Załącznik do zapytania ofertowego

dot. montażu sprężarki

i stworzenia rozprężarni butlowej (awaryjnej)

**Opis przedmiotu zamówienia**

Kategoria CPV 4212

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu | typ | ilość | Cena netto | Cena brutto |
| 1. | Sprężarka śrubowa o wydajności 57 m3/h  -nadciśnienie tłoczenia -10 bar  -moc silnika -7,5 KW |  |  |  |  |
| 2. | Osuszacz |  |  |  |  |
| 3. | Rozprężalnia butlowa na 3 butle (awaryjna) |  |  |  |  |
| 4. | Inne:  a)  b) |  |  |  |  |
| 5. | Robocizna |  |  |  |  |
| Łącznie: | | | |  |  |

**Proszę wycenić zgodnie z opisem!**