ZP/220/62/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa rurek intubacyjnych, worków laparoskopowych oraz sond do tonometrów dla USK-2 w Szczecinie

WYJAŚNIENIA DO SWZ nr 1

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści SWZ:

PYTANIE 1

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, przymocowanych na stale do popychacza, z uchwytem pierścieniowym i nożycowym, dedykowanych do trokara o średnicy 10mm, worki o pojemności 200 ml, wymiary 88 mm x 130 mm oraz worki o pojemności 400 ml, o wymiarach 110 mm x 210 mm (do wyboru przez zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę w zestawie z kaniulą wewnętrzną ze złączem wciskanym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 3

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki o wymiarach: 6,0 – śr. wew. 6,0mm; 8,0 – śr. wew. 8,0mm; 9,0 / 10,0 – śr. wew. 9,0 / 10,0mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 4

Zadanie nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową z mankietem wykonanym z PCV?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 5

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę z nieznaczną ilością ftalanów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 6

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę pakowaną zbiorczo po 25 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 7

Zadanie nr 1, pozycja 4, 4a

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarach:

| ID | DŁUGOŚĆ |
| --- | --- |
| 2.5 mm | 150 mm |
| 3.0 mm | 170 mm |
| 3.5 mm | 185 mm |
| 4.0 mm | 205 mm |
| 4.5 mm | 225 mm |
| 5.0 mm | 245 mm |
| 5.5 mm | 275 mm |
| 6.0 mm | 285 mm |
| 6.5 mm | 295 mm |
| 7.0 mm | 305 mm |
| 7.5 mm | 315 mm |
| 8.0 mm | 325 mm |
| 8.5 mm | 325 mm |
| 9.0 mm | 325 mm |
| 9.5 mm | 325 mm |
| 10.0 mm | 325 mm |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 8

Zadanie nr 1, pozycja 4, 4a

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 9

Zadanie nr 1, pozycja 4, 4a

Czy Zamawiający dopuści rurkę z nieznaczną ilością ftalanów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 10

Zadanie nr 1, pozycja 4, 4a

Czy Zamawiający dopuści rurkę z balonikiem kontrolnym w kształcie walca w kolorze takim samym jak przewód łączący go z rurką – w kolorze niebieskim (zdjęcie poglądowe poniżej)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 11

Zadanie nr 1, pozycja 4, 4a

Czy Zamawiający dopuści rurkę pakowaną zbiorczo po 25 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 12

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę o wymiarach:

| ID | DŁUGOŚĆ |
| --- | --- |
| 3.0 mm | 185 mm |
| 3.5 mm | 195 mm |
| 4.0 mm | 215 mm |
| 4.5 mm | 240 mm |
| 5.0 mm | 256 mm |
| 5.5 mm | 286 mm |
| 6.0 mm | 295 mm |
| 6.5 mm | 301 mm |
| 7.0 mm | 315 mm |
| 7.5 mm | 325 mm |
| 8.0 mm | 337 mm |
| 8.5 mm | 337 mm |
| 9.0 mm | 337 mm |
| 9.5 mm | 337 mm |
| 10.0 mm | 337 mm |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 13

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę pakowaną zbiorczo po 25 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 14

Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową o wymiarach:

| ID | DŁUGOŚĆ |
| --- | --- |
| 6.5 mm | 145 mm |
| 7.0 mm | 150 mm |
| 7.5 mm | 160 mm |
| 8.0 mm | 175 mm |
| 8.5 mm | 185 mm |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 15

Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową bez powierzchni ząbkowanej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 16

Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową pakowaną zbiorczo po 20 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 17

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną w rozmiarze 8,0 o długości 98mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 18

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną pakowaną zbiorczo po 10 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 19

Zadanie 1 poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie: rurka tracheostomijna bez mankietu, z otworami fenestracyjnymi, zapewniająca swobodę użycia kaniuli wewnętrznej pozwalając w razie potrzeby na oddychanie poprzez górne drogi oddechowe. W zestawie: kaniula wewnętrzna jednorazowego użytku ze zintegrowanym złączem zatrzaskowym 15 mm, do szybkiej i bezpiecznej wymiany po jednokrotnym użyciu; obturator o gładkim, zaokrąglonym zakończeniu dla ułatwienia wprowadzania; zatyczka dekaniulacyjna jednorazowego użytku zamykająca bliższy koniec rurki, umożliwiając pacjentowi oddychanie przez otwory fenestracyjne i górne drogi oddechowe w rozm. 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 i odpowiednio średnicach wewnętrznych 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 co z nawiązką pokrywa wymagania i zapotrzebowanie szpitala. Opakowanie jednostkowe kartonik opisany: nazwa, rozmiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza

PYTANIE 20

Zadanie 1 poz.2.

Czy Zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe z mankietem z PVC?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 21

Zadanie 1 poz.2.

Czy Zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe z linią rtg na całej długości rurki oraz znacznikami rtg określającymi położenie obu mankietów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza

PYTANIE 22

Zadanie 1 poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści: rurka nosowo-gardłowa, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z miękkiego tworzywa, w rozmiarach 6,5 (141mm), 7,0 (161mm), 8,0 (171mm), 8,5 (171mm), gładka powierzchnia wewnętrzna, powierzchnia zewnętrzna poślizgowa, cienkościenna konstrukcja, bez lateksu, bez ftalanów, opakowanie jednostkowe papier folia: nazwa, rozmiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza

PYTANIE 23

Zadanie 1 poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści rurki bez obrotowego łącznika 15mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 24

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej i w załączniku 2a: Parametry wymagane FPW 4.1-6 worki laparoskopwe i nie powinno być w poz. 2 zamiast (poz.3.1 i 3.2) – to ( poz.4.1 i 4.2) , w poz.3 zamiast ( poz.3.3) – to (poz.4.3), w poz.4 zamiast (poz.3.4) – to (poz. 4.4), w poz.5 zamiast (poz.3.5)- to ( poz.4.5), w poz.6 zamiast ( poz.3.6) - to (poz.4.6). Przy obecnym zapisie w zał. 2 FCJ zadanie 3 posiada jedynie 1 pozycję natomiast zadnie 4 posiada 6 pozycji , co wskazuje na błąd w postaci omyłki pisarskiej?

ODPOWIEDŹ: Tak doszło do omyłki pisarskiej w FPW zadanie 4.1-6 Worki laparoskopowe

W załączeniu POPRAWIONY formularz parametrów wymaganych

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor USK-2

/podpis w oryginale/

Sprawę prowadzi: Monika Woźniak

m.wozniak@usk2.szczecin.pl