Bydgoszcz, dnia 02.06.2023 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-39/2023

Postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności i przejrzystości na podstawie Zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia:

- TYTUŁ ZAMÓWIENIA: „Konserwacja  central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczych w obiektach UKW  wraz z dostawą i wymianą filtrów”

- RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa/dostawa/roboty budowlane

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania jednorazowej konserwacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW wraz z wymianą i utylizacją filtrów.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 Zakres konserwacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych w obiektach UKW wraz z zestawieniem central wentylacyjnych i aparatów grzewczych w obiektach UKW (Załącznik nr 6) oraz z Zestawieniem filtrów i pasów klinowych (Załącznik nr 7).

3.3. Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną urządzenia, będzie obejmować:

a)	jednorazową konserwację urządzeń wg wymogów DTR poszczególnych producentów,

b)	dostawę i wymianę, fabrycznie nowych filtrów oraz utylizację zużytych,

c)	szczegółowy zakres czynności serwisowych zawiera Załącznik nr 5,

3.4. W przypadku urządzeń zlokalizowanych powyżej 3 metrów Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie podnośnika pionowego lub rusztowania. Wszystkie prace wysokościowe dokonywane będą w sposób zgodny z zasadami BHP a pracownicy oddelegowani do wykonania tych prac posiadać będą aktualne badania wysokościowe oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia  do ich wykonywania (montera rusztowań lub uprawnienia UDT).

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości do dokonania przeglądów i konserwacji urządzeń objętych umową oraz o planowanych terminach ich wykonania w poszczególnych lokalizacjach z min. 3 dniowym wyprzedzeniem, w celu wzajemnego uzgodnienia terminów realizacji z Zamawiającym.

3.6. Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od daty sporządzenia protokołu  odbioru  wykonanych prac.

3.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy po zakończonym przeglądzie wystawienia protokołu z wykonanej usługi  dla każdego z obiektów osobno.

3.8. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  - Postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego (dalej: „Zapytanie”) zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności i przejrzystości na podstawie Zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  - Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  - Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami:

- zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców i przejrzystości,

- racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, w tym zasady wydatkowania funduszy w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań,

- optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 40 dni  roboczych od dnia zawarcia umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- zaoferują usługę zgodną z przedmiotem zamówienia

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek udziału w postępowaniu spełni Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania prac przy urządzeniach posiadających gazy cieplarniane (tzw. F-gazy) oraz dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz uprawnienia do obsługi urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY DO PRZEDŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ.

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego ,  Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Nie złożenie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

- Wykaz osób, oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających uprawnienia elektryczne do 1kV oraz uprawnienia grupy 2 dla urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;

- Certyfikat (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez osobę upoważnioną) upoważniający Wykonawcę do prac przy urządzeniach posiadających gazy cieplarniane (tzw. F-gazy);

- Ważne świadectwo kwalifikacyjne (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez osobę upoważnioną) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych pracownika/ów oddelegowanego/nych do wykonania prac;

- Ważne świadectwo kwalifikacyjne (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez osobę upoważnioną) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci elektrycznej do 1kV pracownika/ów oddelegowanego/nych do wykonania prac;

- Wykonawcy zagraniczni.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

- KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):

  - Kryterium wyboru:

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 70% |
| 2. | TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA | 30% |
| RAZEM: |  | 100% |

Cena brutto

Znaczenie kryterium (waga) - 70%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Zapytaniu. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 70%

cena brutto badanej oferty

Termin realizacji zamówienia:

Znaczenie kryterium (waga) - 30%

Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma 30 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru.

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Oferta nie może być opatrzona terminem realizacji zamówienia  innym niż z podanego zakresu gdyż będzie niezgodna z Zapytaniem ofertowym i zostanie odrzucona.

Punkty będą liczone według wzoru:

najkrótszy termin realizacji zamówienia

spośród badanych ofert

Ocena punktowa (T) = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 30%

termin realizacji badanej oferty

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

T – punkty za termin realizacji zamówienia

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY .

  - Wykonawca podaje w ofercie proponowaną cenę brutto w PLN za wykonanie całości zamówienia.

  - Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia tj. koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych (filtry, pasy klinowe, łożyska, preparaty odgrzybiające, czyszczące, smary oleje itp.), dojazdu, robocizny, utylizacji zużytych filtrów itp., w sposób prawidłowy i należyty.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA:

  - Ofertę należy przedstawić na załączonym do Zapytania ofertowego Formularzu, stanowiącym    Załącznik nr 1.

  - Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z niniejszym Zapytaniem.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.

  - W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę,
której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego
Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w
świetle obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków
określonych niniejszym Zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu
nie przysługują żadne roszczenia.

  - Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w języku polskim.

  - Podpisany formularz ofertowy wraz za załącznikami  i innymi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 7 niniejszego Zapytania Ofertowego  należy zeskanować i wysłać drogą elektroniczną używając platformy zakupowej.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego,
a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert,
w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza
wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

  - W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

  - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

  - Ofertę wraz załącznikami, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .odt., .txt, .rtf.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów w formacie.pdf

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują  drogą elektroniczną poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl

  - Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej. W przypadku awarii platformy zakupowej dopuszcza się kontakt z Zamawiającym poprzez pocztę elektroniczną na adres: zampub@ukw.edu.pl

- TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  - Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 13.06.2023 | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Pytania do postępowania można składać do dnia 07.06.2023 do godz.10:00

  - O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- POZOSTAŁE INFORMACJE:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- RODO.

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-39/2023  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

- ZAŁĄCZNIKI.

  - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

  - Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;

  - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - Załącznik nr 4 – Wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia;

  - Załącznik nr 5 – zakres konserwacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych       w obiektach UKW;

  - Załącznik nr 6 – Zestawienie central wentylacyjnych i aparatów grzewczych w obiektach UKW;

  - Załącznik nr 7  - Zestawienie filtrów i pasków klinowych;

  - Załącznik nr 8 – Projekt umowy

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-39/2023

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Konserwacja  central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczych w obiektach UKW  wraz z dostawą i wymianą filtrów”

za:

Kryterium  - Cena

wartość ofertową brutto*  .....................................................................................zł

słownie  ...................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............……….zł

wartość netto  ........................................................................................................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium – Termin realizacji zamówienia: ____ dni roboczych (podać ilość pełnych dni, maks. 40 dni roboczych).

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia tj. koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych dojazdu, robocizny, utylizacji zużytych filtrów itp. oraz udzielone ewentualne rabaty.

4. 		Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt.3 Zapytania ofertowego oraz Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.

5.  		Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością w terminie  wskazanym w pkt.5 Zapytania ofertowego.

6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami 
i ewentualnymi zmianami Zapytania ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

7.   Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy (Załącznik nr 8)

8.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c)………………………………………………

# ............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Konserwacja  central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczych w obiektach UKW  wraz z dostawą i wymianą filtrów”, pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*

……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami lub innymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia.

Oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.

_________________ dnia __ __ 2023 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego poniżej 130 tys. PLN na zadanie pn: „Konserwacja  central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczych w obiektach UKW  wraz z dostawą i wymianą filtrów” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że nie znajduję się w stanie upadłości oraz nie znajduję się w stanie likwidacji.

.........................., dnia…………….r.                                           ………………………………………………….

(podpis)

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB ODDELEGOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU pn.:

„Konserwacja  central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczych w obiektach UKW  wraz z dostawą i wymianą filtrów”

| Lp. | Imię i Nazwisko | Posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 5

ZAKRES KONSERWACJI CENTRAL WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH ORAZ APARATÓW GRZEWCZYCH W OBIEKTACH UKW

Centrale klimatyzacyjne

- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali

- czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

- odgrzybianie wnętrza centrali (parownika klimatyzacji)

- mycie (strumieniem wody pod ciśnieniem) nagrzewnicy, chłodnicy oraz wymienników (krzyżowych lub obrotowych)

- oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin

- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych

- sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub)

- sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych

- sprawdzenie działania wymiennika obrotowego (kontrola naciągu pasa napędowego, szczelność motoreduktora, osiowości oraz luzów wymiennika)

- sprawdzenie stanu silników elektrycznych (zamocowań, ustawień, wyważenia, zużycia łożysk, pomiar prądów)

- sprawdzenie stanu wibroizolatorów

- sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie (ewentualna wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia)

- czyszczenie i mycie łopatek wentylatora,

- sprawdzenie i regulacja płaszczyzny kół pasowych

- sprawdzenie działania przekładni pasowej

- regulacja naciągu pasków klinowych (wymiana w razie konieczności)

- odpowietrzenie nagrzewnicy

- sprawdzenie stanu zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika grzewczego

- smarowanie punktów smarowniczych

- kontrola działania oraz nastaw presostatów i termostatów

- wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę

- kontrola działania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora, odczytu wskazań czujników, działania elementów wykonawczych)

- kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników

- dokręcenie wszelkiego rodzaju połączeń elektrycznych (szafy sterującej, elementów kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych)

- kontrola AKPiA (wymiana żarówek wskaźników)

- wymiana zużytych pasów klinowych

- wymiana filtrów

- ewentualna wymiana łożysk silników, wentylatorów (w uzgodnieniu z zamawiającym)

- pomiary elektryczne (ochrona porażeniowa oraz rezystancja izolacji)

Zakres przeglądu aparatów grzewczych

- sprawdzenie stanu nagrzewnicy

- sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie (ewentualna wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia)

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej aparatu

- sprawdzenie połączeń kołnierzowych

- sprawdzenie zamocowania silnika wentylatora

- sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych (ewentualna wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia)

- kontrola i ewentualna regulacja osiowości silnika napędu względem wentylatora

- sprawdzenie zamocowania aparatu do ściany, podłogi lub sufitu

- sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub)

- sprawdzenie i regulacja wypoziomowania aparatu

- sprawdzenie stanu wibroizolatorów

- czyszczenie i mycie powierzchni zewnętrznych aparatu

- czyszczenie i mycie powierzchni wymienników ciepła

- przegląd aplikacji sterowników

- kontrola działania czujników, zadajników i regulatorów

- przegląd układów sterowania i zasilania

- sprawdzenie (dokręcenie) połączeń elektrycznych poszczególnych urządzeń oraz w szafie sterowniczej

- sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja automatyki kontrolno - pomiarowej i układów sterowania jak również zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych

- kontrola i kalibracja czujników temperatury, manometrów, presostatów, termostatów i czujników przeciw zamrożeniowych

- kontrola i regulacja siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych

- próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji

- wymiana zużytych pasów klinowych

- wymiana filtrów

- kontrola poprawności działania aparatów grzewczo-wentylacyjnych

- pomiary elektryczne (ochrona porażeniowa oraz rezystancja izolacji)

Uwaga: cenę materiałów eksploatacyjnych (filtry, oleje, smary, łożyska, paski klinowe, środki czyszczące i odgrzybiające, żarówki sygnalizacyjne itp.) niezbędnych do wykonania przeglądów i konserwacji należy wliczyć do ceny ofertowej.

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH I APARATÓW

GRZEWCZYCH W OBIEKTACH UKW

CEKFIS ul Sportowa 2

lp.	nr centrali 	lokalizacja	typ centrali

NW1	AB dach	G-Golem-0-03-SE…CF1-R  /13877/11

NW2	AB dach	G-Golem-0-03-SE…CF1-R  /13877/11

NW3	AB dach	G-Golem-0-06-SE…CF1-R

NW4	AB dach	G-Golem-0-06-SE…CF1-R

NW5	AB dach	G-Golem-0-06-SE…CF1-R

NW6	AB dach	G-Golem-0-02-SE…CF1-R

NW7	AB podbasenie	Centrala  basenowa

NW8	AB dach	G-Golem-0-03-SE…CF1-R  /13877/11

NW9	AB dach	G-Golem-0-03-SE…CF1-R  /13877/11

NW10	AB dach	G-Golem-0-03-SE…CF1-R

NW12	sala wspinaczkowa	G-Golem-0-03-SE…CF1-R

NW1	C dach	G-Golem-0-02-SEFB4-CHE-MB-WHC

NW2	C wentylatorownia	G-Golem-0-01-SEFB4-CHE-MB-WHC

NW3	C wentylatorownia	G-Golem-0-04-SEFB4-CHE-MB-WHC

NW4	C dach	G-Golem-0-02-SEFB4-CHE-MB-WHC

NW5	C dach	G-Golem-0-02-SEFB4-CHE-MB-WHC

NW1	D dach - szatnie i pom. gosp	G-Golem-0-03-SEFB4-CHE-MB-WHC

NW2	D dach - sala sztuk walki	G-Golem-0-03-SEFB4-CHE-MB-WHC

NW1 	E dach	G-Golem-0-05-SE-FB4/CHE

NW2 	E dach	G-Golem-0-04-SE-FB4-CHE-MB-WHC

Biblioteka Główna Szymanowskiego 3

NW3	wentylatorownia piwnica	G-Golem-1-01-SE

NW5	dach 	G-GOLEM- 0- 03-SE

NW7	wentyaltorownia piwnica	G-GOLEM -1- 04-SE

NW8	wentylatorownia I piętro	G-Golem-1-01-SE

NW9	wentylatorownia I piętro	H- HERMES-1- 03 -S

NW11	wentylatorownia I piętro	G-GOLEM -1-02-SE

NW12	dach  - sala wolnego dostępu	G-GOLEM -0- 06-SE

Aparaty grzewcze

parter mag. 1.25	HERMES-1-04-S…CF1-L,

parter komunikacja 1.1	HERMES-1-04-S…CF1-L,

parter komunikacja 1.1	HERMES-1-04-S…CF1-L,

parter komunikacja 1.1	HERMES-1-04-S…CF1-L,

parter informacja  1.2	HERMES-1-04-S…CF1-L,

1 p. mag. 2.21	HERMES-1-04-S…CF1-R,

1 p. mag. 2.22	HERMES-1-04-S…CF1-R,

1p. Czytelnia 2,24	HERMES-1-04-S…CF1-L,

1p. Komunikacja 2.1	HERMES-1-04-S…CF1-L,

1p. Komunikacja 2.1	HERMES-1-04-S…CF1-L,

1p. Komunikacja 2.1	HERMES-1-04-S…CF1-

1 p. czytelnia 2.28	HERMES-1-04-S…CF1-

1o. Komunikacja 2.4	HERMES-1-04-S…CF1-

1p. Sala dydaktyczna	HERMES-1-04-S…CF1-

1p. Holl 2.39	HERMES-1-04-S…CF1-

1p. Holl 2.39	HERMES-1-04-S…CF1-

1p sala konferencyjna 2.4 A	HERMES-1-04-S…CF1-

1p sala konferencyjna	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2 p. czytelnia 3P	HERMES-1-04-S…CF1-

2p. Komunikacja 3.1	HERMES-1-04-S…CF1-

Parter mag 1.4	HERMES-1-04-S…CF1-

Parter mag 1.4	HERMES-1-04-S…CF1-

Parter mag 1.4	HERMES-1-04-S…CF1-

Parter mag 1.4	HERMES-1-04-S…CF1-

Parter mag 1.14	HERMES-1-04-S…CF1-

Parter mag 1.14	HERMES-1-04-S…CF1-

Parter mag 1.14	HERMES-1-04-S…CF1-

Parter mag 1.14	HERMES-1-04-S…CF1-

Poniatowskiego 12

NW1	AULA	VBW BS-3

NW2	1 p. przestrz. podsufitowa	VBW SPS-4

NW3	2 p. przestrz. podsufitowa	VBW SPS-3

NW4	Labolatoria w piwnicy	VBW BS-5

Chodkiewicza 30

NW	Aula Atrium bud. D 	VTS CLIMA

N	Siłownia bud. B 	HERMES APN-4-l27000/220

N	mikotoksyny NOWE - piwnica	Vetnus VTS VS-55-R-HC/SF

N	Aula Mikotoksyn - strych	Clima Produkt

N	Sala 6, I piętro, Mikotoksyny	Clima Produkt

N	Labolatorium Mikotoksyn	VBW

N	Beanus - bud. A	centrala w piwnicy - poziom -2

NW	Sala wykładowa bud. C (sala 09) centrala nawiewno/wywiewna SALVA

Jagiellońska 11

N	Piwnica - sala kominkowa 	VTS podsufitowa nawiewna

Powstańców Wielkopolskich 10

NW	piwnica pom. 035	centrala N/W sufitowa  Komfovent

N	IHAR - II piętro prawa	centrala nawiewna VTS

N	IHAR - II piętro lewa	centrala nawiewna VTS

N	IHAR - III piętro prawa	centrala nawiewna VTS

N	IHAR - III piętro lewa	centrala nawiewna VTS

NW----------- piwnica pom. 040  ----------N/W sufitowa Kofovent Domekt – R 400

NW----------- piwnica pom. 040  ----------N/W sufitowa Kofovent Domekt – R 400

Kopernika 1

NW 1	Aula 	centrala na strychu

NW 2	Sale wykładowe	centrala na strychu

N 3	Lab. pozymetrii rtęciowej	centrala w piwnicy - podwieszana

N 4	Piwnica	centrala w piwnicy – podwieszana

NW 5 -------	Sala 307/308 (poddasze) ---------centrala na strychu

NW 6 -------- Sala 309 (poddasze) ---------------centrala na strychu

Weyssenhoffa 11

NW 1 -------- Sale wykładowe (piwnica) -------centrala w przestrzeni między-sufitowej

NW 2 -------- Portiernia, korytarz w piwnicy - centrala w przestrzeni między-sufitowej

Ossolińskich 12

NW 1	Laboratoria	centrala podwieszana w piwnicy

Staffa 1

NW 1 -------  VBW   BD-3BIS(50)L --------------- centrala dach, nowy budynek

NW 1 -------  VBW   BD-3(50)P ------------------- centrala dach, nowy budynek

UWAGA!

Do obsługi 11 urządzeń niezbędny jest podnośnik pionowy o wysięgu min 10 metrów lub rusztowanie wolnostojące.

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE FILTRÓW

| ROZMIAR (mm) szer. x wys. x długość | RODZAJ | STOPIEŃ FILTRACJI | ILOŚĆ (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 385x310x25 | kasetowy | M5 | 2 |
| 278x258x46 | kasetowy | G4 | 2 |
| 370x360x46 | kasetowy | G4 | 2 |
| 420x550x46 | kasetowy | M5 | 2 |
| 745x350x46 | kasetowy | G4 | 2 |
| 580x262x47 | kasetowy | F5 | 2 |
| 630x330x48 | kasetowy | M5 | 2 |
| 727x320x48 | kasetowy | M5 | 2 |
| 712x320x48 | kasetowy | G4 | 2 |
| 440x400x50 | kasetowy | G4 | 1 |
| 275x465x50 | kasetowy | M5 | 2 |
| 572x272x50 | kasetowy | G4 | 2 |
| 550x300x95 | kasetowy | F5 | 1 |
| 544x492x96 | kasetowy | G4 | 1 |
| 490x592x100 | kasetowy | G4 | 2 |
| 639x592x100 | kasetowy | G4 | 4 |
| 340x340x100 | kasetowy | G4 | 1 |
| 630x430x100 | kasetowy | G4 | 3 |
| 270x290x100 | kasetowy | G4 | 2 |
| 592x592x100 | kasetowy | G4 | 4 |
| 879x592x100 | kasetowy | G4 | 4 |
| 940x430x100 | kasetowy | G4 | 2 |
| 592x592x150 | kieszeniowy | G4 | 14 |
| 592x287x150 | kieszeniowy | G4 | 8 |
| 287x592x150 | kieszeniowy | G4 | 6 |
| 650x592x150 | kieszeniowy | G4 | 2 |
| 879x287x150 | kieszeniowy | G4 | 6 |
| 592x490x150 | kieszeniowy | G4 | 8 |
| 287x490x150 | kieszeniowy | G4 | 4 |
| 920x355x150 | kieszeniowy | G4 | 35 |
| 592x335x150 | kieszeniowy | G4 | 1 |
| 592x592x300 | kieszeniowy | G4 | 14 |
| 592x287x300 | kieszeniowy | G4 | 4 |
| 428x287x300 | kieszeniowy | G4 | 4 |
| 320x940x360 | kieszeniowy | G4 | 1 |
| 592x395x360 | kieszeniowy | G4 | 1 |
| 592x335x360 | kieszeniowy | G4 | 1 |
| 592x592x360 | kieszeniowy | G4 | 32 |
| 287x592x360 | kieszeniowy | G4 | 18 |
| 879x287x360 | kieszeniowy | G4 | 16 |
| 592x490x360 | kieszeniowy | G4 | 24 |
| 592x287x360 | kieszeniowy | G4 | 12 |
| 490x490x360 | kieszeniowy | G4 | 20 |
| 490x287x360 | kieszeniowy | G4 | 14 |
| 592x592x500 | kieszeniowy | M6 | 2 |
| 700x305x500 | kieszeniowy | F5 | 2 |
| 592x287x500 | kieszeniowy | F7 | 2 |
| 287x287x500 | kieszeniowy | F7 | 2 |
| 597x550x500 | kieszeniowy | F7 | 4 |
| 597x650x500 | kieszeniowy | F7 | 4 |
| 697x650x500 | kieszeniowy | F7 | 4 |
| 610x610x69 | HEPA | H13 | 2 |
| 457x457x69 | HEPA | H13 | 1 |
|  |  | RAZEM | 315 |

ZESTAWIENIE PASÓW KLINOWYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH I APARATÓW 
GRZEWCZYCH W OBIEKTACH UKW

SPZ 800		1 szt.

SPZ 850		2 szt.

SPZ 862		5 szt.

SPZ 887		8 szt.

SPZ 925		5 szt.

SPZ 1087	4 szt.

SPZ 1107	4 szt.

SPZ 1112	6 szt.

SPZ 1162	16 szt.

SPZ 1200	6 szt.

SPZ 1250	2 szt.

SPZ 1262	16 szt.

SPZ 1312	4 szt.

SPZ 1362	16 szt.

SPZ 1500	2 szt.

SPZ 1700	2 szt.

SPB 1500	4 szt.

SPB 1950	6 szt.

SPB 2050	4 szt.

Załącznik nr 8

Umowa – Projekt nr …..

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, 
ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak –  Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

2. 	……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych na UKW w Bydgoszczy pn. „Konserwacja  central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczych w obiektach UKW  wraz z dostawą i wymianą filtrów”

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowego przeglądu i konserwacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy wraz z wymianą i utylizacją filtrów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1 do umowy.

- Podczas konserwacji Wykonawca dokona wymiany filtrów we wszystkich urządzeniach zarówno wentylacyjnych jak i AGW. Zużyte filtry podlegają utylizacji, której dokona Wykonawca na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń. Prowadzenie konserwacji odbywać się będzie w zakresie wymogów określonych przez producenta danego urządzenia. Wymogi producenta dla danego urządzenia ustali Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że osoby przez niego zatrudnione posiadają wszelkie wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac przy urządzeniach wskazanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu i konserwacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych w terminie do ……. dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpiecznego i prawidłowego przeprowadzenia przeglądów i konserwacji urządzeń objętych umową.

- W przypadku urządzeń zlokalizowanych powyżej 3 metrów Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie podnośnika pionowego lub rusztowania. Wszystkie prace wysokościowe dokonane będą w sposób zgodny z zasadami BHP a pracownicy oddelegowani do wykonania tych prac posiadać będą aktualne badania wysokościowe oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia  do ich wykonywania (montera rusztowań lub uprawnienia UDT).

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości do dokonania przeglądów i konserwacji urządzeń objętych umową oraz o planowanych terminach ich wykonania w poszczególnych lokalizacjach z min. 3 dniowym wyprzedzeniem, w celu wzajemnego uzgodnienia terminów realizacji z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego pisemnie lub drogą mailową na adres wskazany w § 3 ust.1 o dacie rozpoczęcia i zakończenia czynności przeglądu i konserwacji  w danym obiekcie.

- Po zakończeniu przeglądu i konserwacji Wykonawca sporządzi protokół końcowy, który powinien zawierać w szczególności:

      - dane urządzenia takie jak: producent, typ, model, nr seryjny,

      - miejsce zainstalowania,

      - datę spisania protokołu,

      - opis dokonanych czynności kontrolnych,

      - opis dokonanych prac konserwacyjnych,

      - wyniki pomiarów,

      - ewentualne uwagi dotyczące:

-	konieczności dokonania naprawy  i jej zakres z podaniem szacunkowego kosztu,

-	konieczności wymiany części niewchodzącej w zakres dokonanej konserwacji z podaniem szacunkowego kosztu jej wymiany,

- podpisy przedstawicieli stron, z ewentualnymi zastrzeżeniami ze strony Zamawiającego co do sposobu dokonanego przeglądu i konserwacji.

§ 2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Wartość netto: ................ PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN

wynagrodzenie brutto: .......................... PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszt dojazdu serwisantów, wykonania usługi, części i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w ramach czynności konserwacyjnych (filtry, pasy klinowe, łożyska, preparaty odgrzybiające, czyszczące, smary oleje itp.), utylizacji zużytych filtrów.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie  faktury, po wcześniejszym podpisaniu protokołu, o którym mowa w §1 ust. 10 przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi do niej protokołami końcowymi, bez zastrzeżeń.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego, posiadającą upoważnienie do podpisywania protokołów końcowych jest:

Dariusz Ruciński, mail dariusz_rucinski@ukw.edu.pl , tel. 723 667 135

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………mail........................................................tel.………………………………

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, lub telefonicznie.

- Czynności, do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

§ 4

Odpowiedzialność za niezgodność z przedmiotem umowy

- W razie stwierdzenia w protokole odbioru zastrzeżeń Zamawiającego, odnoszących się do § 1 ust. 10 pkt 4 – 6) niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych wynikających z nieprawidłowo dokonanego przeglądu lub nieprawidłowo dokonanej konserwacji, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wad na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca udziela na wszystkie wykonane prace konserwacyjne oraz zastosowane części zamienne gwarancji jakości na okres 12 miesięcy w zakresie cech jakościowych deklarowanych w złożonej ofercie, w szczególności w zakresie walorów technicznych i użytkowych urządzeń istniejących w chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonane prace konserwacyjne nie posiadają cech wynikających z gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wad na własny koszt i ryzyko.

§ 5

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi lub zaniechał jej wykonywania przez okres 7 dni roboczych;

- zwłoka w wykonaniu zobowiązań związanych z przedmiotem umowy przekroczy 5 dni roboczych, liczonych od upływu terminu wskazanego w §1 ust. 5.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy oraz obowiązujące przepisy prawa.

- w innych przypadkach  określonych w przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu Cywilnego,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.1 lub 2.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1)	za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miała nastąpić realizacja przedmiotu umowy;

2)	za zwłokę w wykonaniu zobowiązań , o których mowa w § 4 ust. 1, 2 i 4 -  w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać  wykonane do dnia wykonania zobowiązania włącznie;

3)	w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności o których mowa w § 5 ust. 2, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 2 ust.1.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2ust.1.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 2 (dwa) egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia