## Zadanie_5
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 5: Dostawy preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat płynny, w koncentracie. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów, z zawartością alkoholi alifatycznych i środków przeciwdziałających tworzeniu się piany. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Czas działania 1-3 minut, pH 7, stężenie roztworu max 1%. Wyrób medyczny.Opakowanie 2L	50
2.	Preparat myjąco- dezynfekcyjny. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierajacy w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierajacy substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Spektrum działania: B ( EN 14561 lub równoważna), F (EN14562 lub równoważna), Tbc-M.Terrae (EN14348 lub równoważna), V (HIV, HBV, HCV-BVDV, Vaccinia, Rota). Czas działania 15min.Max .stężenie roztworu roboczego -3%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny kl.IIb. Opakowanie 2L	40
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:

	poz. 1 i poz. 2 *preparaty pochodzące od jednego producenta

Zamawiajacy w poz. 2 dopuszcza zaoferowanie: preparatu do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, możliwość badania aktywności roztworu roboczego paskami testowymi, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 2L