# Załącznik nr 3 do SWZ

##### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia w każdym z pakietów musi spełniać wymogi:

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 1468).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Z 2004 r. Nr 7, poz. 59).

W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301).

W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974).

Dostarczenie ciekłego tlenu medycznego będącego produktem leczniczym posiadającym aktualne świadectwo rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne.

Ilości asortymentów, wymienione formularzu cenowym, są szacunkowe i w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych asortymentów i w granicach obowiązującej wartości przedmiotu umowy.

PAKIET NR 1

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy ciekłego tlenu medycznego

w ilościach określonych w zał. nr 2 do SWZ wraz z dzierżawą zbiorników ciekłego tlenu medycznego:

1   o pojemności minimum 6000 litrów (+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h,

2. o pojemności minimum 3500 litrów (+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h.

W przypadku zwiększenia zapotrzebowania wydajność parownicy zostanie zwiększona. Zbiornik musi posiadać kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia. Dostawa w/w zbiornika wraz z parownicą do siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawianych urządzeń na koszt wykonawcy.

Demontaż:

- przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie w/w zbiornika i parownicy po zakończeniu trwania umowy.

Dostawy ciekłego tlenu medycznego do siedziby Zamawiającego - WS-SPZOZ Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30 lub po uprzednim uzgodnieniu innego terminu, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

W związku z dzierżawą urządzeń Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko:

- dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, tj. WS - SPZOZ Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, min. na 3 dni przed dostawą zbiorników ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicą, w celu spełnienia wymagań techniczno-eksploatacyjnych producenta odnośnie przygotowania terenu u Zamawiającego pod ustawienie w/w urządzeń;

- dostarczyć zbiorniki ciekłego tlenu medycznego:

1. o pojemności minimum 6000 litrów (+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h,

2. o pojemności minimum 3500 litrów (+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h, do siedziby Zamawiającego;

- zamontować w/w zbiorniki ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicami przy istniejącym fundamencie oraz podłączyć do instalacji gazów medycznych u Zamawiającego;

- zabezpieczyć Zamawiającego w ciekły tlen medyczny na czas wymiany i uruchomienia w/w zbiorników oraz na czas ewentualnych napraw zbiorników;

- uruchomić w/w zbiorniki ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicami oraz sprawdzić szczelność przyłączy do instalacji gazów medycznych u Zamawiającego;

- zagwarantować oraz sprawować ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiorników wraz z parownicami, w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych;

- zarejestrować w/w zbiorniki wraz z parownicami oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy współudziale Zamawiającego;

- przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionych przez wykonawcę w/w zbiorników wraz z parownicami;

- zdemontować i usunąć po zakończeniu umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu 30 dni w/w zbiorniki wraz z parownicami z terenu Zamawiającego;

Maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki, dotyczące wydzierżawianych zbiorników wynosi 24 godziny.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych i jakościowych dotyczących dostaw ciekłego tlenu medycznego w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Koszty reklamacji obciążają wykonawcę.

Odbiór zbiornika wraz z parownicą potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli stron;

W związku z dostawą ciekłego tlenu medycznego transportem specjalistycznym wykonawca:

- musi być uprawniony do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301 ze zm.).

- musi dostarczać ciekły tlen medyczny do siedziby zamawiającego w ilości wskazanej w formularzu cenowym,  w czasie trwania umowy;

- musi dostarczać wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:30 lub po uprzednim uzgodnieniu innego terminu, według bieżącego zapotrzebowania zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3  dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego;

- musi dostarczyć ciekły tlen medyczny będący produktem leczniczym posiadającym aktualne świadectwo rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów w związku z zamontowaniem oraz uruchomieniem i eksploatacją bieżącą zbiornika.

PAKIET NR   2

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy oraz dzierżawa butli na gazy sprężone, wg asortymentu wskazanego w formularzu cenowym.

Transport butli dokonywany będzie transportem wykonawcy.

W związku z wymienionymi dostawami transportem specjalistycznym wykonawca:

- musi dostarczać wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:30 lub po uprzednim uzgodnieniu innego terminu, według bieżącego zapotrzebowania zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania faksem/emailem przez zamawiającego;

- musi dostarczyć sprężony tlen medyczny będący produktem leczniczym posiadającym aktualne świadectwo rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne,

- musi dostarczyć dwutlenek węgla medyczny będący wyrobem medycznym posiadającym aktualny wpis do rejestru wyrobów medycznych, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

- musi dostarczyć podtlenek azotu medyczny będący produktem leczniczym posiadającym aktualne świadectwo rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne.

-musi dostarczyć argon medyczny będący wyrobem medycznym posiadającym aktualny wpis do rejestru wyrobów medycznych, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

PAKIET NR 3

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy azotu ciekłego medycznego w ilościach określonych w zał. nr 2 do SWZ wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego azotu o pojemności od 11 000 do 13 000 litrów wraz z parownicą o wydajności dostosowanej do potrzeb komory kriogenicznej. Kriogeniczny stacjonarny zbiornik ciekłego azotu z izolacją próżniową wraz z parownicą stanowiącą układ odbudowy ciśnienia zbiornika będącą częścią armatury zbiornika musi posiadać kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia, a także zawór do napełniania zbiorników dla potrzeb krioterapii miejscowej. Dostawa w/w zbiornika wraz z parownicą do siedziby zamawiającego, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawianych urządzeń na koszt wykonawcy.

Demontaż przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie w/w zbiornika po zakończeniu trwania umowy.

Dostawy ciekłego azotu do Stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Konarskiego 5b w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30 lub po uprzednim uzgodnieniu innego terminu, według bieżącego zapotrzebowania zamawiającego.

Dostarczenie ciekłego azotu medycznego będącego wyrobem medycznym posiadającym aktualny wpis do rejestru wyrobów medycznych, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W związku z dzierżawą urządzeń wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko:

- dokonać wizji lokalnej w Stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacji, tj. Zgorzelec, ul. Konarskiego 5b, min. na 3 dni przed dostawą zbiornika ciekłego azotu wraz z parownicą, w celu spełnienia wymagań techniczno-eksploatacyjnych producenta odnośnie przygotowania terenu u zamawiającego pod ustawienie w/w urządzeń;

- dostarczyć zbiornik ciekłego azotu o pojemności od 11 000 do 13 000 litrów,

- zamontować w/w zbiornik ciekłego azotu przy istniejącym fundamencie oraz podłączyć do instalacji gazów u zamawiającego;

- uruchomić w/w zbiornik ciekłego azotu wraz z parownica oraz sprawdzić szczelność przyłączy do instalacji gazów u zamawiającego;

- zagwarantować oraz sprawować ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiornika wraz z parownicą, w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych;

- zarejestrować w/w zbiornik wraz z parownicą oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy współudziale zamawiającego;

- przeszkolić pracowników zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego przez wykonawcę w/w zbiornika wraz z parownicą;

- zdemontować i usunąć po zakończeniu umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu 30 dni w/w zbiornik wraz z parownicą z terenu zamawiającego;

Maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki, dotyczące wydzierżawianego zbiornika wynosi 24 godziny. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych i jakościowych dotyczących dostaw ciekłego azotu w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Koszty reklamacji obciążają wykonawcę.

Odbiór zbiornika potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli stron.

W związku z dostawą ciekłego azotu transportem specjalistycznym wykonawca:

- musi dostarczać ciekły azot do Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Konarskiego 5b – w ilości wskazanej w formularzu cenowym, w czasie trwania umowy;

- musi dostarczać wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia do Stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Konarskiego 5b, w godzinach od 7:00 do 14:30 lub po uprzednim uzgodnieniu innego terminu, według bieżącego zapotrzebowania zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego;

- musi dostarczyć ciekły azot medyczny będący wyrobem medycznym posiadającym aktualny wpis do rejestru wyrobów medycznych, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów w związku z zamontowaniem oraz uruchomieniem i eksploatacją bieżącą zbiornika.

PAKIET NR 4

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy produktu leczniczego: mieszaniny gazów o działaniu przeciwbólowym (sprężony tlen medyczny + sprężony podtlenek azotu 50%/50%)  oraz dzierżawa butli o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu, zaworu dozującego mieszaninę wraz z przewodem i wózka-stojaka do butli. Zamawiający dopuszcza butle o większej pojemności pod warunkiem przeliczenia ilości m3 gazu do pełnych butli w górę.

Zamawiający wymaga aby :

- dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do  łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny;

- możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego;

- w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki, jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta. Należy zaproponować system w przeliczeniu na 300 pacjentów (jeden komplet składający się ze 100 zestawów, należy zaokrąglić do pełnych opakowań);

- ustniki z zaworem wydechowym w połączeniu z zaworem dozującym uniemożliwiającym powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego (dzięki temu nie dochodzi do zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego);

- zaoferowane części jednorazowe (maski, filtry, ustniki, jednorazowe zawory wydechowe) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu;

- korpus zaworu dozującego  był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie;

- zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej, corocznej kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, uszczelek zaworu dozującego lub innych części składowych zaworu dozującego), co wiąże się z rozłożeniem zaworu na części i ponownym, poprawnym jego zmontowaniu;

- dostarczenia zaworu dozującego, którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji.

Transport butli dokonywany będzie transportem wykonawcy.

W związku z wymienionymi dostawami transportem specjalistycznym wykonawca:

- musi dostarczyć wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia  do siedziby zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:30 lub po uprzednim uzgodnieniu innego terminu;

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego posiadającego aktualne świadectwo rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne.