Załącznik nr 7 do SWZ

……………………..………….

(pełna nazwa Wykonawcy)

WYKAZ POJAZDÓW

(dokument składany na wezwanie)

do postępowania pn. Usługa odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb i tłuszczy, 
z separatorów; czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przyłączami 
oraz awaryjne czyszczenie i inspekcja tv sieci kanalizacyjnych w AWL.

Wykaz pojazdów – w zależności od Zadania, na które jest złożona oferta:

Zadanie 1:

- dysponowanie co najmniej jednym samochodem asenizacyjno – ssąco - płuczącym do odbioru i transportu odpadów z separatorów tłuszczy;

Zadanie 2:

- dysponowanie co najmniej jednym samochodem do czyszczenia kanalizacji wyposażonych w system recyklingu wody, z beczką o pojemności min 12 000 L oraz pompami wysokociśnieniowymi o wydajności 450 L/min i ciśnieniu 170 bar. Pompy ssące Vacum o wydajności co najmniej 3 000 m3/h,

- dysponowanie co najmniej jednym samochodem specjalistycznym do inspekcji TV kanałów, który wyposażony jest w samojezdną kamerę uchylno-obrotową w zakresie średnic 0,15-0,6 m, pomiarem spadków oraz oprogramowaniem do wykonywania raportów z kodowaniem informacji wg PN-EN 13508-2 ( np. WIN CAN),

| l.p. | Pojazd/sprzęt | Opis wyposażenia | Podstawa dysponowania pojazdem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

dokument należy podpisać elektronicznie