Znak sprawy: RI.271.62.2024

Zamawiający przekazuje pytania do postępowania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu na etap I do 5 miesięcy? Niestety wiele terminów administracyjnych jest niezależnych od Wykonawcy, a okres 4 miesięcy wydaję się ryzykowny.

Odpowiedź 1:

TAK, Zamawiający akceptuje wydłużenie terminu na realizację Etapu I do 5 miesięcy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada dodatkową wiedzę na temat przyłącza prądu i wody? Czy są na to warunki techniczne?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dysponuje wyłącznie wytycznymi PFU.

Pytanie 3:

W PFU Zamawiający podaje wartości dla translucentności powłok. Należy się zgodzić 
z Zamawiającym, że wpuszczają one więcej światła do hali ale należy podkreślić, że wysoka przezierność materiału powoduje większe przenikanie UV, co znacząco przyspiesza starzenie i żółknięcie  powłok. Wnoszę o wykreślenie translucentności dla powłok I zastosowanie dwóch materiałów o gramaturze min 630g/m2

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza materiał o gramaturach 650g/m2 obustronnie powleczony PVC, lakierowany na połysk obustronnie, zabezpieczony przeciw grzybicznie, o klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień B-s2,d0.

Pytanie 4:

Wg specyfikacji PFU szczyt hali należy wykonać również z membrany. Z ostatnich doświadczeń wynika, że ściana szczytowa powinna posiadać klasę odporności ogniowej EI30, niestety membrana tego nie spełnia i należy zastosować płytę warstwową. Jaki materiał należy wycenić na szczyt hali? Czy zamawiający dopuszcza możliwość dopłaty w przypadku konieczności zastosowania płyty? Mamy do czynienia z ryczałtowym rozliczeniem.

Odpowiedź 4:

Hala namiotowa zlokalizowana jest w odległości do pozostałych obiektów nie wymagającej wykonywania ścian ogniowych. Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni poliuretanowej na sztuczną trawę wielofunkcyjną? Jako doświadczony wykonawca chciałbym podkreślić, że nawierzchnia PU średnio sprawdza się w hali. Hala ma prawo się skraplać, a co za tym idzie nawierzchnia będzie rano mokra, a po drugie jest bardzo ciężka w utrzymaniu. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że tego typu nawierzchnie myjemy wodą pod ciśnieniem, w hali to niewykonalne.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni z trawy sztucznej. Trawa wielofunkcyjna wykonana z włókien monofilowych lub fibrylowanych, o wysokości 20 mm  z zasypem z piasku kwarcowego i następujących min. parametrach:

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pawilonów z płyty warstwowej zamiast kontenerów szatniowych? Pawilony mają możliwość dostosowania wymiarów na życzenie oraz możemy je wykonać na posadzce betonowej z płytkami, co zmniejsza problemy później z instalacją brodzików prysznicowych I niweluje stopnie.

Odpowiedź 6:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. W przypadku zastosowania prefabrykowanych kontenerów należy zamontować je bezprogowo tzn. w miejscu lokalizacji kontenerów należy odpowiednio obniżyć podbudowę betonową.

Pytanie 7:

Zamawiający w SWZ podał punktowanie okresu rękojmi:

0-5 lat – 0 p

6 lat – 30 p

7 lat  - 35 p

8 lat – 40 p

Wnoszę o zmianę punktowania okresu rękojmi na:

0-3 lat – 0 p

4 lat – 30 p

5 lat  - 35 p

6 lat – 40 p

W chwili obecnej nie ma na rynku firmy ubezpieczeniowej która mogłaby zabezpieczyć należyte wykonanie umowy na 8 lat.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie zmienia punktowania okresu rękojmi. Zamawiający w większości prowadzonych postępowań określa takie punktowanie i dotychczas nie spotkał się ze zgłaszaniem problemów 
i posiada ZNWU na 8 letni okres rękojmi.

Pytanie 8:

Zgodnie z zapisem w PFU Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni poliuretanowej na sztuczną trawę. Proszę o podanie parametrów technicznych sztucznej trawy.

Odpowiedź 8:

Zgodnie z odpowiedzią nr 5.

Pytanie 9:

Ze względu na okres świąteczno-noworoczny i związane z tym przestoje w wielu firmach

wykonawczych proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 10.01.2025r.

Odpowiedź 9:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 10.01.2025 r. w dniu 23.12.2024 r.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadząca sprawę: Paulina Priske