Słupsk, dnia 7 listopada 2023 r.

Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.zimslupsk.pl
Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
Numer telefonu: +48 59 841 00 91, e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

ZP.261.39.23.2023.ZP5

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa Starego Rynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Centrum (z) Sercem – kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku”. Znak sprawy ZP.261.39.2023.ZP5.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia iż wniesiono wnioski dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść wniosków wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

Pytanie nr 67:
Prosimy o podanie ilości automatycznych słupków blokujących w postaci hydraulicznych zapór drogowych. (W przedmiarze podanych jest 10 szt. słupków, natomiast na rysunku "Plan sytuacyjny" w PT jest 11szt.) Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rysunkiem słupki będą pracowały w trzech grupach (dwie lokalizacje - 4 szt. słupków i jedna lokalizacja - 3szt.)? Dodatkowo prosimy o informację czy sterowanie słupków będzie dodatkowo za pomocą pilota i czy należy wyposażyć słupki w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Prosimy o zamieszczenie niezbędnych informacji do rzetelnej wyceny.
Odpowiedź na pytanie nr 67:
Zamawiający informuje, że liczba projektowanych automatyczne słupków blokujących wynosi 11 sztuk, zgodnie z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu. Słupki będą pracowały w trzech grupach - 2x4 szt, 1x3 szt. Słupki będą sterowane za pomocą pilota, ale słupki należy wyposażyć w system rozpoznawania modulowanego sygnału pojazdów uprzywilejowanych. Słupki należy też wyposażyć w zabezpieczenie przed przypadkowych uruchomieniem. Słupki muszą posiadać system, który będzie współpracować z istniejącym oprogramowaniem monitoringu miejskiego w Słupsku tj. aplikacja NetStation Professional firmy ALNET SYSTEMS Sp. z o. o.
Zwracamy uwagę, że wzdłuż ulicy przebiegającej po stronie wschodniej placu zaprojektowano antyterrorystyczne słupki przeszkodowe o wyglądzie nawiązującym do słupków automatycznych (EL-09 - słupki parkingowe antyterrorystyczne flat head h=50cm ø=275mm, ocynkowane  na gorąco, malowane proszkowo RAL 7016).
W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy w wyżej wymienionym zakresie.

Pytanie nr 68:
Prosimy o podanie ilości sztuk betonowych słupków przeszkodowych. Występują rozbieżności w projekcie oraz przedmiarze. Prosimy o podanie parametrów technicznych słupków.
Odpowiedź na pytanie nr 68:
Zamawiający informuje, że liczba betonowych słupków przeszkodowych wynosi 7 szt. Parametry techniczne: wysokość 70 cm, mierzona od wykończonej powierzchni placu, walec Ø 300 mm, z wgłębieniem na wysokości 10 cm od wierzchu słupka, słupki wykonane z betonu architektonicznego.

Pytanie nr 69:
Prosimy o podanie grubości płytek kamiennych naprowadzających oraz płytek kamiennych ostrzegawczych
Odpowiedź na pytanie nr 69:
Zamawiający informuje, że grubość płyt kamiennych zgodnie z rysunkiem detalu SŁU-PW-A-616 (w załączeniu).
Pytanie nr 70:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie projektu szczegółu prefabrykatów nr 1, 2 i 3.
Odpowiedź na pytanie nr 70:
Zamawiający informuje, że szczegóły prefabrykatów zamieszczono na rys. SŁU-PW-K-004, SŁU-PW-K-005, SŁU-PW-K-006 i SŁU-PW-K-007 w folderze Dokumentacja 02.11.2023 – Projekt wykonawczy z 2020r. – SŁU_projekt wykonawczy – 2.2 Konstrukcja.

Pytanie nr 71:
W związku z otrzymanymi odpowiedziami prosimy o przesunięcie terminu składania oferty przetargowej do 20.11.2023r. Ze względu na obszerny zakres Wykonawca potrzebuje więcej czasu na rzetelną wycenę.
Odpowiedź na pytanie nr 71:
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do dnia 13.11.2023 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2023 r. o godzinie 10:15.

Pytanie nr 72:
Prosimy o doprecyzowanie w zakresie krat żeliwnych pod drzewa. Wycena krat, zgodnie z Państwa odpowiedzią oparta ma być na załączniku nr 609 (detal kraty ochronnej pod drzewa). Prosimy o potwierdzenie, że kraty żeliwne mają posiadać 2 otwory (jeden na system nawadniająco - napowietrzających, a drugi na oświetlenie).
Odpowiedź na pytanie nr 72:
Zamawiający informuje, że należy wykonać 13 krat pod projektowanymi drzewami w głównej części placu - 2 otwory; 1 krata pod istniejącym drzewem w południowo-zachodnim narożniku placu - 1 otwór pod oświetlenie; 5 krat pod drzewami wzdłuż wschodniej ściany placu - 1 otwór pod system nawadniająco-napowietrzający.

Pytanie nr 73:
Prosimy o podanie wymiarów krat żeliwnych. Średnica zewnętrzna krat 126 cm, czy 250 cm?
Odpowiedź na pytanie nr 73:
Zamawiający potwierdza średnicę krat 250 cm.

Pytanie nr 74:
W przedmiarze ilość krat pod drzewa wynosi 22 szt., natomiast ilość systemów nawadniająco - napowietrzających 18 kpl. Prosimy o potwierdzenie ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 74:
Zamawiający podaje ilości poszczególnych elementów: liczba krat: 19 sztuk (pod projektowanymi drzewami rosnącymi bezpośrednio w posadzce placu - 18 sztuk, jedna krata pod istniejącym drzewem w południowo-zachodnim narożniku placu), liczba systemów nawadniająco-napowietrzających - 22 kpl łącznie z drzewami w gazonach.
W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy w wyżej wymienionym zakresie.

Pytanie nr 75:
W dokumentacji przetargowej zostały zamieszczone dwa rysunki detalu makiety miasta o różnych wymiarach makiety. Prosimy o podanie prawidłowej średnicy makiety fi120 czy fi250? Dodatkowo prosimy o podanie zakresu przedstawionego na makiecie najlepiej na załączonym zdjęciu, jaki obszar powinna przedstawiać makieta. Pozwoli to na dopasowanie skali.
Odpowiedź na pytanie nr 75:
Zamawiający informuję, że prawidłowa średnica makiety to 120 cm, zgodnie z rysunkiem nr 604 – detal makiety miasta z dnia 22.08.2022.

Pytanie nr 76:
Prosimy o informację czy automatyczne słupki blokujące w postaci hydraulicznych zapór drogowych mają być dodatkowo wyposażone w:
 - zestaw grzejny z termostatem umożliwiającym pracę w niskich temperaturach
 - oświetlenie?
Odpowiedź na pytanie nr 76:
Zamawiający informuje, że automatyczne słupki blokujące powinny być wyposażone w zestaw grzejny z termostatem. Słupki bez dodatkowego oświetlenia.

Pytanie nr 77:
Z jakiego miejsca należy doprowadzić zasilanie do słupków automatycznych hydraulicznych? Prosimy o podanie lokalizacji.
Odpowiedź na pytanie nr 77:
Zamawiający informuje, że zasilanie słupków automatycznych przeszkodowych zaprojektowano z rozdzielnicy RF zlokalizowanej w południowej części placu w pobliżu pomieszczenia fontanny.

Ponadto, zgodnie z art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:
1. Poprzez wprowadzenie nowego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego branży budowlanej w związku z odpowiedziami na pytanie nr 67 i pytanie nr 74,
2. W rozdziale XVI SWZ „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.12.2023 r.”
W rozdziale XVII SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do dnia 13.11.2023 r. do godziny 10:00.”
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2023 r. o godzinie 10:15.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane z wprowadzonymi zmianami, w tym terminem związania ofertą, składania i otwarcia ofert będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak aktualność dokumentów określona w SWZ, zabezpieczenie oferty wadium.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

Załączniki:
1. Przedmiar robót – branża budowlana – po zmianach
2. Kosztorys ofertowy w wersji edytowalnej – branża budowlana – po zmianach
3. Rysunek – detal płyty kierunkowej i ostrzegawczej

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
mgr Tomasz Orłowski