Specyfikacja do zapytania ofertowego

- Zawór termostatyczny ½” prosty, z nastawą wstępną, wymiar

zewnętrzny (długość) 80÷85mm, gwarancja min.5 lat, max. temperatura

robocza – min.1000C, max. ciśnienie statyczne – min.1 MPa	4 kpl.

- Zawór termostatyczny ½” kątowy, z nastawą wstępną, wymiar

zewnętrzny (odległość od osi zaworu do końca gwintu) 50÷55mm,

gwarancja min.5 lat, max. temperatura robocza – min.1000C, max.

ciśnienie statyczne – min.1 MPa	47 kpl.

- Głowica termostatyczna do zaworów jw., gwarancja min.2 lata	51 szt.

Uwaga: zawory i głowice termostatyczne winny pochodzić od tego samego producenta.

- Złączka Cu do wlutowania  ½” x 15 GZ	51 szt.

- Pasta do lutowania miedzi, lut miękki 100 g	1 szt.

- Cyna do lutowania miedzi, lut miękki 2,5 mm	200 g.

- Zestaw uszczelniający 200 g (pasta + pakuły)	1 opk.