**Załącznik nr 2 do zaproszenia**

**– Opis przedmiotu zamówienia**

**8 zestawów uzupełniających wyposażenie toreb PSP R-1 zgodnych  
z ramowym minimalnym standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1**

Skład 1 zestawu dostawy:

1. rurki ustno-gardłowe jednorazowe komplet 8 szt. w twardym pudełku

2. jednorazowe maski krtaniowe w rozmiarach 5, 4, 3, 2, 1 - komplet 5 szt.

3. jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym - 5 szt.

4. Ssak mechaniczny ręczny dla dorosłych i niemowląt - 1 szt.

5. worek samorozprężalny dla dorosłych z 2 maskami i rezerwuarem tlenu - z 2 maskami silikonowymi rozm. 5 i 4 - 1 kpl.

6. worek samorozprężalny dla dzieci z 2 maskami i rezerwuarem tlenu - z 2 maskami silikonowymi rozmiar 3 i 2 - 1 kpl.

7. Filtr bakteryjny do worka samorozprężalnego - 5 szt.

8. Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej - komplet 3 sztuk masek z rezerwuarem tlenu i drenem - 2 maski dla dorosłych, 1 maska dla dzieci.

9. przewód tlenowy o długości 10 m - 1 szt. wyrób medyczny

10. kołnierze ortopedyczne (szyjne) z tworzywa sztucznego regulowane jednoczęściowe - komplet 3 sztuk (2 dla dorosłych, 1 dla dzieci) - wyrób medyczny bezterminowy.

11. Opatrunki:

11.1 indywidualny, pakowany w wodoodporny materiał- 2 szt.

11.2 kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm - 10 szt.

11.3 gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 - 5 szt.

11.4 gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 - 5 szt.

11.5 gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m2 - 5 szt.

11.6 opaska opatrunkowa dziana o szer. 5 cm - 4 szt.

11.7 opaska opatrunkowa dziana o szer. 10 cm - 8 szt.

11.8 chusta trójkątna tekstylna - 4 szt.

11.9 bandaż elastyczny o szer. 10 cm - 3 szt.

11.10 bandaż elastyczny o szer. 12 cm - 3 szt.

11.11 elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 - 1 szt.

11.12 elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 - 1 szt.

11.13 elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - 3 szt.

11.14 Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1m, - 1 szt.

11.15 Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m, - 2 szt.

11.16 żel schładzający 120 ml, - 2 szt.

11.17 Opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz- 2 szt.

11.18 opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2 – 4 szt.

11.19 Opatrunek hemostatyczny. – 1 szt.

12. Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej kl.piersiowej z możliwością ułożenia na plecach- 3 szt.

13. Opaska zaciskowa taktyczna - 3 szt.

14. Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/-50)- 1 szt.

15. Nożyczki ratownicze atraumatyczne ze stopką dł. min. 16 cm - 1 szt.

16. Okulary ochronne - 2 szt.

17. Folia izotermiczna - 5 szt.

18. Folia do przykrywania zwłok - 3 szt.

19. Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała. – 2 szt.

20. Pulsoksymetr – 1 szt.

21. Płyn do dezynfekcji rąk min.250 ml. – 1 szt.

22. Pas do stabilizacji miednicy z możliwością dezynfekcji. – 1 szt.