Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 1 – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
1	2	3	4
I.	Narzędzia do zabiegów ortopedycznych	TAK, podać
1.	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. (dotyczy wszystkich narzędzi oferowanych w ramach pakietu)	TAK, podać
2.	Oferowany model/nazwa handlowa, / Producent, / Rok produkcji (nie starszy niż rok 2023)	TAK, podać
II.	Skład zestawu:
1.	Dłuto żłobowe wąskie typu Lexer 15mm, 25cm – 2 szt.	TAK, podać
2.	Osteotom odgięty typu Lexer 15mm, 275mm -2 szt.	TAK, podać
3.	Dłuto żłobowe wąskie typu Cobb proste 8mm, 27cm – 2 szt.	TAK, podać
4.	Osteotom typu Smith-Petersen 13mm, 200mm – 2 szt.	TAK, podać
5.	Młotek 900g – 3 szt.	TAK, podać
6.	Ustalacz odłamków kości 200mm, z zębami po obu stronach – 2 szt.	TAK, podać
7.	Ołowiana ręka dla dorosłych – 2 szt.	TAK, podać
8.	Kleszcze do gięcia drutu masywne z regulowanym zaciskiem 200mm – 2 szt.	TAK, podać
9.	Kleszcze do wyginania drutu 19cm – 3 szt.	TAK, podać
10.	Kleszcze do cięcia drutu 14cm utwardzane ostrza, typu cążki – 2 szt.	TAK, podać
11.	Igłotrzymacz z utwardzaną wkładką typu Mayo-Hegar 30cm – 2 szt.	TAK, podać
12.	Wziernik typu Breisky 35cm 155x40mm – 2 szt.	TAK, podać
13.	Podważka typu Bennet 65mm, 24cm – 4 szt.	TAK, podać
14.	Podważka typu Buck-Gramcko 7,5mm, 15cm – 4szt.	TAK, podać
15.	Łyżeczka kostna typu Spratt 17cm, owalne f. 5 – 2 szt.	TAK, podać
16.	Łyżeczka kostna typu Bruns 23cm, owalne f. 2 – 2 szt.	TAK, podać
17.	Podważka typu Hohmann 17mm, 240mm, ostra – 4 szt.	TAK, podać
18.	Odgryzacz typu Stille Ruskin odgięty 230mm, 7mm -2 szt.	TAK, podać
19.	Odgryzacz typu Stille-Luer 220mm, 10cm – 2 szt.	TAK, podać
20.	Odgryzacz typu Mini-Frydman 120mm, 3mm – 4 szt.	TAK, podać
21.	Ustalacz odłamków kości typu Ulrich 180mm, odgięty po przodu – 2 szt.	TAK, podać
22.	Ustalacz odłamków kości typu Ulrich 210mm, odgięty po przodu – 4 szt.	TAK, podać
23.	Ustalacz odłamków kości typu Ulrich 220mm, odgięty po przodu -2 szt.	TAK, podać
24.	Hak typu Mannerfelt 2 zęby, L- 155mm, ostry – 4 szt.	TAK, podać
25.	Hak typu Mannerfelt 3 zęby, L- 155mm, ostry – 4 szt.	TAK, podać
26.	Hak typu Mannerfelt 2 zęby, L- 155mm, tępy - 4 szt.	TAK, podać
27.	Hak typu Mannerfelt 3 zęby, L- 155mm, tępy – 4 szt.	TAK, podać
28.	Nożyczki typu DUBOIS 27cm, odgięte – 2 szt.	TAK, podać
29.	Hak 19x9mm typu Volkmann 21,5cm ostry - 4 szt.	TAK, podać
30.	Hak 36x30mm typu Ollier 22,5cm – 4 szt.	TAK, podać
31.	Hak 100x35mm typu Kocher-Wagner 28cm – 2 szt.	TAK, podać
32.	Hak typu Hösel 80x30mm 25cm – 2 szt.	TAK, podać
33.	Osteotom 8mm, L 340mm, uchwyt silikonowy – 1 szt.	TAK, podać
34.	Hak do retrakcji nerwów 4mm, L 280mm – 2 szt.	TAK, podać
35.	Skrobaczka - łyżeczka kostna 5,5mm, L 340mm, uchwyt silikonowy – 2 szt.	TAK, podać
36.	Skrobaczka odgięta - łyżeczka kostna 5,5mm, L 340mm, uchwyt silikonowy – 1 szt.	TAK, podać
37	Podważka 6mm, podwójnie załamana, do korzeni nerwowych – 1 szt.	TAK, podać
III.	POZOSTAŁE WYMAGANIA
1.	Gwarancja minimum 24 miesięcy, od dnia dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym przedmiotu zamówienia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	TAK, podać
2.	Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy)	TAK, podać
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail	TAK, podać
4.	Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: / a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, / b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.	TAK, podać
5.	Szkolenie personelu medycznego i technicznego w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. / - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości.	TAK, podać
6.	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej.	TAK, podać
7.	Czas dostawy maksymalnie do 12 tygodni	TAK, podać

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane narzędzia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.
...................................... …………......................................................…
Miejscowość, data Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 2 – Hak automatyczny - 1 zestaw

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
1	2	3	4
I.	Hak automatyczny – 1 zestaw.	TAK, podać
1.	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. (dotyczy wszystkich narzędzi oferowanych w ramach pakietu)	TAK, podać
2.	Oferowany model/nazwa handlowa, / Producent, / Rok produkcji (nie starszy niż rok 2023)	TAK, podać
II.	Skład zestawu:
1.	Wspornik pionowy stalowy dł. 30cm i średnicy 2,5cm, ze zintegrowanym, uniwersalnym złączem do szyny stołu operacyjnego. Możliwośc rozbudowy zestawu o ramię giętkie modularne o dł. > 48 cm, składające się z minimum 16 modułów, szybkozłączki heksagonalnej z blokadą umożliwiające podłączenie małych ram chirurgicznych lub optyk laparoskopowych i narzędzi – 1 szt.	TAK, podać
2.	Złączka stalowa, łacząca wspornik pionowy ze wspornikiem poziomym, o średnicy 2,5cm x 2,5cm – 1 szt.	TAK, podać
3.	Rama profilowana, stalowa, dwa ruchome ramiona o przekroju okrągłym średnica ok. 1,3cm, rozmiar 35,6 x 38,1cm, blokowane niezależnymi pokrętłami, z centralnym przyciskiem pozwalającym na regulację ustawienia ramy nad polem operacyjnym, ze zintegrowanym wspornikiem poziomym o średnicy 2,5cm – 1 szt.	TAK, podać
4.	Uchwyty do haków wpinane w systemie "na click", obrotowe, nie spadające z ramy po wypięciu haka. Możliwość wielopłaszczyznowego ustawienia haków. Odporne na działanie cytostatyków – 4 szt.	TAK, podać
5.	Hak typu BALFOUR, (8,9x10,2cm), ruchomy w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.	TAK, podać
6.	Hak typu BALFOUR, (8,9x7cm), ruchomy w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.	TAK, podać
7.	Kontener aluminiowy z pokrywą do sterylizacji zestawu haków automatycznych o wymiarach: wanna 600x272x138mm, kosz stalowy z uchwytami 90 stopni o wymiarach 540x250x100mm. Mata silikonowa typu MESH.	TAK, podać
III.	POZOSTAŁE WYMAGANIA
1.	Gwarancja minimum 24 miesięcy, od dnia dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym przedmiotu zamówienia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	TAK, podać
2.	Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy)	TAK, podać
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail	TAK, podać
4.	Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: / a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, / b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.	TAK, podać
5.	Szkolenie personelu medycznego i technicznego w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. / - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości.	TAK, podać
6.	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej.	TAK, podać
7.	Czas dostawy maksymalnie do 8 tygodni	TAK, podać

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane narzędzia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.
...................................... …………......................................................…
Miejscowość, data Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy