Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Fartuch chirurgiczny do cytostatyków

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ Szt. (A) | Cena jedn. brutto szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuchy chirurgiczne prewencyjne, sterylne pełnobarierowe na całej powierzchni do pracy z substancjami cytostatycznymi, przebadane na przenikanie cytostatyków, spełniające wymagania odzieży ochronnej w tym zabezpieczającej przed takimi substancjami chemicznymi jak cytostatyki podane w normie PN-EN ISO 13688;2013-1. Zgodnie z regulacją (EU) 2016/425 fartuch powinien spełniać wymogi SOI III kategorii. Wymagana jest zgodność z normą PN-EN 14605+A1;2010 która powinna być przedstawiona w formie znaku graficznego(piktogramu)na opakowaniu zewnętrznym fartucha. Fartuch powinien być oddychający na całej powierzchni, wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS ,rękaw fartucha zakończony poliestrowym mankietem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jakości zarówno z przodu jak i z tyłu . Fartuch dostępny w kilku rozmiarach. | Szt | 5 500 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Podkłady oraz serwety na stół operacyjny

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt. (A) | Cena jedn. brutto* szt (B) |  | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład min. 4 warstwowy, jednorazowy, rozm. 102 x 229 cm (+/- 3 cm), przeciwodleżynowY, oddychającY, (WVTR min. 3600g/m2/24h), warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni, superabsorbcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na całej powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 4000-4500g, rdzeń chłonny nie większy niż 60x201 cm (+/- 3 cm), z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony warstwy chłonnej, warstwa chłonna pełnobarierowa. | Szt. | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Podkład min. 4 warstwowy, jednorazowy, chłonność, rozm. 61 x 91 cm (+/- 3 cm), przeciwodleżynowy, oddychający, (WVTR min. 3600g/m2/24h), warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni, superabsorbcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na całej powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300g, rdzeń chłonny nie większy niż 52x80 cm (+/- 3 cm), z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony warstwy chłonnej, warstwa chłonna pełnobarierowa. | Szt. | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5 warstwowa, powierzchnia pikowana samowygładzająca się, wykonana z włókniny polopropylenowej, absorbcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min. 40%polimeru absorbcyjnego, chłonność min. 351/100cm2, w rozmiarze 100x225cm (+/- 5 cm),rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 (+/- 3 cm), zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10cm ( +/-3 cm), po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa. | Szt. | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3 –  Zestawy do zabiegów urologicznych.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt, (A) | Cena jedn. brutto* SZT, (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm-2 x ręcznik chłonny; - 1 x serweta sterylna o wymiarach 175/290x242 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem na prącie, osłona na palec bezlateksową do badań per ractum, z torbą na płyny, w której wbudowana jest siatka oddzielająca materiał stały od ciekłych, wykonana z jednorodnego chłonnego 2-warstwowego laminatu, bez pylących włókien celulozy i wiskozy. Wysoka odporność na przenikanie płynów (powyżej 200cmH2O), wszyte troczki do regulacji worka (możliwość umocowania z fartuchem operatom) | szt | 2 000 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 -  Kosztorys ofertowy

Część 4  –  Fartuch chirurgiczny

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt. (A) | Cena jedn. brutto* szt (B) |  | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny SMMMS, o gramaturze 41 g/m2, wzmocniony, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch posiada oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H20 poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H20 w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary L,XL,XXL,2XXL | Szt. | 35 000 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny SMMMS, o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), bez wzmocnień. Łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch posiada oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H20 na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary L, XL, XXL, 2XXL | Szt. | 43 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.5 -  Kosztorys ofertowy

Część 5  –  Czepki chirurgiczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką wykonany z włókniny typu spunbonded o gramaturze 18g/m2 (włóknina złożona z termicznie spojonych, ciągłych włókien polipropylenowych). Wymiary: 18 cm - materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół), 53- 55 cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół). Pakowane w kartonik w formie podajnika. Czepki zarówno w kartonie jak i po wyjęciu mają posiadać klasyczny kształt (rozłożone na płasko). Pakowane max. po 100szt., w kolorze niebieskim lub zielonym . Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych | op | 1000 |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, wiązany na troki. W części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze min. 26g/m2, w części górnej z włókniny wiskozowej perforowanej wysoko paroprzepuszczalnej pochłaniającej pot. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 42N, w poprzek włókien 26N Kolor niebieski, rozmiary L i XL. Głębokość czepka ok. 14 cm dla rozmiaru L; 19 cm dla rozmiaru XL Pakowany w kartonik w formie podajnika 50 szt co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kartonik oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. | op | 1000 |  |  |  |
| 3 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot, na całym obwodzie głowy, tylna część ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką, pakowany w formie podajnika Op.=100 szt | op | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.6 -  Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Maski chirurgiczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ op. (A) | Cena jedn. brutto* Op. (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa na troki wykonana z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków , nie zawiera lateksu, maska wyposażona w sztywnik, pakowane w medycznych kartoniki w formie podajnika nie więcej niż po 50 szt.. oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach z normą PN EN 14683. Typ II Op.50 szt | Op. | 2 000 |  |  |  |
| 2 | Maska ochronna chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Posiadająca kształtnik na nos umożliwiający dopasowanie przez użytkownika. Kształtnik jest metalowy pokryty warstwą polietylenu. Pakowana w kartonik w formie podajnika pakowana po 50 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych. Op. 50 szt | Op. | 6 000 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.7 -  Kosztorys ofertowy

Część 7  –  Folia operacyjna

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ Szt. (A) | Cena jedn. brutto szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 45 x 58cm (+/- 5cm) lub 40 x 27cm; powierzchnia lepna 45 x 50cm. (+/- 5cm) Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | Szt | 40 |  |  |  |
| 2 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 28 x 30cm (+/- 5cm) lub 40x27cm lub 30 x 27cm; powierzchnia lepna 30 x 20cm. (+/- 5cm) Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | Szt | 500 |  |  |  |
| 3 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 28 x 45cm (+/- 5cm) lub 40x40cm lub 45 x 27cm; powierzchnia lepna 45 x 20cm (+/- 5cm) . Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | szt | 40 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 -  Kosztorys ofertowy

Część 8  –  Pościel jednorazowa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt, kpl (A) | Cena jedn. brutto* SZT, KPL (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pościel jednorazowa sterylna Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z wytrzymałej nieprzejrzystej niebieskiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Komplet 3 – częściowy składający się z powłoki 200cmx150 cm, powłoczki 90cmx75cm i prześcieradła 210cmx150cm. Powłoczki zszyte szwem obrzucającym, posiadające odpowiednie zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry (zakładka około 20cm) i poduszki (zakładka około 15cm) i zszyte. Pakowany w opakowanie papierowo-foliowe z naklejoną etykietą główną z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Wyrób sterylny, sterylizowany parą wodną. | kpl | 1000 |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw serwet do operacji biodra, nieprzemakalny, wykonany z trzywarstwowej włókniny- 73g-74g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, Chłonność min. 750%. Skład: serweta trzywarstwowa 200x260cm z wycięciem „U” 6,5-7x95-100cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 300x170-180cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 240x150cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 175-180x150cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 90x75cm- 1 szt., serweta na stolik Mayo 80x145cm składany teleskopowo- 1 szt., osłona na kończynę 35-37x120cm- 1 szt., taśma samoprzylepna 9-10x50cm- 2 szt., ręcznik celulozowy- 4 szt., serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 140-150x190cm-opakowanie zestawu- 1 szt., zestawy zapakowane w worek foliowy i karton lub torebkę papierowo – foliową lub opakowanie zestawu - 1 szt., zestawy zapakowane w podwójne opakowanie kartonowe (wewnętrzny jest dyspenserem) | szt. | 700 |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 450%. Skład: serweta na stół narzędziowy 100-130 x 90 cm - opakowanie zestawu – 1 szt., serweta dwuczęściowa z regulacją wielkości otworu 45 x 75 cm, otwór przylepny – 1 szt., imadło chirurgiczne metalowe, typu Mayo-Hegar 13-15 cm – 1 szt., nożyczki chirurgiczne metalowe, proste ostro-tępe 14,0-14,5 cm – 1 szt., kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 30 g/m2 – 10 szt., tupfer z gazy Nr 4, 24-30 x 24-30cm,17- 20 nitek – 6 szt., pojemnik plastikowy 450 ml – 500 ml prostokątny, dwukomorowy lub jednokomorowy– 1 szt., kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 13 cm -14 cm – 1 szt. Wymaga się aby narzędzia jednorazowe posiadały symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały po min. jednej stronie narzędzia. | szt. | 1500 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.9 -  Kosztorys ofertowy

Część 9 –  Podkłady i prześcieradła

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/ rolek (A) | Cena jedn. brutto* SZT/rolki (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny, jednorazowy, z zakładkami, z wkładem chłonnym, zabezpieczony folią przed przeciekaniem i zakładkami umożliwiającymi założenie pod materac, rozm. 70 x 180 cm, niesterylny, z superabsorbantem (SAP) pulpa celulozowa 75 g/m2, bibułka 17 g/m2, włóknina nonwoven 15 g/m2 (na całej powierzchni), warstwa folii PE 21 g/m2 (polietylen), rozmiar warstwy chłonnej 60x90 cm zwiększającym chłonność podkładu oraz powodującym, że powierzchnia staje się bardziej sucha, chłonność 1750 ml, waga 140g. | szt | 50 000 |  |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny z pulpy celulozowej, niejałowy, wymiar 60x60 cm, jednorazowego użytku, wierzchnia warstwa podkładu wykonana z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Chłonność 950-1000 ml. Podkład od spodu zabezpieczony jest folią, która chroni przed przeciekaniem | szt | 100 000 |  |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny w roli dł. 50 metrów, szer. 40 cm, perforacja co 37 cm, folia nieprzemakalna. Podkład ochronny wykonany z celulozy 22 g/m2 laminowanej folii polietylenowej PE 13g/m2. Kolor niebieski. | rolka | 1 000 |  |  |  |  |
| 4 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku o wym.80 x 210 cm dodatkowo wzmocnione 48 nitkami. Prześcieradło celulozowo-foliowe. Posiada boczne bariery ochronne przed przeciekaniem ze wszystkich stron. Chłonność 310 ml. | szt | 50 000 |  |  |  |  |
| 5 | Prześcieradło jednorazowego użytku o wym. 210x160 cm, wykonane z włókniny polipropylenowej min.20 g(+/-3g)/m2, nieprześwitujące. | szt | 4 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.10 -  Kosztorys ofertowy

Część 10  – Serwety operacyjne i osłony

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 49 g/m2 (+/-1g), nieprzemakalności min. 260 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro 44/40 kPa (+/-2 kPa) | Szt | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100x150 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 49 g/m2 (+/-1g), nieprzemakalności min. 260 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro 44/40 kPa (+/-2 kPa) | Szt | 6 000 |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, z otworem 6x8 cm, z taśmą lepną wokół otworu, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 49 g/m2 (+/-1g), nieprzemakalności min. 260 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro 44/40 kPa (+/-2 kPa) | szt | 5 000 |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 49 g/m2 (+/-1g), nieprzemakalności min. 260 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro 44/40 kPa (+/-2 kPa) | Szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 5 | Serweta pod pośladki o wymiarach min. 50x100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49-52 g/m2, nieprzemakalności min. 260 cm H2O zintegrowana z torbą trójkątną z dwoma samoprzylepnymi paskami i usztywnionym brzegiem do przechwytywania płynów o wymiarach min. 70x100cm | Szt | 2 000 |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 49 g/m2 (+/-1g), nieprzemakalności min. 260 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro 44/40 kPa (+/-2 kPa) | Szt | 15 000 |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 150x200 cm z otworem 10x15cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z dwuwarstwowego na całej powierzchni chłonnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 49 g/m2 (+/-1g), nieprzemakalności min. 260 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro 44/40 kPa (+/-2 kPa) | szt | 4 000 |  |  |  |  |
| 8 | Sterylna serweta absorbcyjna o wymiarach 40-60x48 cm (+/- 2 cm) wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze 105 g/m2 (+/-1g), o bardzo wysokiej chłonności, nie zawierająca włókien celulozowych, nieprzemakalna, pochłania materiał biologiczny i płyny, sprawiająca, iż po wchłonięciu cieczy powierzchnia nadal pozostaje sucha, nie brudząca operatora i zespołu operacyjnego oraz nie powoduje tworzenia się mikrowłókien na powierzchni serwety. Serweta samoprzylepna na dłuższym boku o min. długości 40 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. 2 etykiety do dokumentacji medycznej, nr ref., nr lot, datę ważności. Kolor niebieski. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Sterylna osłona na mikroskop Zeiss, foliowa, rozmiar 117x267 cm, osłona soczewki o srednicy 65mm wykonana z poliwęglanu charakteryzująca się transmitacją światła 94,5 % odpornego na zarysowania, nie odbijającego światła. Osłona ma być wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE o grubości 45 mikronów, musi posiadać 3 taśmy samoprzylepne i rzep do mocowania. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim | szt | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 75 x 120 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, gramatura 59 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, służąca do zabiegów ortopedycznych, dwie taśmy lepne do mocowania osłony na kończynie. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. Sterylne obłożenie spełniają wymagania normy EN-13795 1,2,3. Rozmiar zamawiany wg potrzeb Zamawiającego. Pakowane pojedynczo. | szt | 2 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.11 -  Kosztorys ofertowy

Część 11  –  Sterylne zestawy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do laparotomii - Serweta zabiegowa wykonana z włókniny typu SMS/SMMS, o gramaturze 45g/m2 w części niekrytycznej, paroprzepuszczalnej, o rozmiarze 200 x 320-330 cm, wyposażonej w części środkowej (krytycznej) w otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x30 cm oraz warstwę chłonną o wymiarach 97x120 cm (+/-2 cm), wykonaną z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE o gramaturze 104 g/m2 (+/-1g), wymagane aby folia stanowiła spodnią warstwę wzmocnienia. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 230 cm H2O. Wokół otworu zintegrowane cztery organizatory na dreny i przewody – 1szt, - Osłona na stolik Mayo (kolor czerwony) o wym. 80x140 cm, wykonana z folii polietylenowej PE o grubości 0,05-0,07mm, wzmocniona warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o wym. 70x100cm (+/- 5cm), o gramaturze 59 g/m2(+/-1g), nieprzemakalność min.200 cmH2O – 1 szt., - Ściereczki chłonne włókninowe o wymiarach 30x30 cm - 6 szt, - Taśma lepna 10x50 cm – 1szt, - Dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40 cm - 1 szt, - Czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt, - Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, wzmocniona centralnie na powierzchni min. 65 x 190 cm (owinięcie zestawu) – 1 szt. | szt | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw uniwersalny z serweta z wycięciem „U - serweta o wymiarach 200x200 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 6x65 cm ze wzmocnieniem na powierzchni 80x100cm (+/-5cm) wraz ze zintegrowanymi dwoma czteropozycyjnymi organizerami na przewody. Serweta wykonana z włókniny typu SMS/SMMS o gramaturze 45 g/m2, warstwa chłonna z włókniny gręplowanej nietkana wiskoza + folia polietylenowa PE, wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnia warstwę wzmocnienia o gramaturze 54g/m2 (+/-1g), w strefie krytycznej min. 98-100 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O – 1 szt., - serweta samoprzylepna o wym. 150x240 cm na krótszym boku, warstwa chłonna 50x80 cm (+/-2cm), zintegrowany jeden czteropozycyjny organizer na przewody, warstwa chłonna wykonana z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE o gramaturze 104 g/m2 (+/-1g), wymagane aby folia stanowiła spodnią warstwę wzmocnienia. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59 g/m2, warstwa chłonna o gramaturze 104g/m2 (+/-1g), o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 162 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H2O – 1 szt., - osłona na stolik Mayo (kolor czerwony) o wym. 80x140 cm, wykonana z folii polietylenowej PE o grubości 0,05-0,07mm, wzmocniona warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o wym. 70x100cm (+/- 5cm), o gramaturze 59 g/m2(+/-1g), nieprzemakalność min.200 cmH2O – 1 szt., - taśma samoprzylepna 10x50 cm – 1 szt., - ręczniki do rak 30x30cm – 2 szt., - serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm, wzmocniona centralnie na powierzchni min. 65 x 190 cm (służy jako owinięcie zestawu) – 1 szt. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii, datę ważności, kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze (karton zewnętrzny do transportu) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt | 1000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy