Załącznik nr 4 do IWZ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wykonania dokumentu

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla miasta Chorzów”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chorzów” zwanego w dalszej części specyfikacji „Projektem założeń”.

- Opracowanie „Projektu założeń” powinno być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

  - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity       Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (tekst jednolity                 Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy,

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity      Dz.U. z 2017 r., poz.519 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm,),

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 243,  poz.1332 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 317),

  - Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.).

- Inne dokumenty, z którymi „Projekt założeń” powinien być skoordynowany:

  - „Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chorzów” z 2001 r. wraz z Aktualizacją z 2015 r.,

  - „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chorzów” z 2017 r.,

  - Trzeci Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP),

  - Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,

  - Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.,

  - Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji - uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.,

  - Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

  - Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022,

  - Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta,

  - Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 r.,

  - „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów”,

  - Strategia rozwoju Chorzowa do 2030 roku,

  - Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023,

  - Wieloletni Plan Finansowy dla Miasta Chorzów,

  - Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (w opracowaniu - będzie w październiku b.r.),

  - Informacje Prezydenta Miasta na temat bieżącej podaży i zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe w Mieście.

- „Projekt założeń” powinien zawierać:

  - Podstawy opracowania

    - Podstawy prawne,

    - Opis charakterystyki Miasta, w tym dane geograficzne i demograficzne.

  - Charakterystykę stanu istniejącego:

    - Moce jednostek wytwórczych, moce zamówione przez Odbiorców mediów, oraz zapotrzebowania na poszczególne nośniki energetyczne,

    - Bilans paliw oraz energii końcowej i pierwotnej:

      - Energii ogółem, poszczególnych rodzajów energii ze względu na postać, dostaw paliw i energii z zewnątrz,

      - Paliw i energii dla regionów miasta w poszczególnych grupach odbiorców:

        - mieszkalnictwo – z wydzieleniem budynków: komunalnych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych, jednorodzinnych,

        - przemysł,

        - sektor użyteczności publicznej,

        - oświetlenie,

        - transport zbiorowy i indywidualny (drogowy i szynowy),

    - Ocenę efektywności wykorzystania energii w podziale na grupy Odbiorców jak w p-kcie 3.2.2.2,

    - Bilans emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych w związku z użytkowaniem energii, oraz ocena jakości powietrza w odniesieniu do parametrów normatywnych,

    - Ocenę wykorzystania lokalnych zasobów energii:

      - ze źródeł odnawialnych,

      - energetycznego wykorzystania odpadów,

      - energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego w kogeneracji,

      - ciepła odpadowego,

    - Ocenę jednostek wytwórczych i sieci dystrybucyjnych pod względem bezpieczeństwa energetycznego w zakresie:

      - stanu technicznego,

      - zdolności pokrycia zapotrzebowania,

      - konkurencyjności (ceny nośników),

      - udziału w rynku i zastępowalności,

      - stopnia dekapitalizacji,

      - zdolności instytucjonalnych i finansowych do remontów, przebudowy i budowy nowych jednostek wytwórczych i sieci dystrybucyjnych,

    - Benchmarking miasta na tle średniej krajowej i na tle 10 polskich miast podobnej wielkości i charakteru w zakresie:

      - zużycia energii,

      - cen nośników energii,

      - emisyjności wytworzenia energii cieplnej.

    - Przygotowanie i wyliczenie wskaźników monitorowania Efektywności Energetycznej dla miasta w ramach Systemu Analiz Samorządowych prowadzonego przez Związek Miast Polskich,

  - Zadania i obowiązki dla JST wynikające z polityki i regulacji prawnych UE i Polski do 2040 r.,

  - Identyfikację obszarów problemowych,

  - Aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do realizacji (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

  - Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe:

    - Określenie ogólnych celów gospodarki energetycznej miasta w zakresie:

      - bezpieczeństwa energetycznego,

      - poprawy efektywności energetycznej,

      - zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych,

      - redukcji emisji gazów i pyłów,

      - poprawy jakości środowiska, głównie poprawy jakości powietrza,

      - realizacji celów pakietu klimatyczno - energetycznego (pakietu 3 x 20),

    - Wariantowe prognozy zapotrzebowania na energię i paliwa w układzie poszczególnych jednostek bilansowych miasta,

    - Analiza wariantów i wskazanie wariantu optymalnego zaopatrzenia miasta w energię i paliwa,

    - Analiza wprowadzenia limitów produkcji CO2 na kondycję Przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Miasta,

    - Scenariusz realizacji optymalnego wariantu zaopatrzenia miasta w energię i paliwa z uwzględnieniem:

      - racjonalizacji użytkowania paliw oraz wykorzystania lokalnych zasobów energii,

      - wytwarzania i dostaw energii z lokalnych jednostek wytwórczych,

      - dostawy paliw i energii z zewnątrz,

      - zachowania szerokości pasów technologicznych i ochronnych dla poszczególnych źródeł energii i sieci dystrybucyjnych,

      - wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie użytkowania i zarządzania energią w tym w szczególności rozwiązań IT (np. Smart City),

    - Analiza i sposób kompensacji ryzyka w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię w stosunku do wariantu optymalnego (min. 2 warianty – wzrost oraz spadek zapotrzebowania),

    - Ocena kryterialna realizacji wariantu optymalnego oraz scenariuszy w zakresie:

      - bezpieczeństwa energetycznego,

      - poprawy jakości powietrza,

      - kosztów zaopatrzenia Miasta w paliwa i energię,

      - korzyści dla rozwoju społeczno-gospodarczego (wzrost zatrudnienia w systemach energetycznych, tworzenie nowych obszarów inwestycyjnych),

      - wpływów do budżetu Miasta.

    - Analiza i rekomendacja wyboru optymalnego scenariusza zaopatrzenia Miasta Chorzów w paliwa i energię do 2040 roku.

  - Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii i paliw:

    - Opis dotychczasowych działań Miasta w zakresie planowania energetycznego, wzrostu efektywności energetycznej oraz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

    - Założenia do szczegółowych programów wykonawczych na potrzeby realizacji wybranego optymalnego scenariusza zaopatrzenia Miasta w energię w tym ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (gazy szkodliwe, CO2 i pyły),

    - Sposób monitorowania realizacji założeń, w tym:

      - organizacja i kompetencje planowania energetycznego w Mieście,

      - wskaźniki monitoringu (w tym wykorzystanie wskaźników GUS oraz wskaźników  opracowanych na potrzeby monitorowania Efektywności Energetycznej w ramach Systemu Analiz Samorządowych prowadzonego przez Związek Miast Polskich),

      - sposoby współpracy z innymi podmiotami lokalnej polityki energetycznej,

      - sposoby weryfikacji i aktualizacji założeń,

    - Analiza zadań Miasta, jego spółek i jednostek organizacyjnych oraz pozostałych podmiotów mających wpływ na gospodarkę energetyczną połączona z monitoringiem realizacji „Projektu założeń” oraz z propozycją mechanizmów wykonawczych,

  - Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii wraz z określeniem potencjału zwiększenia efektywności,

  - Opis możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

    - Opis możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,

    - Opis, techniczne możliwości oraz zasadność sporządzania przez Gminę audytów efektywności energetycznej.

  - Opis funkcjonowania i rozwoju infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie w rozumieniu Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem:

    - obowiązków miasta w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

    - warunków funkcjonowania stref czystego transportu

  - Ocena możliwości współpracy z sąsiadującymi Gminami w zakresie planowania energetycznego poprzez rozpatrzenie koncepcji integracji systemów energetycznych na obszarze Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii dla osiągnięcia: ograniczenia niskiej emisji, możliwości dostawy energii i paliw do nowych obszarów Miasta oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dotychczasowych odbiorców.

  - Propozycja koniecznych do realizacji działań i stworzenia mechanizmów postępowania Miasta w realizacji i monitorowaniu „Projektu założeń”.

  - Sformułowanie Lokalnej Polityki Energetycznej Miasta w odniesieniu do wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań prawnych.

  - Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

- Tryb i terminy prac związanych z wykonaniem „Projektu założeń”

  - Uzyskanie wytycznych i dokumentów źródłowych od jak największej liczby podmiotów mających wpływ na gospodarkę energetyczną w tym przede wszystkim od:

    - producentów energii, a zwłaszcza od:

      - Elektrociepłowni Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.,

      - innych producentów posiadających źródła energii o mocy zainstalowanej pow. 1 MW,

    - przedsiębiorstw dystrybucyjnych i sprzedawców energii i paliw zwłaszcza od:

      - TAURON Dystrybucja GZE S.A.,

      - TAURON Sprzedaż S.A.,

      - GOZG Górnoslaska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu,

      - TAURON Ciepło S.A.,

    - organizatorów transportu publicznego i towarowego,

    - konsumentów energii.

  - Uzgodnienie celów ogólnych i szczegółowych „Projektu założeń”:

    - Do 12.10.2018 r. – przedstawienie wersji roboczej,

    - Do 31.10.2018 r. – prezentacja i udział w dyskusji nad opracowaniem na posiedzeniu z udziałem władz Miasta, specjalistów, zainteresowanych Dyrektorów Wydziałów i Komisji Rady Miasta,

    - Do 16.11.2018 r. – zgłaszanie uwag Zamawiającego,

    - Do 30.11. 2018 r. – przedstawienie końcowego dokumentu (uwzględniającego uwagi Zamawiającego) na forum jak w punkcie 4.2.2  przed skierowaniem do wymaganych Ustawą „Prawo Energetyczne” uzgodnień,

    - Do 14.12.2018 r. – przyjęcie przez Zamawiającego końcowego opracowania przed skierowaniem do wymaganych Ustawą „Prawo Energetyczne” uzgodnień,

    - Do 28.01.2019 r. – uzyskanie pozytywnej opinii Samorządu wojewódzkiego,

    - Do 11.02.2019 r. –  wyłożenie opracowania do publicznego wglądu na czas 21 dni,

    - Do 15.03.2019 r. – przygotowanie projektu Uchwały przyjmującej opracowanie,

    - Do 30.04.2019 r. – przedstawienie opracowania na posiedzeniu Rady Miasta.

- Założenia metodyczne:

  - Wykonawca:

    - zastosuje odpowiednie metody i programy obliczeniowe, przytoczy ich nazwy i opis w opracowaniu,

    - poda źródła przytaczanych danych w sposób umożliwiający ich weryfikację,

    - wykona mapy (w tym co najmniej jedną w skali 1:10000) obrazujące:

      - rozkład producentów energii o mocy zainstalowanej pow. 1 MW z określeniem ich parametrów i rezerw,

      - rozkład aktualnego zapotrzebowania na nośniki energetyczne,

      - przebiegi sieci dystrybucyjnych nośników energii z określeniem ich parametrów i rezerw,

      - kierunki rozwoju zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii, w tym energii odnawialnej.

  - Podział Miasta na grupy bilansowe powinien być oparty o zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  - Przyjęta metodyka powinna być oparta na rachunku kosztów i efektów w całym cyklu żywotności proponowanych technologii. Warianty obliczeniowe powinny być oparte na bieżących i prognozowanych cenach paliw i energii,

  - W pokryciu zapotrzebowania na paliwa i energię winno się uwzględniać równorzędnie wytwarzanie i użytkowanie paliw i energii (metodyka prowadząca do najniższych kosztów zapotrzebowania na energię),

  - Dane wejściowe i wyniki obliczeń przedstawione i udostępnione będą Miastu w formie bazy danych (najlepiej w formie arkusza kalkulacyjnego np. Excel) o jednostkach wytwórczych i sieciach,

  - Uwzględnienie i ocena w scenariuszach zaopatrzenia Miasta w energię i paliwa technicznie wykonalnych i ekonomicznie uzasadnionych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej również z punktu widzenia interesu społeczno – gospodarczego i wizerunkowego Miasta.

- Wymagania dotyczące przekazania opracowania:

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowanie „Projektu założeń” w ilości 4 kompletów wydrukowanych i oprawionych.

  - Wykonawca dostarczy na nośniku elektronicznym jednolitą wersję opracowania, w formacie edytowalnym (*.xls; *.doc; *.shp lub innych po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego) oraz w formacie pliku *.pdf.