## Pakiet 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1: Asortyment różny 1
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku; długość 1,8m; zawiera węże pomiaru przepływu i ciśnienia oraz czujnik przepływu i zastawkę oddechową; rura oddechowa wykonana z PE; złącza wykonane z PP i PVC; przestrzeń martwa < 35mL, przeciekanie przy 60 mbar < 50mL/min., Wdech. Przepływ nominalny przy 2 mbar wynosi 23L/min. Wydech. Przepływ nominalny przy 2 mbar wynosi 21L/min. Nie zawiera latexu, mikrobilogicznie czysty, kompatybilny z aparatem Oxylog VE300 plus | szt. | 20
2. | Kuweta CO2, jednorazowego użytku, dla dorosłych, | szt. | 20
3. | Zastawka wydechowa, jednorazowego użytku, dla dorosłych, 1 op.=10 szt. | szt. | 60
4. | Czujnik przepływu Infinity ID, działający w technologii anometrii cieplnej, pozwalającej na bardzo dokładne pomiary, czujnik wyposażony w system umożliwiający prace w RFID. Czujnik wielorazowego użytku przeznaczony do dezynfekcji. | szt. | 20
5. | Linia próbkująca Scio do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O oraz cykli oddechowych; jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolne od latexu, wysokiej jakości skład materiału zewnętrzna struktura wykonana z PVC, wewnętrzna struktura wykonana z PE, długość 250 cm końcówki męskie, kompatybilna z pułapką WaterLock 2, z widocznym opisem na samej lince. | szt. | 20
6. | Czujnik tlenu do pomiaru w strumieniu głównym. | szt. | 1
7. | Jednorazowy wkład przystosowany do pracy z ssakami medycznymi firmy Drager, o pojemności 700 ml, wykonany z polietylenu PE, zawierający zabezpieczenie antyprzelewowe w postaci zintegrowanego filtra hybrydowego. Minimalne opakowanie zbiorcze 25 szt. | szt. | 25
8. | Filtr bakteryjny HEPA akrylowy, jednorazowego użytku, do ssaków mocowanych przy aparatach, filtracja bakteryjno-wirusowa 99,99997%, zalecany okres użytkowania 7 dni. | szt. | 20
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | X | X | X
Poz. 1,2,3,4,5,6,7,8 - Asortyment musi być kompatybilny z Aparatem Anestezjologicznym Dräger Primus oraz Dräger Fabius

## Pakiet 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2: Asortyment różny 2
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Jednorazowa pułapka wodna do układu SCIO typu WaterLock 2 Infinity ID z potwierdzoną kompatybilnością z urządzeniami firmy Drager i automatycznym monitorowaniu maksymalnego okresu użytkowania, zawierająca dwie hydrofobowe membrany i samouszczelniające elementy filtrujące, które przy kontakcie z wodą zmieniają kolor na niebieski. | szt. | 10
2. | Czujnik SpO2 Masimo® LNCS DCI, na palec, wielokrotnego uży tku, dla dorosłych | szt. | 5
3. | Przewód ekg, 3-odprowadzeniowy, 1-pinowy, kodowanie IEC1, dł. 1 m klamra | szt. | 10
4. | Czujnik SpO2 Nellcor® wielokrotnego użytku, na palec | szt. | 5
5. | adapter spo2 wielokrotnego uzytku typu nellcor | szt. | 2
6. | wielorazowy kabel ekg glowny 3/5 | szt. | 4
7. | Mankiet NIBP wielorazowego użytku, 1-żyłowy, ob.. 25-35 cm, dł.50-53 xm, szer. 14-15 cm, dwuwarstowy z pęcherzem, bez konektora | szt. | 10
8. | Mankiet NIBP wielorazowego użytku, 1-żyłowy, ob.. 33-47 cm, dł.65-68 xm, szer. 18-19 cm, dwuwarstowy z pęcherzem, bez konektora | szt. | 10
9. | Rurka przedłużająca do mankietów 1-żyłowych do monitora Draeger, dla dorosłych, dł. 2,4-2,6 m. | szt. | 3
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | X | X | X
Poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Asortyment musi być kompatybilny z Aparatem Anestezjologicznym Dräger Primus oraz Dräger Fabius