Białystok, dn. 23.10.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.90.2023

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją do Jednostek Organizacyjnych UMB, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:
3. Dotyczy Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia - pkt. 2 i)

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny z fotelem posiadającym konstrukcję umożliwiającą personelowi demontaż (bez konieczności użycia narzędzi) następujących elementów tapicerki fotela: siedziska i oparcia?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z okresu gwarancji materiały eksploatacyjne, podlegające naturalnemu zużyciu, np. rękawy ssaka, ślinociągu i inne elementy nie podlegające gwarancji fabrycznej i określone przez Producenta urządzenia jako części jednorazowe?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. Według wiedzy Zamawiającego producent unitów stomatologicznych obejmuje gwarancją rękawy ssaka i ślinociągu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że gwarancją nie są objęte:**

* **Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez Użytkownika lub osoby trzecie.**
* **Wady wynikłe na skutek eksploatacji przedmiotu zamówienia niezgodnej z instrukcją obsługi i/lub instrukcją konserwacji np. zastosowaniem szkodliwych substancji chemicznych, niewłaściwej: konserwacji, czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji.**
* **Uszkodzenia i nieprawidłowości powstałe z winy Użytkownika lub osób trzecich w wyniku samodzielnych napraw i przeróbek przedmiotu zamówienia.**
* **Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego zasilania: sprężonym powie-trzem, wodą, energią elektryczną.**
* **Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.**

1. Czy miejsce składowania dostarczonego zamówienia będzie na terenie tego samego obiektu co miejsce późniejszej instalacji?

**Odpowiedź:** **TAK. Miejsce składowania dostarczonego przedmiotu zamówienia będzie na**

**terenie tego samego obiektu co miejsce późniejszej instalacji.**

1. Czy dostarczenie urządzeń w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach kartonowych spełnia wymóg opisany w punkcie nr 3 Procedury Dostawy?

**Odpowiedź:** **TAK. Dostarczenie urządzeń w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach**

**kartonowych spełnia wymóg opisany przez Zamawiającego w punkcie nr 3**

**załącznika nr 6 do SWZ PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ**.

1. Czy Zamawiający wykluczy z kryteriów oceny oferty gwarancję na instrumenty (mikrosilnik, kątnica, turbina, skaler)? Instrumenty te należą do grupy urządzeń zużywalnych i nie są objęte dłuższą gwarancją Producenta?

**Odpowiedź:** **NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.**

1. W jaki sposób Zamawiający oceni ofertę zawierającą np. dłuższy okres gwarancji na Urządzenia, a minimalny wymagany na instrumenty?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.**

1. Wnioskujemy o udostępnienie protokołu zamówienia, jeżeli zawiera on uzupełnioną wartość zamówienia, a jeżeli nie zawiera on uzupełnionej wartości zamówienia, to bardzo prosimy o odpowiedź na pytanie: W jakiej wysokości Zamawiający oszacował wartość zamówienia?

Ustawa Pzp nie określa zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia. Jedynie kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Wartość szacunkowa to jedynie szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, jakie na podstawie badania rynku czy innych czynników ustalił z należytą starannością Zamawiający. Można zatem ujawnić szacunek. Nie oznacza to ujawnienia budżetu Zamawiającego. Część Zamawiających wyraża opinię, że ujawnienie wartości szacunkowej sprzyja zwiększeniu konkurencyjności w danym postępowaniu przetargowym - Wykonawcy znają kwotę, jaką oszacował na daną dostawę Zamawiający i konkurują, obniżając swoje ceny poniżej tego szacunku oraz starając się obniżyć cenę w stosunku do swoich konkurentów.

**Odpowiedź: W związku z tym, iż Zamawiający, część protokołu dotyczącą wartości zamówienia, może uzupełnić po otwarciu ofert, Zamawiający nie podaje wartości zamówienia. Jednakże, Zamawiający podaje wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 794 500,00 PLN brutto.**

1. Dotyczy załącznika nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia - pkt. 2 c).

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by oferowany unit posiadał udźwig fotela nie mniejszy niż 140 kg czy nie mniejszy niż 180 kg. Urządzenie, które zamierzamy zaoferować można zamówić z udźwigiem 140 kg lub 185 kg wyłącznie na etapie zaprogramowania jego produkcji w fabryce.

**Odp: Zamawiający wymaga by oferowany unit posiadał udźwig fotela nie mniejszy**

**niż 180 kg.**

1. Dotyczy załącznika nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia - pkt. 2 f)

Prosimy o doprecyzowanie:

**a)** Czy Zamawiający wymaga by oferowany unit posiadał oba podłokietniki (lewy i prawy). Takie rozwiązanie zapewnia bezpośrednio przy instalacji unitu możliwość wyboru preferencji co do montażu podłokietników dla pacjenta – lewy, prawy, lewy i prawy lub bez podłokietników.

**b)** Czy też intencją Zamawiającego jest zamówienie unitu bez podłokietników ale z możliwością przyszłościowego domówienia i doinstalowania podłokietników w kombinacjach: lewy, prawy, lewy i prawy?

**Odp: Zamawiający wymaga by oferowany unit stomatologiczny posiadał oba**

**podłokietniki (lewy i prawy).**

1. Prosimy o podanie jakimi środkami Zamawiający dysponuje na realizację niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.**

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ j.n.:

- W załączniku nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE, pkt.: 2c), 2f), 2 i).

Dodatkowo Zamawiający z własnej inicjatywy wprowadza modyfikacje:

- W załączniku nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA

OGÓLNE, pkt. 1.

- W załączniku nr 5 do SWZ WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU

GWARANCYJNEGO, pkt. 4.

*Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący załącznik:*

* *Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ)*
* *WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO (załącznik nr 5 do SWZ)*

*dokumenty w załączeniu.*

IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego**

**Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski** /podpis na oryginale/