Załącznik nr 3.4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu „Badania zmierzające do opracowania nowej, innowacyjnej postaci farmaceutycznej do leczenia miejscowego łuszczycy zwykłej”.

Wymagane minimalne parametry techniczne - część 4 - osmometr (1 szt.):

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Osmometr krioskopowy | TAK |  |
|  | Objętość próbki od 100 mikrolitrów | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru przynajmniej od 0-2000 mOs | TAK |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość w zakresie pomiarowym 1 mOsm | TAK |  |
|  | Pakiet startowy w cenie. | TAK |  |
|  | Naczynka pomiarowe | TAK |  |
|  | Zestaw roztworów wzorcowych | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej