## Część 1
Część nr 1
Nici chirurgiczne jałowe, wchłanialne, syntetyczne, plecione złożone z kwasu poliglikolowego i powlekane POLIKAPROLAKTONEM I STEARYNIANEM WAPNIA, potrzymywanie tkankowe OKOŁO 80 % PO 14 DNIACH, OKOŁO 50 % PO 21 DNIACH, OKOŁO 20% PO 28 DNIACH , czas wchłaniania od 60-90 dni
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 3/0 | okrągła 1/2 koła 25-26 mm | min 70 cm | 1200
2 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 22-24 mm | min 70 cm | 240
3 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 30 -32 mm | min 70 cm | 270
4 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 70 -76 mm | min 70 cm | 100
5 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 25-26 mm | min 70 cm | 500
6 | 2/0 | okrągła 3/8 koła 25-26 mm | 70 cm | 150
7 | 2/0 | okrągła 3/8 koła 32 mm | 70 cm | 24
8 | 0 | igła haczykowata laparoskopowa typu Y o zakończeniu krótkim tnącym HR 30 mm wzmocniona | 75 cm | 12
9 | 3/0 | bez igły – podwiązka | 120-150 cm | 380
10 | 2/0 | bez igły – podwiązka | 120-150 cm | 450
11 | 0 | bez igły – podwiązka | 120-150 cm | 400
12 | 0 | okrągła 1/2 koła 30-32 mm | min 70 cm | 540
13 | 0 | okrągła 1/2 koła 36-37 mm | min 70 cm | 260
14 | 1 | okrągła 1/2 koła 26-27 mm | min 90 cm | 80
15 | 1 | Okrągła 1/2 koła 30-32 mm | min 70 cm | 80
16 | 1 | okrągła 1/2 koła 40-42 mm, mocna | min 70 cm | 900
17 | 1 | okrągła 1/2 koła 46-48 mm | min 70 cm | 850
18 | 2 | okrągła 1/2 koła 40-42 mm | min 70 cm | 48
19 | 2 | okrągła 1/2 koła 46-48 mm | min 70 cm | 24

## Część 2
Część nr 2
Nici chirurgiczne jałowe, syntetyczne,plecione szybkowchłanialne ( kwas poliglikolowy powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia)o czasie wchłaniania od 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym około 80 % po14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 25-28 mm | min 70 cm, bezbarwna | 130
2 | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 25-28 mm | min 70 cm | 90
3 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 35-37 mm, cienka | min 70 cm | 180
4 | 0 | okrągła 1/2 koła 43-45 mm | min 90 cm | 150
5 | 0 | okrągła 1/2 koła 36-38 mm, mocna | min 90 cm | 200
6 | 1 | okrągła 1/2 koła 43-46 mm | min 90 cm | 250
7 | 1 | okrągła 1/2 koła 46-48 mm | min 90 cm | 350

## Część 3
Część nr 3
Nici chirurgiczne syntetyczne,wchłanialne,monofilamentowe , o czasie wchłaniania 180-210 dni i podtrzymaniu tkankowym około 75% po 14 dniach, 65% po 28 dniach, 55% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, około 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach
wytwarzane z polidioksonu
L.P. | USP | Igła | długość | Ilość sasz.
1 | 4/0 | Okrągła ½ koła 20 mm | 75 cm | 220
2 | 3/0 | Prosta 2x RS 65 mm | 75 cm | 36
3 | 3/0 | Okrągła ½ koła 20 mm | 75 cm | 140
4 | 3/0 | Okrągła ½ koła 30 mm | 90 cm | 48
5 | 2/0 | Okrągła ½ koła 20 mm | 75 cm | 130
6 | 2/0 | Prosta 2x RS 65 mm | 75 cm | 48
7 | 2/0 | Okrągła ½ koła 26 mm | 90 cm | 100
8 | 0 | Okrągła ½ koła 26 mm mocna | 75 cm | 60
9 | 1 | Haczyk 31mm mocna | 75 cm | 12
10 | 1 | Odwrotnie tnąca ½ koła 26 mm mocna | 75 cm | 24
11 | 5/0 | Okrągła ½ koła 13 mm | 45 cm | 84

## Część 4
Część nr 4
Nici chirurgiczne jałowe , niewchłanialne, monofilamentowe polipropylenowe
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 0 | Okrągła 1/2 koła RS 26 mm | 75 cm | 84
2 | 3/0 | Okrągła 1/2 koła, 25 mm | 75 cm | 72
3 | 1 | Okrągła pogrubiona 1/2 koła RS 37 mm | 75 cm | 72
4 | 4/0 | okrągła 1/2 koła RS 22 | 75 cm | 60
5 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła RS 26 mm | 75 cm | 72
6 | 5/0 | okrągła 1/2 koła RS 20 mm | 75 cm | 48
pakowane po 12 szt. w opakowaniu handlowym, etykiety oraz ulotka tylko w j. polskim

## Część 5
Część nr 5
Szwy endoskopowe i specjalistyczne
L.p. | USP | IGŁA | NITKA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 0 | Okrągła 1/2 koła 36 mm mocna | Jednowłóknowa z polip-dwuaksononu, okres wchłaniania od 180-210 dni | 70 cm | 120
2 | 2/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm | Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa | 75 cm | 24
3 | 3/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm | Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa | 75 cm | 24
4 | 2/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm | Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa z klipsami fiksacyjnymi | Min.45cm | 84
5 | 3/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm | Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa z klipsami fiksacyjnymi | Min.45cm | 24
6 | 1 | Okrągła 1/2 koła 48 mm, wzmacniana | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni), pętla | 180 cm | 250
7 | 1 | Okrągła 1/2 koła 40 mm, wzmacniana | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni) | 90 cm | 120
8 | 2/0 | Okrągła, 1/2 koła, 36-38 mm | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni) | 70cm | 12
9 | 3/0 | okragła,1/2 koła, 22 mm | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni) | 70cm | 12
10 | 0 | okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni) | 90 cm | 24
11 | 1 | okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni) | 90 cm | 24
12 | 2 | okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni) | 90 cm | 24
13 | 3+4 | okrgła,1/2 koła, 45 mm, ostrze typu trocar | syntetyczna, pleciona, poliestrowa, niewchłanialna, szew okrężny | 90 cm | 24

## Część 6
Część nr 6
Szwy specjalistyczne
1. | Szew taśmowy syntetyczny,pleciony o okresie wchł. ok.90dni śr.0,3cm. Igła tępa ½ koła,podwójna 65 mm,dł.60 cm. - sasz.12
2. | Szew antyewentracyjny dł 90cm,a 4 zestawy - opakowań 3
3. | Szew antyewentracyjny dł 75cm,a 4 zestawy - opakowań 2

## Część 7
Część nr 7
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i zestaw do plastyki pochwy
L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ILOŚĆ
1 | Taśma wykonana z polipropylenu monofilament,plastikowa osłonka na taśmie - osłonki nie mogą na siebie zachodzić,w środku taśmy brak osłonki na odcinku min 1,5 cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy); gramatura 48g/m² (+/-0,02g/m²), grubość siatki 0,33mm (+/-1%), porowatość max.1870 µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), rozmiar: dł.45cm (+/-0,5 cm) szer.1,1 cm, wytrzymałość 70N/cm, technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. | szt | 13
2 | Plastyka tylna pochwy. Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał:polipropylen monofilament, gramatura 48g/m²(+/-0,02g/m²),grubość siatki 0,33(+/-1%), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), porowatość max. 1870µm (+/-10µm),rozmiar:długość45 cm(+/-0,5cm),wysokość dolnej wypustki 12cm(+/-1cm),szerokość 3,5cm (+/-0,5 cm),wysokość górnej wypustki 4 cm,szerokość 3,5cm (+/-0,5 cm),technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,wytrzymałość 70N/cm. | szt | 3
3 | Plastyka przednia pochwy. Rozmiar mały Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką ,materiał:polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2(+/- 0,02g/m2) grubość siatki:0,33(+/- 1%) grubość nitki:80µm(+/- 0,5µm) rozmiar: długość górnego ramiona 38cm (+/- 0,5cm) długość dolnego ramiona 45cm(+/- 0,5cm),szerokość ramion 1,1cm ,dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżniania, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5cm podstawa dolna 6cm, wysokość 6cm, technologia quadriaxial ,brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość 70N/cm. | szt | 9
4 | Plastyka przednia pochwy. Rozmiar duży Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką ,materiał:polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2(+/- 0,02g/m2) grubość siatki:0,33(+/- 1%) grubość nitki:80µm(+/- 0,5µm) rozmiar: długość górnego ramiona 38cm (+/- 0,5cm) długość dolnego ramiona 45cm(+/- 0,5cm),szerokość ramion 1,1cm ,dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżniania, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5cm podstawa dolna 6cm, wysokość 8cm, technologia quadriaxial ,brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość 70N/cm. | szt. | 7

## Część 8
Część nr 8
SIATKI
L.p. | Nazwa asortymentu |  |  | Wymiary | Ilość/szt.
1 | Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 – 120 dni. Wielkość porów 2-4mm. Grubość siatki 0,55mm. Gramatura po wchłon 28g/m² |  |  | 6 x 11 cm | 20
|  |  |  | 10 x 15 cm | 20
2 | Niewchłanialne,makroporowate,polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m²(+/-10%); całkowita grubość implantu 0,56mm (+/-10%); porowatość 91%(+/-5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120µm. |  |  | 8 x 15 cm | 25
|  |  |  | 15 x 15 cm | 25
|  |  |  | 30 x 30 cm | 10