## Matejki 59
Załączniknr 3a - Wykaz punktów oświetlenia – ze wskazaniem typów i modeli istniejącego oświetlenia
MATEJKI 59
|  | Oświetlenie ewakuacyjne | [5 empty] | Oświetlenie awaryjne | Moduł oświetlenia awaryjnego - w opawie oświetlenia podstawowego |  |  | Oświetlenie podstawowe
| Rodzaj | Piktogramy (strzałka kierunkowa – znak montowanydo sufitu) | Piktogramy (strzałka kierunkowa na plafonie) | Piktogramy - Droga ewakuacyjna (na plafonie) | Piktogramy - Droga ewakuacyjna (znak montowany do sufitu) | Piktogramy - Wyjście ewakuacyjne (na plafonie) | Piktoramy - Wyjście ewakuacyjne (znak montowany do sufitu) | Plafon Smart 44 308/2 SA ST | Plafon Ametyst | Plafon VTR | kinkiet (włoski) | Plafon Ametyst firmy Luxiona 2x18W EVG CR; IP 65 |  | Plafon VTR firmy Spectra średnica 360 |  | Kinkiet (włoski) – Mała klatka schodowa |  | Rodzaj lampy
| Dane techniczne | Glass Deluxe 3L/2 ST; źródło światła 1W/12xled; czas pracy 3h (TM Technologie) | oprawa oświetleniowa Smart 44 3L/1; 3L/2; źródło światła 2W/22xled; czas pracy 3h(TM Technologie) | oprawa oświetleniowa Smart 44 3L/1; 3L/2; źródło światła 2W/22xled; czas pracy 3h(TM Technologie) | Glass Deluxe 3L/2 ST; źródło światła 1W/12xled; czas pracy 3h (TM Technologie) | oprawa oświetleniowa Smart 44 3L/1; 3L/2; źródło światła 2W/22xled; czas pracy 3h(TM Technologie) | Glass Deluxe 3L/2 ST; źródło światła 1W/12xled; czas pracy 3h (TM Technologie) | Plafon Smart 44 308/2 SA ST | moduł awaryjny (TM Technologie) VIP 236 ST2 | moduł awaryjny (TM Technologie), model VIP PRO 358i AT – 3h | moduł awaryjny firmy (TM Technologie), model VIP ST2236 | świetlówka TC-L, 2G11, 18W | Statecznik firmy Electronic Ballast TC-DEL/TEL; Typ ELXc 142.872 | świetlówka Philips Master PL-C 18W/830/4P | Proponowany statecznik: Philips HF-P 218 PL-T/C III 220-240V | świetlówka kompaktowa TC-L 2G11 (Philips PL-L 55W 830 4P (MASTER) - 4-Piny | Obecnie zamontowany jest statecznik TCI BCC124. Dobrać nowy statecznik współpracujący z istniejącym oświetleniem
Korytarze | piwnica przy kotłowni | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 2 |  |  | 8 | 4 |  |  |  |  | Plafon Ametyst
| piwnica lewa strona | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 10 |  |  | 38 | 19 |  |  |  |  | Plafon Ametyst
| parter przy windzie | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 22 | 11 |  |  | Plafon Spectra VTR
| parter lewa strona | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 22 | 11 |  |  | Plafon Spectra VTR
| I piętro przy windzie | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 22 | 11 |  |  | Plafon Spectra VTR
| I piętro lewa strona | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 24 | 12 |  |  | Plafon Spectra VTR
| II piętro przy windzie | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 24 | 12 |  |  | Plafon Spectra VTR
| II piętro lewa strona | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 22 | 11 |  |  | Plafon Spectra VTR
| III piętro przy windzie | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 24 | 12 |  |  | Plafon Spectra VTR
| III piętro lewa strona | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 24 | 12 |  |  | Plafon Spectra VTR
| IV piętro przy windzie | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 24 | 12 |  |  | Plafon Spectra VTR
| IV piętro lewa strona | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 22 | 11 |  |  | Plafon Spectra VTR
| strych przy windzie | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 8 | 4 |  |  | Plafon Spectra VTR
| strych lewa strona | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 8 | 4 |  |  | Plafon Spectra VTR
Podsuma |  | 22 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 12 | 25 | 0 | 46 | 23 | 246 | 123 | 0 | 0
Mała klatka schodowa | parter |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| półpiętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| I piętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| II piętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| III piętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| IV piętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| strych | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
Podsuma | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 17 | 17
Duża klatka schodowa | parter | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | kinkiet (włoski) wymienione źródło światła
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski) wymienione źródło światła
| I piętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski) wymienione źródło światła
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| II piętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| III piętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| IV piętro | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
| półpiętro | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | kinkiet (włoski)
| strych | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
Podsuma |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 18 | 18 | 0
| Studnia | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
[10 empty] | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | Plafon Spectra VTR
| Zejście do piwnicy | [14 empty] | 1 | 1 | kinkiet (włoski)
[9 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | Plafon Ametyst
Podsuma | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |  |  | 2 | 2
Suma całości |  | 23 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 4 | 13 | 26 | 14 | 50 | 25 | 246 | 123 | 37 | 37
[12 empty] | świetlówka TC-L, 2G11, 18W | Statecznik firmy Electronic Ballast TC-DEL/TEL; Typ ELXc 142.872 | świetlówki Philips Master PL-C 18W/830/4P | Proponowany statecznik: Philips HF-P 218 PL-T/C III 220-240V | świetlówka kompaktowa TC-L 2G11 (Philips PL-L 55W 830 4P (MASTER) - 4-Piny | Obecnie zamontowany statecznik TCI BCC124. Dobrać nowy statecznik współpracujący z istniejącym oświetleniem