***Załącznik nr 4 do umowy***

Łódź ,dnia……………………….

*Protokół*

z próby szczelności instalacji gazowej zasilającej po wykonaniu przeglądu, doszczelnienia

W budynku numer ………………………………. przy ulicy ……………………………………………….

Próbę szczelności przygotował i przeprowadził :

1. ………………………………………………. 3. …………………………………………………..
2. ………………………………………………. 4. ……………………………………………………

Próbie szczelności poddano przewody rozprowadzające w budynku :

Medium próby – powietrze

Ciśnienie próby – 0,05 MPa (manometr tarczowy)

Czas trwania próby – 30 minut

Wynik próby – **dodatni ujemny**  (podkreślić właściwe)

Podpisy prowadzących próbę :

1. ………………………………………………. 3. …………………………………………………..
2. ………………………………………………. 4. ……………………………………………………

Po wykonaniu próby szczelności instalacji gazowej budynku oraz na podstawie opinii kominiarskiej z dnia ……………………. numer ……………………………………………….

Wykonanej przez mistrza kominiarskiego ……………………………………………… uruchomiono instalację gazową zasilającą.