Pakiet nr 2 B

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Podłoża do hodowli namnażającej I wstępnej identyfikacji prątków kwasoopornych. Dzierżawa czytnika do płynnych hodowli prątków kwasoopornych wraz z niezbędnymi podłożami I testami
Zestawienie parametrów granicznych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia / Parametry graniczne	Warunek graniczny	Parametry oferowane
1.	Aparat z czytnikiem wzrostu prątków w podłożu płynnym – rok produkcji 2022 lub nowszy	TAK (podać rok produkcji)
2.	Aparat kompatybilny z oferowanymi podłożami płynnymi do hodowli prątków.	TAK (opisać)
3.	Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu	TAK (opisać)
4.	Wykonawca posiada instrukcję obsługi aparatu oraz procedurę wykonania badań za pomocą oferowanego systemu w języku polskim.	TAK (opisać)
5.	Podjęcie naprawy awarii w ciągu 3 dni od jej zgłoszenia (telefonicznie lub poprzez e-mail)	TAK (podać)
6.	W przypadku braku możliwości naprawy aparatu przez 7 dni – Wykonawca dostarczy aparat zastępczy	TAK (podać)

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

  ……………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy