ZAKRES I															Załącznik nr 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH ANALIZATORÓW ELISA i metody BLOT

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ważność odczynników po otwarciu opakowania | nie mniej niż 4 miesiące 15 pkt nie mniej niż 3 miesiące 5 pkt poniżej 3 miesięcy 1 pkt |  |
|  | Automatyczna analiza kontroli jakości (wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy, wykres Levey-Jennings) w programie analizatora. | Posiada – 15 pkt Nie posiada – 1 pkt |  |
|  | Objętość próbki badanej pobierana przez analizator | 5 (l lub mniej – 10 pkt powyżej 5(l do 10 (l – 5 pkt powyżej 10 (l – 1 pkt |  |

Poz. 2-3 proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….

## Zakres 2															Załącznik 1C

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH TESTÓW LATEKSOWYCH

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent testów posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Przygotowanie próbki do oznaczeń w testach lateksowych nie wymaga odwirowywania próbki | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Przechowywanie testów w temperaturze powyżej 8(C | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1-3 proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi  dokumentami spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….

## Zakres 3															Załącznik 1C

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH SZCZEPÓW

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent szczepów posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Przechowywanie szczepów przed rozpuszczeniem w temperaturze powyżej 0(C | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1-2  proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi  dokumentami spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….

## Zakres 4															Załącznik 1C

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH KRĄŻKÓW ANTYBIOTYKOWYCH

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent krążków posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Przechowywanie krążków w temperaturze powyżej 0(C | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1-2  proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….

Załącznik 1C

## ZAKRES 5

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH KRĄŻKÓW DIAGNOSTYCZNYCH

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent krążków posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485. | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2 | Wszystkie krążki pochodzą od jednego producenta. | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |

Poz. 1-2  proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi  dokumentami pełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….

### ZAKRES 6 																	Załącznik 1C

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH ZESTAWÓW DO GENEROWANIA ATMOSFERY WZBOGACONEJ W CO2 i ATMOSFERY BEZTLENOWEJ

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość podłoży, które może być umieszczone w worku z użyciem jednego generatora atmosfery beztlenowej. | 5 lub więcej - 10 pkt mniej niż 5 - 0 pkt |  |
| 2 | Ilość podłoży, które może być umieszczone w worku z użyciem jednego generatora atmosfery 5% CO2. | 2 lub więcej - 10 pkt jedno - 0 pkt |  |
| 3 | Producent posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485. | Tak - 20 punktów Nie - 0 punktów |  |

Poz. 1-3  proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….

## Zakres 7 															Załącznik 1C

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH TESTÓW

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent testów posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Dozowanie badanego materiału do jednej studzienki testowej testu kasetkowego | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Przygotowanie próbki do oznaczeń w testach kasetkowych nie wymaga odwirowywania próbki | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Przechowywanie testów kasetkowych w temperaturze powyżej 8(C | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1-4  proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi  dokumentami spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….

## Zakres 9															Załącznik 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA ZAUTOMATYZOWANEGO  SYSTEMU  DO KOMPLEKSOWEJ ANALIZY MOCZU

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość przeprowadzenia pojedynczego badania w trybie manualnym umożliwiającym sterowanie kamerą w czasie rzeczywistym | TAK 20 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Ilościowe oznaczenie w osadzie moczu więcej niż 12 parametrów | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Minimalna ilość pasków testowych na pokładzie analizatora 150 szt. | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt |  |

Poz. 1-3  proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….