**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

**Koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej z częścią kosztową   
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie   
w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację dla zadania: Modernizacja budynku nr 1, sieci wodno - kanalizacyjnej oraz energetycznej obiektu k-Osówiec – zadanie 11770.**

Zamawiający wymaga rozszerzenie zapisów MWWO-U oraz Programu Inwestycji o:

* + - Zaprojektowanie instalacji klimatyzacji z punktowym sterowaniem temperatury i instalacji wentylacji wraz z centralami dla budynku nr 1. W rozwiązaniu projektowym należy wziąć pod uwagę możliwość wykorzystania istniejącej czerpni zasilającej budynek nr 1 bez konieczności budowy dodatkowych czerpni zewnętrznych.
  + Zaprojektowanie przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych uwzględniając możliwość ich odprowadzenia za pomocą systemu rozsączającego.
  + Wykonanie projektu nowych studni głębinowych oraz likwidacji studni istniejących wraz z uzyskaniem stosownych decyzji.
  + Wykonanie urządzenia wodnego, które stanowi system rozsączający i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Ponadto należy zlikwidować istniejący wylot z oczyszczalni ścieków, poprzez który obecnie odprowadzane są ścieki do roku.

Zakres rzeczowy zamierzenia wynika z minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno – użytkowych (mwwo-u) oraz został szczegółowo opisany w Programie Inwestycji o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o między innymi:

* dane i wymagania zawarte w programie inwestycji i inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej „Z”;
* Dane wynikające z wizji lokalnych obiektu;

**UWAGA: Podczas sporządzania dokumentacji projektowej należy kierować się przede wszystkim głównym celem zadania jakim jest uzyskanie efektu końcowego modernizacji, którym jest rozruch technologiczny całości obiektu wraz z pełną hermetyzacją. Osiągnięcie pełnej sprawności technicznej całego obiektu specjalnego oraz połączenie w jedną funkcjonalną i technologicznie spójną całość, zapewniającą autonomiczną pracę. Przy projektowaniu należy przyjąć jednolite rozwiązania techniczne i technologiczne urządzeń, instalacji   
i systemów, które mają zagwarantować autonomiczne funkcjonowanie obiektu w okresie pokoju, kryzysu i wojny**

**W związku z powyższym zakresem zadaniem należy objąć całość budynku nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte m.in. w:

* Prawie budowlanym oraz obowiązujących normach;
* Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z późn. zm.);
* Normach obronnych aktualnych na dzień sporządzenia dokumentacji.   
  W drodze uzgodnień z Użytkownikiem Wykonawca zdecyduje o możliwości lub konieczności stosowania również projektów norm lub projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w momencie po planowanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę;
* Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych (sygn. Szt. Gen. 1686/2017);
* Instrukcji pn.: „Zasady rozruchu obiektów obronnych” Kwat.-Bud. 119/98, wprowadzoną do użytku w resorcie obrony narodowej Decyzją Nr 72 Sekretarza Stanu – I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.12.1998 r.
* Wytycznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dotyczących „Wymagań Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne od Ochrony Obiektów”;
* Decyzję nr 349/MON z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia   
  i Sprzętu Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego”;
* Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. 2010 Nr 182 poz. 1228 z późn. zm.);
* Zarządzenie nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru   
  i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych;
* Zarządzeniu nr 46/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych;
* Wytyczne specjalistyczne do przygotowania (adaptacji) obiektów infrastruktury na potrzeby stanowisk dowodzenia Decyzja Nr Z-4/SZ/DI z dnia 17 października 2018 r.;
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030);
* Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719);
* „Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” Ppoż.3/2014 wprowadzoną do użytku Decyzją Nr 1 Spec./WOP Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r.
* Prawo wodne Dz.U. 2021.624 tj., ustawa z dnia 20.07.2017 r. oraz akty wykonawcze.

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne   
do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.)oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), a następnie ich odbiór   
i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,   
w związku z tym musi spełniać wymagania art. 99 Prawa zamówień publicznych,   
tj.: opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny   
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

**W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:**

**ELEMENT I**

1. **Koncepcja rozwiązań projektowych - 3 egz.**

Koncepcję poprzedzić wykonaniem aktualnej inwentaryzacji stanu istniejącego budynku nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz zmian technicznych wprowadzonych po zatwierdzeniu Programu Inwestycji. Koncepcjapowinna zwierać zwięzły opis techniczny oraz rysunki koncepcyjne poszczególnych branż. Przedstawione rozwiązanie powinno być spójne i kompletne dla całego budynku nr 1 wraz z infrastrukturą towarzysząca pod względem możliwości wykonania na etapie realizacji. Ponadto rozwiązanie koncepcyjne uwzględniać musi główne założenie wskazane w uwadze powyżej.

**ELEMENT II**

1. **Projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz.**

spełniający wymagania wynikające z art. 34 Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.   
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 – dalej rozporządzenie MI).

Jednocześnie dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. *w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego* - Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

1. **Projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.**

spełniający wymagania wynikające z art. 34 Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.   
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 – dalej rozporządzenie MI).

Jednocześnie dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. *w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego* - Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

1. **Aktualizacji mapy do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania - 1 egz.**

Mapa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz opracowywania   
i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego   
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572) w oparciu o kopię mapy zasadniczej wydanej przez Zamawiającego na podstawie przekazanego do RZI   
w Bydgoszczy zgłoszenia prac geodezyjnych (zgodnego z Regulaminem Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy). Zamawiający do wyżej wymienionych prac geodezyjnych wyda wytyczne techniczne do realizacji prac geodezyjno - kartograficznych.   
Do zgłoszenia prac geodezyjnych należy dołączyć załącznik graficzny (szkic) wskazujący w sposób jednoznaczny obszar oznaczony granicami, na którym będą prowadzone prace związane z aktualizacją mapy zasadniczej. Załącznik graficzny (szkic), o którym mowa powyżej powinien obejmować obszar zgodny z obszarem planowanej inwestycji. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie wymagają formy pisemnej.

**Operet techniczny** stanowiący podstawę do otrzymania mapy do celów projektowych powinien być wykonany zgodnie z wymogami uwzględnionymi   
w załączniku nr …… oraz zaewidencjonowany i przyjęty do zasobu Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1. **Projekt techniczny (osobno dla poszczególnych branż) - 5 egz.**

spełniający wymagania wynikające z art. 34 Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 200 poz. 1609).

1. **Projekt wykonawczy wielobranżowy (osobno dla poszczególnych branż)   
    - 4 egz.**

wykonany zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.   
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 200 poz. 1609). Projekt wykonawczy powinien w szczególności zawierać szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz zestawienie wyposażenia.

1. **Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych - 5 egz.**

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.   
w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 - z późniejszymi zmianami).

1. **Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egz.**

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 t.j.).

1. **Kosztorysu inwestorskiego (osobno dla poszczególnych branż) - 4 egz.**

wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie inwestycji (Dz. U. nr 130, poz. 1389 - z późniejszymi zmianami). Ponadto kosztorys inwestorski winien zawierać zestawienie, robocizny, materiałów i sprzętu, a także tabelę elementów scalonych. Tabela elementów scalonych winna zawierać poszczególne fazy robót np.: roboty budowlane winne być rozbite na roboty fundamentowe, malarskie itp.

1. **Przedmiarów robót (osobno dla poszczególnych branż) - 4 egz.**

wykonanych zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia   
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 t.j.).

1. **Zestawienia kosztów zadania (ZKZ) z analizą porównawczą - 3 egz.**

wykonanego zgodnie z Decyzją MON nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r.   
(z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych wg załączonego wzoru.

Zgodnie z zapisami rozdziału 5 „Zasad rozruchu obiektów obronnych” Kwat.-Bud. 119/98: prace rozruchowe stanowią usługę, a ich koszty nie są zaliczane do wartości robót budowlano-montażowych lecz wchodzą w skład zestawienia kosztów zadania. Koszty rozruchu ustala się w preliminarzu koszów rozruchu stanowiącym integralną część ZKZ i dokumentacji projektowej.

1. **Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót – 1 egz.**

**Uwaga:**

**Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem niniejszego zamówienia (wymienione w pkt 1 i 2 elementu I oraz pkt 2 do 11**   
**w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD/DVD pogrupowane   
w katalogi, w taki sposób, że 1 folder odpowiada zawartości 1 opracowania / 1 decyzji (1 teczki/ 1 dokumentu).**

**Ponadto Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne**   
**w formatach:**

**- ATH** dla kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;

**- DOC** dla części opisowych dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji o problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zestawienia kosztów zadania (tabele dodatkowo w programie **Excel**).

**ELEMENT III**

1. **Uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie prawomocnej decyzji   
   o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana),** wydanej na podstawie wykonanego projektu budowlano - wykonawczego i po spełnieniu wymagań określonych w art. 32 Prawa budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu inwestora (Zamawiającego) wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (np. decyzji lokalizacyjnej, warunków przyłączeniowych dla poszczególnych mediów itp.).
2. **Sprawowanie nadzoru autorskiego** na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

**Klauzule tajności poszczególnych części dokumentacji:**

**Zadanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” z uwagi na fakt, że:**

dokumentacja projektowa i wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę   
w zależności od zawartej w nich informacji, będzie posiadała klauzulę:

1. **„TAJNE”**:

* dokumentacja projektowa i wykonawcza – tylko w przypadku dowiązań geodezyjnych,
* operat techniczny,

1. **„ZASTRZEŻONE”:**

* dokumentacja projektowa i wykonawcza (bez dowiązań geodezyjnych), chyba, że dokumentacja, na podstawie której sporządzane są dokumenty jest o klauzuli wyższej, wówczas nadaje się klauzulę równorzędną.

**Koncepcja projektowa oraz projekt architektoniczno-budowlany musi być uzgodniony m. in. z:**

* Użytkownikiem – Dowódcą 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania  
  w Osówcu;
* Szefem Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz;
* Administratorem obiektu – Komendantem 11 WOG w Bydgoszczy;
* Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI;

**Projekt zagospodarowania terenu musi być uzgodniony m.in. z:**

* Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy;
* Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej RZI w Bydgoszczy;
* Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI;

**Projekt techniczny musi być uzgodniony m.in. z:**

* Użytkownikiem – Dowódcą 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania  
  w Osówcu;
* Szefem Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz;
* Administratorem obiektu – Komendantem 11 WOG w Bydgoszczy;
* Inwestorem – Szefem RZI w Bydgoszczy na etapie KOPI.

Ponadto Wykonawca uzyska uzgodnienia z:

* rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
* rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych;
* rzeczoznawcą ds. bhp;
* również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

**UWAGA:**

1. **Wykonawca uzyska również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.**
2. **Egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca.**

**Nadzór autorski:**

Zamawiający zleca w ramach niniejszej umowy i ceny ryczałtowej, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, a w szczególności:

* udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej zgłaszane przez Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania   
  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji,
* potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw,
* uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
* wyjaśnienie wątpliwości, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę,
* uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
* ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
* uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych inwestycji.

**Nadzór autorski obejmuje:**

* odpowiednie przygotowanie się Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego wraz z przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiałów,
* dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy,
* pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego,
* wykonie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu maja służyć,
* za nadzór autorski uznaje się również czynności wykonywane przez Wykonawcę   
  w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.

**UWAGA:**

* Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem oczywistych wad opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań w dokumentacji projektowej wynikających   
  z programu inwestycji, które można było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu.
* Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji robót budowlanych, a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej.
* Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, według potrzeb wynikających z postępu robót.
* Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie zakres nadzoru autorskiego i będzie następować w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą pełnienia nadzoru autorskiego.
* Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji.
* Każdorazowe dopełnienie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego następować będzie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż po 7 dniach kalendarzowych oraz musi być poparte protokołem odbioru wykonanej czynności, który będzie zawierał termin jej realizacji, szczegółowy zakres nadzoru wraz z wymienieniem przeprowadzonych czynności oraz uzyskanych efektów.
* Protokół odbioru wykonanej usługi potwierdza podpisem właściwy (branżowo) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

**UWAGA:**

Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych sygnatura (sygn. Szt. Gen. 1686/2017) o klauzuli ZASTRZEŻONE jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wglądu do ww. instrukcji mogą dokonać tylko osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia   
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

**Warunki określili :**

1. Aleksandra Żółtowska

2. Andrzej Synakiewicz

3. Wojciech Stróżyk