## Arkusz1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1
Kaniule
Lp | Nazwa/ opis przedmiotu zamówienia/ wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie wymaganych parametrów Tak/Nie- należy wpisać | Zaoferowany rozmiar/ długość | Zamawiane ilości ( szt. ) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN
1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wykonana z biokompatybilnego materiału, posiadająca min. 4 paski widoczne w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Port boczny kodowany kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula bezpieczna chroni również przed wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Elastyczne skrzydełka mocujące, zastawka antyzwrotna, uchwyt z możliwością zastosowania techniki jednej ręki. Zakończenie lock, koreczek luer lock”. Rozmiar: 22 G długość 25 – 30 mm |  |  | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wykonana z biokompatybilnego materiału, posiadająca min. 4 paski widoczne w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Port boczny kodowany kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula bezpieczna chroni również przed wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Elastyczne skrzydełka mocujące, zastawka antyzwrotna, uchwyt z możliwością zastosowania techniki jednej ręki. Zakończenie lock, koreczek luer lock”. Rozmiar: 20 G długość 30 – 35 mm |  |  | 70000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wykonana z biokompatybilnego materiału, posiadająca min. 4 paski widoczne w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Port boczny kodowany kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula bezpieczna chroni również przed wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Elastyczne skrzydełka mocujące, zastawka antyzwrotna, uchwyt z możliwością zastosowania techniki jednej ręki. Zakończenie lock, koreczek luer lock”. Rozmiar; 18 G długość 45 – 50 mm |  |  | 32000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wykonana z biokompatybilnego materiału, posiadająca min. 4 paski widoczne w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Port boczny kodowany kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula bezpieczna chroni również przed wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Elastyczne skrzydełka mocujące, zastawka antyzwrotna, uchwyt z możliwością zastosowania techniki jednej ręki. Zakończenie lock, koreczek luer lock”. Rozmiar: 17 G długość 45 – 50 mm |  |  | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wykonana z biokompatybilnego materiału, posiadająca min. 4 paski widoczne w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Port boczny kodowany kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula bezpieczna chroni również przed wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Elastyczne skrzydełka mocujące, zastawka antyzwrotna, uchwyt z możliwością zastosowania techniki jednej ręki. Zakończenie lock, koreczek luer lock”.Rozmiar: 16 G długość 45 – 50 mm |  |  | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wykonana z biokompatybilnego materiału, posiadająca min. 4 paski widoczne w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Port boczny kodowany kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula bezpieczna chroni również przed wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Elastyczne skrzydełka mocujące, zastawka antyzwrotna, uchwyt z możliwością zastosowania techniki jednej ręki. Zakończenie lock, koreczek luer lock”.Rozmiar: 24G |  |  | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wykonana z biokompatybilnego materiału, posiadająca min. 4 paski widoczne w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Port boczny kodowany kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula bezpieczna chroni również przed wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Elastyczne skrzydełka mocujące, zastawka antyzwrotna, uchwyt z możliwością zastosowania techniki jednej ręki. Zakończenie lock, koreczek luer lock”. Rozmiar: 26G |  |  | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem = 1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6 + 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru na każdą pozycję na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Załącznik nr 1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.