Bukowiec, 14.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**
2. **Zapytanie:** Proszę o udostępnienie przedmiarów w formacie edytowalnym ATH.
**Wyjaśnienie:** Zamawiający udostępni przedmiary robót w formacie plików ATH.

**2. Zapytanie:** Czy w związku z funkcjonowaniem szkoły wynikają dla Wykonawcy jakieś ograniczenia w realizacji zamówienia?

**Wyjaśnienie:** Wykonawca robót, po przejęciu budowy musi uwzględnić fakt wykonywania prac w obrębie funkcjonującej szkoły.

**3. Zapytanie**: Czy wykonanie elewacji istniejącego budynku szkoły również wchodzi w skład zamówienia?

Wyjaśnienie: Nie

**4. Zapytanie**: Czy na dachu łącznika została wykonana wylewka betonowa?

**Wyjaśnienie:** Tak

Komisja Przetargowa

 ……………………………