**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

# Dostawa 1 szt. kompresora śrubowego bezolejowego według następującej specyfikacji:

Nazwa i typ:………………………………………….……….

Producent:…………………………………………..…………

Kraj produkcji:…………………………………………….….

Rok produkcji (rok produkcji 2023):…………………..….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany**  | **Opis wymagań minimalnych**  | **Parametry oferowanego urządzenia*****(Podać) \**** |
| 1. | Agregat sprężający  | Śrubowy bezolejowy  |  |
| 2. | Wydajność  | 2m³/min ± 10%  |  |
| 3. | Ciśnienie robocze  | 10 bar  |  |
| 4. | Sterownik (interfejs)  | wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z komendami w języku polskim, Archiwum zdarzeń pozwalające na odczytanie zdarzeń urządzenia w momencie wystąpienia awarii.  |  |
| 5. | Chłodzenie  | powietrze  |  |
| 6. | Smarowanie  | wtrysk wody  |  |
| 7. | Moc silnika elektrycznego  | 15 – 20 kW  |  |
| 8. | Przemiennik częstotliwości (Falownik)  |  Tak (wymagany) |  |
| 9. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |

***\**** *Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru punktu z tabeli.*

# Dostarczenie urządzenia na miejsce docelowe (tj. do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 23).

# Uruchomienie urządzenia.

# Szkolenie (instruktaż) z obsługi urządzenia dla personelu Zamawiającego (min. 3 osoby).