## Wylot W1
[8 empty] | Nazwa proj: | Przebudowa drogi powiatowej 0227T na odcinku ok. 3.1 km
w miejscowości Konieczno
39-400 Tarnobrzeg, ul. Broniewskiego 16 | [8 empty] | Odcinek od km 2+163 do km 2+565
tel: (015) 822 11 31; kom: 601 622 038 | [7 empty] | Inwestor: | Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowej
e-mail: biuro@exal.biz | [7 empty] | Lokalizacja: | Gmina Włoszczowa, Obręb Konieczno
[8 empty] | Projektant: | Marek Tokarz
Obliczanie pojemności systemu na podstawie ilości deszczu miarodajnego | [7 empty] | Data: | VIII 2015
wg PN-92/B-01707 i Rozp. Min. Środ. z 08.07.2004
Wybierz natężenie deszczu: |  |  | 174
Uwaga ze względu na zmiany klimatyczne natężenie deszczu zalecamy 174 lub więcej
l.p. | rodz. | pole zlewni | wsp.y | Zlewnia zred. | j.natęż.deszcz | qd=J*A*y/10000 | V=q*15*60 | Tabela współczynników spływu oraz ich analogii
| naw. | A [m2] | [--] | A [m2] | J[dm3/s*ha] | qd [dm3/s] | V [m3]
1 | aleje i podwórka | 0 | 0.5 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | odjęty teren |  | 0
2 | beton | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | a | aleje i podwórka |  | 0.5
3 | płyty betonowe, ażurowe | 0 | 0.6 | 0 | 174 | 0 | 0 | b | beton | (analogia do "rampy") | 1
4 | dachy płaskie | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | ch | chodniki |  | 0.8
5 | dachy strome | 0 | 0.8 | 0 | 174 | 0 | 0 | dp | dachy płaskie |  | 1
6 | jezdnia asfaltowa | 510 | 0.9 | 459 | 174 | 7.9866 | 7.1879 | ds. | dachy strome |  | 0.8
7 | ogrody | 0 | 0.2 | 0 | 174 | 0 | 0 | j | jezdnia | (analogia do "płyty betonowe") | 0.9
8 | ogrody dachowe | 0 | 0.3 | 0 | 174 | 0 | 0 | o | ogrody |  | 0.2
9 | place do gier | 0 | 0.25 | 0 | 174 | 0 | 0 | od | ogrody dachowe |  | 0.3
10 | pobocza żwirowe | 40 | 0.25 | 10 | 174 | 0.174 | 0.1566 | p | place do gier |  | 0.25 | Załacznik nr 1
11 | Kostka betonowa | 310 | 0.9 | 279 | 174 | 4.8546 | 4.3691 | żd | droga żwirowa |  | 0.25
12 | rampy | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | pł | płyty betonowe |  | 0.9
13 | trawnik | 150 | 0.2 | 30 | 174 | 0.522 | 0.4698 | r | rampy |  | 1
14 | ziemia nieutwardzona | 0 | 0.25 | 0 | 174 | 0 | 0 | t | trawnik | (analogia do "ogrody" | 0.2
15 | ziemia ubita | 0 | 0.5 | 0 | 174 | 0 | 0 | zn | ziemia nieutwardzona | (analogia do "place do gier") | 0.25
| SumaA [m2]= | 1010 |  | 778 | SumaV [m3]= | 13.5372 | 12.1835 | zu | ziemia ubita | (analogia do "aleje i podwórka") | 0.5
Powierzchnia zlewni: | [5 empty] | 0.101 | ha
Powierzchnia zredukowana | [5 empty] | 0.0778 | ha
Objętość wody ze zlewni: | [5 empty] | 12.1835 | m3
Przepływ sekundowy | [5 empty] | 13.5372 | l/s

## Wylot W2
[8 empty] | Nazwa proj: | Przebudowa drogi powiatowej 0227T na odcinku ok. 3.1 km
w miejscowości Konieczno
39-400 Tarnobrzeg, ul. Broniewskiego 16 | [8 empty] | Odcinek od km 2+163 do km 2+565
tel: (015) 822 11 31; kom: 601 622 038 | [7 empty] | Inwestor: | Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowej
e-mail: biuro@exal.biz | [7 empty] | Lokalizacja: | Gmina Włoszczowa, Obręb Konieczno
[8 empty] | Projektant: | Marek Tokarz
Obliczanie pojemności systemu na podstawie ilości deszczu miarodajnego | [7 empty] | Data: | VIII 2015
wg PN-92/B-01707 i Rozp. Min. Środ. z 08.07.2004
Wybierz natężenie deszczu: |  |  | 174
Uwaga ze względu na zmiany klimatyczne natężenie deszczu zalecamy 174 lub więcej
l.p. | rodz. | pole zlewni | wsp.y | Zlewnia zred. | j.natęż.deszcz | qd=J*A*y/10000 | V=q*15*60 | Tabela współczynników spływu oraz ich analogii
| naw. | A [m2] | [--] | A [m2] | J[dm3/s*ha] | qd [dm3/s] | V [m3]
1 | aleje i podwórka | 0 | 0.5 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | odjęty teren |  | 0
2 | beton | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | a | aleje i podwórka |  | 0.5
3 | płyty betonowe, ażurowe | 0 | 0.6 | 0 | 174 | 0 | 0 | b | beton | (analogia do "rampy") | 1
4 | dachy płaskie | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | ch | chodniki |  | 0.8
5 | dachy strome | 0 | 0.8 | 0 | 174 | 0 | 0 | dp | dachy płaskie |  | 1
6 | jezdnia asfaltowa | 2160 | 0.9 | 1944 | 174 | 33.8256 | 30.443 | ds. | dachy strome |  | 0.8
7 | ogrody | 0 | 0.2 | 0 | 174 | 0 | 0 | j | jezdnia | (analogia do "płyty betonowe") | 0.9
8 | ogrody dachowe | 0 | 0.3 | 0 | 174 | 0 | 0 | o | ogrody |  | 0.2
9 | place do gier | 0 | 0.25 | 0 | 174 | 0 | 0 | od | ogrody dachowe |  | 0.3
10 | pobocza żwirowe | 0 | 0.25 | 0 | 174 | 0 | 0 | p | place do gier |  | 0.25 | Załacznik nr 1
11 | Kostka betonowa | 2350 | 0.9 | 2115 | 174 | 36.801 | 33.1209 | żd | droga żwirowa |  | 0.25
12 | rampy | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | pł | płyty betonowe |  | 0.9
13 | trawnik | 720 | 0.2 | 144 | 174 | 2.5056 | 2.255 | r | rampy |  | 1
14 | ziemia nieutwardzona | 0 | 0.25 | 0 | 174 | 0 | 0 | t | trawnik | (analogia do "ogrody" | 0.2
15 | ziemia ubita | 0 | 0.5 | 0 | 174 | 0 | 0 | zn | ziemia nieutwardzona | (analogia do "place do gier") | 0.25
| SumaA [m2]= | 5230 |  | 4203 | SumaV [m3]= | 73.1322 | 65.819 | zu | ziemia ubita | (analogia do "aleje i podwórka") | 0.5
Powierzchnia zlewni: | [5 empty] | 0.523 | ha
Objętość wody ze zlewni: | [5 empty] | 65.819 | m3

## Wylot 0
[8 empty] | Nazwa proj: | Przebudowa drogi powiatowej 0227T na odcinku ok. 3.1 km
w miejscowości Konieczno
39-400 Tarnobrzeg, ul. Broniewskiego 16 | [8 empty] | Odcinek od km 2+163 do km 2+565
tel: (015) 822 11 31; kom: 601 622 038 | [7 empty] | Inwestor: | Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowej
e-mail: biuro@exal.biz | [7 empty] | Lokalizacja: | Gmina Włoszczowa, Obręb Konieczno
[8 empty] | Projektant: | Marek Tokarz
Obliczanie pojemności systemu na podstawie ilości deszczu miarodajnego | [7 empty] | Data: | VIII 2015
wg PN-92/B-01707 i Rozp. Min. Środ. z 08.07.2004
Wybierz natężenie deszczu: |  |  | 174
Uwaga ze względu na zmiany klimatyczne natężenie deszczu zalecamy 174 lub więcej
l.p. | rodz. | pole zlewni | wsp.y | Zlewnia zred. | j.natęż.deszcz | qd=J*A*y/10000 | V=q*15*60 | Tabela współczynników spływu oraz ich analogii
| naw. | A [m2] | [--] | A [m2] | J[dm3/s*ha] | qd [dm3/s] | V [m3]
1 | aleje i podwórka | 0 | 0.5 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | odjęty teren |  | 0
2 | beton | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | a | aleje i podwórka |  | 0.5
3 | płyty betonowe, ażurowe | 0 | 0.6 | 0 | 174 | 0 | 0 | b | beton | (analogia do "rampy") | 1
4 | dachy płaskie | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | ch | chodniki |  | 0.8
5 | dachy strome | 0 | 0.8 | 0 | 174 | 0 | 0 | dp | dachy płaskie |  | 1
6 | jezdnia asfaltowa | 50 | 0.9 | 45 | 174 | 0.783 | 0.7047 | ds. | dachy strome |  | 0.8
7 | ogrody | 0 | 0.2 | 0 | 174 | 0 | 0 | j | jezdnia | (analogia do "płyty betonowe") | 0.9
8 | ogrody dachowe | 0 | 0.3 | 0 | 174 | 0 | 0 | o | ogrody |  | 0.2
9 | place do gier | 0 | 0.25 | 0 | 174 | 0 | 0 | od | ogrody dachowe |  | 0.3
10 | pobocza żwirowe | 40 | 0.25 | 10 | 174 | 0.174 | 0.1566 | p | place do gier |  | 0.25 | Załacznik nr 1
11 | Kostka betonowa | 550 | 0.9 | 495 | 174 | 8.613 | 7.7517 | żd | droga żwirowa |  | 0.25
12 | rampy | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | pł | płyty betonowe |  | 0.9
13 | trawnik |  | 0.2 | 0 | 174 | 0 | 0 | r | rampy |  | 1
14 | ziemia nieutwardzona | 0 | 0.25 | 0 | 174 | 0 | 0 | t | trawnik | (analogia do "ogrody" | 0.2
15 | ziemia ubita | 0 | 0.5 | 0 | 174 | 0 | 0 | zn | ziemia nieutwardzona | (analogia do "place do gier") | 0.25
| SumaA [m2]= | 640 |  | 550 | SumaV [m3]= | 9.57 | 8.613 | zu | ziemia ubita | (analogia do "aleje i podwórka") | 0.5
Powierzchnia zlewni: | [5 empty] | 0.064 | ha
Powierzchnia zredukowana | [5 empty] | 0.055 | ha
Objętość wody ze zlewni: | [5 empty] | 8.613 | m3
Przepływ sekundowy | [5 empty] | 9.57 | l/s