## Arkusz1
ZADANIE 1
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP. | z przedłużaczem 10 cm | szt. | 3000
ZADANIE 2
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Antystatyczna komora inhalacyjna z zastawką i odłączaną maską w komplecie . Rozmiar S i M (do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu) Objętość 140 ml ; długość 14,2 cm ; USTNIK łączy się ze standardowymi złączami 22 mm. ; stopniowany KOMORA antystatyczne tworzywo sztuczne ABS; MASKA odłączana , wyposażona w technologię miękkiego uszczelnienia i wymagająca minimalnego ciśnienia do utrzymania prawidłowego uszczelnienia , wykonana z poliwęglanu (PC) i silikonu. ;ZASTAWKA wydechowa o niewielkim oporze wykonana z silikonu (niezawierający lateksu) GWIZDEK wysokoprzepływowy . | ROZMIAR S (0-18 M-CY) M (1-5 LAT) | szt. | 300
ZADANIE 3
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu- dla dzieci z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo). Rozmiar S i M do wyboru przez Zamawiającego | ROZMIAR S i M | szt. | 8000
ZADANIE 4
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu - dla dorosłych - wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PVC np. polipropylenu (bez zawartości ftalanów DEHP), plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł.1,8-2,1m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu) - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo | ROZMIAR L | szt. | 3000
ZADANIE 5
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu- dla dorosłych z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedynczo). | ROZMIAR L | szt. | 1500
ZADANIE 6
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Probówki sterylne , okrągłodenne z korkiem wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną . | DŁ. MIN.15 CM | szt. | 2500
ZADANIE 7
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów | Bursztynowy (światłooporny) | szt. | 4000
ZADANIE 8
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Pediatryczny cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z PUR , w całości kontrastujący w RTG , wyposażony w skrzydełka mocujące . Cewnik w rozmiarze 4F/10 cm ,objętość wypełnienia 0,21 ml , przepływ 44 ml/min. W zestawie igła do nakłucia w rozmiarze 19 G/54 mm , prosty prowadnik z elastyczną końcówka w rozmiarze 0,7 mm / 30 cm . |  | szt. | 100
ZADANIE 9
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do pomp objętościowych , sterylny, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym ,opakowanie typ blister pack lub tyvek, opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim ,precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka luer- lock , silikonowana wstawka drenu , filtr przepływu 15 um , komora kroplowa , odpowietrzacz z filtrem przeciw bakteryjnym i zamykany klapką , dreny pozbawione toksycznych ftalanów (DEHP), na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje o braku zawartości ftalanów , piktogramy zgodne z normą PN-EN 15986:2011 , kompatybilne z pompami objętościowymi Terfusion (dokumenty producenta potwierdzające kompatybilność ) | światłoczułe (bursztynowe) | szt | 1000
ZADANIE 10
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do pomp objętościowych , sterylny, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym ,opakowanie typ blister pack lub tyvek, opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim ,precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka luer- lock , silikonowana wstawka drenu , filtr przepływu 15 um , komora kroplowa , odpowietrzacz z filtrem przeciw bakteryjnym i zamykany klapką , dreny pozbawione toksycznych ftalanów (DEHP), na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje o braku zawartości ftalanów , piktogramy zgodne z normą PN-EN 15986:2011 , kompatybilne z pompami objętościowymi Terfusion (dokumenty producenta potwierdzające kompatybilność ) | przezroczyste | szt | 1000
ZADANIE 11
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18Gx7cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 7-8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 7 F/ 20 CM czteroświatłowy | szt | 100
ZADANIE 12
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G/ 7 cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 7F/20 CM dwuświatłowy | szt | 250
ZADANIE 13
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren łączący sterylny dł .min. 2 m śr. wew. 6-7 mm zakończenia typu żeńskiego z dodatkowym łącznikiem do cewników do odsysania z regulacją, sekretnikiem ,opakowanie folia -papier |  | szt | 6000
ZADANIE 14
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 0,8 * 40 mm | op | 200
ZADANIE 15
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 0,7 * 30 mm | op | 100
ZADANIE 16
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 0,9 * 40 mm | op | 200
ZADANIE 17
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 0,45 * 16 mm | op | 50
ZADANIE 18
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda jednorazowego użytku z żelem stałym dla niemowląt śr. 30 mm, do badań kardiologicznych, spoczynkowych i krótkookresowych, samoprzylepna, z pianki poliuretanowej, hypoalergiczna |  | szt | 2500
ZADANIE 19
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Ochraniacze foliowe na obuwie -długie , pakowane po 50 szt. w op (możliwość przeliczenia ilości ) | DŁUGIE | OP | 1000
ZADANIE 20
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Worek do zbiórki moczu o poj. 2000ml z drenem, szczelnym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, z czytelną skalą - sterylny, pakowany w opakowanie foliowe lub folia/papier | 1-DNIOWY | szt | 13000
ZADANIE 21
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Worek do zbiórki moczu o poj. 2000 ml 7 dniowy z drenem, szczelnym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną i portem do pobierania próbek , tylna ścianka nieprzeźroczysta (system zamknięty) sterylny ,opakowanie typ folia-papier, może być wyposażony w podwójny zgrzew gwarantujący jego szczelność | 7-DNIOWY | szt | 6000
ZADANIE 22
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda do monitorowania dorosłych ze stałym żelem jednorazowego użytku wykonanym z antyalergicznych materiałów ,wysoki współczynnik przewodzenia , średnica 50-55 mm , z mocnym antyalergicznym klejem | ŚREDNICA 50-55 MM | szt | 30000
ZADANIE 23
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw sterylny do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o poj. Min 500 ml i workiem zbiorczym o poj. 2000 ml , sterylny min. dwie zastawki antyrefluksyjne, dwa filtry hydrofobowe, dren z portem do pobierania próbek, dokładność pomiaru min. co 1 ml do 40 ml , bezpieczny zawór spustowy z worka ,opakowanie typu folia-papier |  | szt | 400
ZADANIE 24
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV - dostępne różne rozmiary 2.0mm dł. 22,5cm, 4.0mm dł. 33,5cm, 5.0 dł. 36,5cm /do wyboru przez Zamawiającego/ - pakowana pojedynczo – sterylna | NR 2 ,4, 5, | szt | 300
ZADANIE 25
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła biopsyjna prosta,angiograficzna dł.70-80mm | 18 G | szt | 30
ZADANIE 26
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów | Światłoczuły (bursztynowy) | szt | 10000
ZADANIE 27
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy dla dzieci: 2 rury karbowane o dł 300 cm z zakończeniem typu 22 Flex połączone łącznikiem typu Y z portem do kapnografii i zakończeniem 22M/15F , jedna rura karbowana o dł. 150 cm z obustronnym zakończeniem typu 22 Flex , bezlateksowy worek 1 L z zakończeniem 22M/19F |  | szt | 50
ZADANIE 28
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy dla dorosłych: 2 rury karbowane PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 300cm z zakończeniami typu 22 Flex połączone obrotowym łącznikiem typu Y i zakończeniem 22M, jedna rura karbowana z PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 300cm, z zakończeniem typu 22 Flex z jednej stony oraz workiem rezerwuarowym, bezlateksowym 2l z drugiej strony, dodatkowy łacznik prosty 22M-22M/19F |  | szt | 40
ZADANIE 29
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy podstawowy: dwie rury rozciągalne o średnicy 22mm oraz długości 150-200cm, jedna rura rozciągalna o średnicy 22mm oraz długości 80 -150cm, złączka typu „Y” o równoległych ramionach 22 M/15F, worek oddechowy 2 lub 3 litrowy – sterylny |  | szt | 300
ZADANIE 30
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Skala do pomiaru OCŻ wielorazowa, niezmywalna przez środki dezynfekcyjne - wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi, skala od +35 do -15cm H₂O |  | szt | 5
ZADANIE 31
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przyrząd do przetoczeń krwi , elastyczna komora kroplowa, dren dł. min. 150 cm, filtr transfuzyjny min. 200 µm, odpowietrznik z klapką, rolkowy regulator przepływu – opakowanie oznaczone kolorem czerwonym, bez zawartości ftalanów |  | szt | 17000
ZADANIE 32
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Prowadnica do trudnej intubacji z zagiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie , elastyczna wzmocniona na całej długości , skalowana,typu BOUGIE. | CH 15 * 60-70 CM | szt | 150
ZADANIE 33
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła Touhy do znieczuleń zewnątrzoponowych, skalowana, kodowana kolorem, długość 80mm, z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami | 18G | szt. | 40
2 | Kateter epiduralny do zestawów do znieczuleń, dł. ok 100cm kompatybilnyy z igłą Touhy | 18G | szt. | 20
ZADANIE 34
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła biobsyjna z haczykiem, cienkościenna igła dwuczęściowa z wycięciem o długości 2.2mm, zlokalizowanym ok.3mm od końca igły, dł. 178-180mm - do nakłuć, pobrań cytologicznych histologicznych i bakteriologicznych, do bezpośrednich przezskórnych biopsji. Oznaczona znakiem CE , nie zawiera lateksu, pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister. | 22G | szt. | 100
ZADANIE 35
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym; pediatryczny na 24 godz., do rurek intubacyjnych, z dodatkowymi łącznikami Y do podłączenia rurki intubacyjnej i układu oddechowego (min 2 łączniki dla rozmiaru CH5, min 3 łączniki dla rozmiaru CH6, 7, 8), centrowane ujście cewnika od strony łącznika, konstrukcja zabezpieczającą przed możliwością przycięcia cewnika po wysunięciu z rurki, system może posiadać wejście do bronchofiberoskopu - sterylny | CH 05, 06, 07, 08 dł. 30,5cm ; CH 10-12 dł. 40,5cm | szt. | 100 | 69.5 | 8% | 6950 | 7506
ZADANIE 36
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Filtr neonatologiczny,typu Hygrobaby lub równoważny , elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci typu Hygrobaby, z portem bocznym, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99% , waga własna 8-9 g, objętość ściśliwa 10-11 ml, powierzchnia filtracji 10-11cm² opór przepływu 0,7 cm H2O przy 5 l/min i 1,9 cm H2O przy 10 l/min - stosowany do 24 godz., sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt | 300
ZADANIE 37
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu - możliwość regulacji od 0 do min. 250ml/h, dwuczęściowa komora kroplowa, której część z kolcem wykonana ze sztywnego w pełni przejrzystego materiału oddzielona pierścieniem od części elastycznej /dodrenowej/, dren o dł. min. 150cm z zastawką antyrefluksyjną, dodatkowy zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji - przyrząd - bez zawartości ftalanów (DEHP), logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym |  | szt | 1200
ZADANIE 38
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik Foley 2-drożny, lateks silikonowany, plastikowa zastawka zwrotna, pojemność balonu ok. 30ml, oznakowanie numeryczne rozmiaru i pojemności balonu na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, ułatwiające aseptyczne wykonanie zabiegu cewnikowania - sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu | CH12-24 | szt | 5000
ZADANIE 39
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik Foley 2-drożny, 100% silikon, plastikowa zastawka zwrotna, pasek RTG, pojemność balonu 10ml, oznakowanie numeryczne rozmiaru i pojemności balonu i producenta na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, w opakowaniu osobno pakowana strzykawka min. 10ml z roztworem wodnym 10% gliceryny, dostepne dwie długości: 41cm dla mężczyzn i 23cm dla kobiet do dowlnego wyboru w trakcie trwania umowy - pakowany w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/papier | CH 12-24 | szt | 40
ZADANIE 40
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 1,2*40 MM | szt | 1500
ZADANIE 41
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 1,1 * 40 MM | szt | 1500
ZADANIE 42
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów | przezroczysty | szt. | 15000
ZADANIE 43
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Koreczek luer-lock kompatybilny do kaniul dożylnych - sterylny pakowany folia-papier z logo lub nazwą producenta, datą ważności i serią minimum na każdym blistrze |  | szt. | 150000
ZADANIE 44
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę - kompatybilny (współpracujący) z pompą Medima Line S |  | szt. | 1000
ZADANIE 45
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu - dla dorosłych z rezerwuarem. Wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PCV , bez zawartości ftalanów DEHP, plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł. 2,1m - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo . Pozbawiona metalowych elementów , do użytku w środowisku MRI. |  | szt. | 480
ZADANIE 46
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Szczotka jednorazowa z 4 % chlorheksydyną do chirurgicznego mycia rąk - sterylna, z pilniczkiem do paznokci lub bez - optymalny kształt i wymiary |  | szt. | 920
ZADANIE 47
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Sonda żołądkowa o dł. min 80 cm wykonana z medycznej odmiany PCV współczynnik twardości 76-78 shore , atraumatyczny zamknięty koniec i min. 2-4 otwory boczne – sonda żołądkowa może być wykonana z PCV niezawierającego ftalanów oraz może posiadać fabrycznie nadrukowaną informację na opakowaniu jednostkowym o możliwości stosowania do 4 tyg. | CH 12-24 | szt. | 3500
ZADANIE 48
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości PP, z poprzecznym zabezpieczeniem (wcięciem) w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowanie w pompie infuzyjnej oraz pierścieniem stabilizującym wokół zakończenia luer-lock, skalowana co 1ml na całej długości wyskalowania, logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital /wpisane w instrukcje obsługi pomp/* | 50 ml | szt. | 2000
|  | 50 ml bursztynowa | szt. | 3000
ZADANIE 49
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, skala przedłużona do 60ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. | 50/60ml | szt. | 20000
2 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, bursztynowa, skala przedłużona do 60ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. | 50/60ml | szt. | 10000
ZADANIE 50
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 19G, prowadnik typu J- .027"x 48cm, rozszerzadło 5F, skalpel, strzykawka 5ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 4F x 15cm jednoświatłowy | szt. | 200
ZADANIE 51
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Wziernik do uszu, kompatybilny do otoskopu model: RI-SCOPE 3100-528, wykonany z atraumatycznych materiałów, dostępne różne rozmiary wielkości średnic i długości; jednorazowy | 2.5mm, 4 mm | szt. | 20000
ZADANIE 52
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw drenów z aparatem do przetoczeń płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ |  | szt. | 3000
ZADANIE 53
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przyrząd do pobierania leków dla opakowań o pojemności 3-1000 ml z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm z nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, zintegrowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po odłączeniu od strzykawki, logo producenta na wyrobie i opakowaniu jednostkowym |  | szt. | 25000
ZADANIE 54
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, wykonana z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, kolorowy kod identyfikujący rozmiar na skrzydełkach i korku portu bocznego,przepływy adekwatne do średnicy i długości kaniul w zakresie od min. 22ml/min dla średnicy 24G do min. 340ml/min dla średnicy 14G , logo producenta oznaczona na samej kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym | 14-24 G | szt. | 1500
ZADANIE 55
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda jednorazowego użytku, noworodkowa do EKG z przewodem o dł. 500-600 mm żelowa , rozmiar 2,3*2,3 cm ,pakowana w komplecie po 3 szt ,wtyk łączący 1,5 mm DIN, elektroda oraz przewód przezierne dla promieni RTG ,hypoalergiczna |  | op | 600
ZADANIE 56
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda dla dorosłych do Holtera, jednorazowego użytku, wykonana z antyalergicznych materiałów, z mocnym klejem - żelowana, specjalna tarka do przygotowania skóry na ochronnym nośniku, średnica 50mm |  | szt. | 2000
ZADANIE 57
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 0.7, 0.8 | szt. | 1500
2 | Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 0,5 , 0,6 | szt. | 200
ZADANIE 58
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, wykonana z antyalergicznych, atraumatycznych materiałów op a 100 szt , dł. opaski min.25 cm |  | op | 200
ZADANIE 59
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Szpatułki drewniane płaskie, zaokrąglone i gładkie (bez ostrych krawędzi i drzazg) - opakowanie a 100 szt. |  | op. | 400
ZADANIE 60
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zredukowane ryzyko traumatyzacji tchawicy - centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, linia rtg, nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm,jednorazowa ,sterylna | 2.0-9.0 co 0.5 | szt. | 300
ZADANIE 61
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | cewnik Nelaton wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV o współczynniku twardości 76-78 shore, atraumatycznie zakończony , z kolorowym kodem rozmiarów | CH 06-22 | szt. | 3600
ZADANIE 62
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren tlenowy dł. min. 2,1 m o przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym załamywaniu się światła drenu, uniwersalne złącza - pakowany pojedynczo |  | szt. | 600
ZADANIE 63
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Pojemnik do pobierania i preparatyki krwi typu CPDA-1 | 450ml | szt | 120
ZADANIE 64
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Sonda Sengstakena trójdrożna, wykonana z mieszaniny lateksu i silikonu, skalowana, długość całkowita 100cm, znacznik kontrastujący w RTG pomiędzy balonami - sterylna | CH 16, 18, 20, 21 lub 16,18,21 | szt. | 16
ZADANIE 65
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1ml z nakładaną igłą 26G 0,45x13mm, niebieska lub czarna skala co 0,01 lub 0,05ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt. |  | szt. | 4000
ZADANIE 66
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Szczotka jednorazowa - sucha - do chirurgicznego mycia rąk - sterylna, z pilniczkiem do paznokci lub bez - optymalny kształt i wymiary |  | szt. | 400
ZADANIE 67
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Żel do USG biały , hipoalergiczny , bezbarwny , wysoka odporność na wysychanie .Żel łatwo rozprowadzający się i posiadający naturalny odczyn pH . Skład żelu powinien gwarantować brak oddziaływania na głowice aparatu. Odpowiednia lepkość zapewniająca dobrą przyczepność i zapobiegająca spływaniu wyrobu z ciała pacjenta podczas badania | 500 ml | szt. | 100
ZADANIE 68
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Kaniula tlenowa donosowa do stosowania z dużym lub niskim przepływem tlenu , miękka , zakrzywione ramiona, rozmiary oznaczone kolorami ,pakowana oddzielnie; w zestawie 15 mm adapter tlenowy, bez zawartości lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora -ftalanu DEHP | newborn waga 1000-2500g | szt. | 20
ZADANIE 69
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Kaniula tlenowa donosowa do stosowania z dużym lub niskim przepływem tlenu , miękka , zakrzywione ramiona , rozmiary oznaczone kolorami ,pakowana oddzielnie , w zestawie 15 mm adapter tlenowy , bez zawartości lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora -ftalanu DEHP | infant waga >2500g | szt. | 20
ZADANIE 70
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany, wygodny uchwyt - giętka, sprężysta – długość 90mm | 18, 20, 22, 25, 26, 27G | szt. | 1000
ZADANIE 71
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa /uzupełniający - bez peana/, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera - pakowany na jednej, sztywnej tacy do szybkiego otwarcia zestawu (kompatybilny do zestawu z wielorazowym peanem). | 7.0-9.0 co 1.0 | szt. | 50
ZADANIE 72
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do ssaka 3 metrowy śr. 7 mm zakończony z obu stron elastycznymi zakończeniami typu lejek -lejek , opakowanie folia -papier |  | szt. | 2000
ZADANIE 73
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Proszek żelujący w saszetkach 25 g |  | szt. | 1500
ZADANIE 74
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw 3 komorowy plastikowy do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej o pojemności komory na wydzielinę min 2500 ml, z możliwością higienicznego opróżniania wydzielin do worka kolekcyjnego, wodna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie odpowiadającym 0,45 cm słupa wody, wyposażony w suchą zastawkę jednokierunkową i pompkę do ewakuacji powietrza i płynów będącą wskaźnikiem stanu rozprężenia płuca (zestaw + 2 worki kolekcyjne). |  | szt. | 80
ZADANIE 75
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego złożony z drenu 3 metry i kanki Yankauera dł 3 m | CH 24 | szt. | 120
ZADANIE 76
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw do dializy wątrobowej w technikach ciągłych, kompatybilny z aparatem posiadanym przez zamawiającego * |  | szt. | 33
*zamawiający posiada aparat typu Gambro-Prismaflex MARS, monitor 1 TC
*w razie wątpliwości zamawiający może wezwać Wykonawcę do okazania pełnej dokumentacji wraz z kartą techniczną
* w razie wątpliwości zamawiający może wezwać Wykonawcę do zaprezentowania pełnej kompatybilności z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego bezpośredniemu użytkownikowi na terenie szpitala.
ZADANIE 77
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Przyrząd typu Spike do wielokrotnego pobierania płynu/leku z pojemnika , z płaską powierzchnią -do wielokrotnej dezynfekcji , który może być używany do 96 godzin , o dł. 6 cm , objętości napełnienia 0,38 ml, bez odpowietrznika i bez PCV , posiadający z jednej strony port luer lock , który po odłączeniu strzykawki gwarantuje szczelność tak aby płyn nie miał możliwości wylania się na zewnątrz. |  | szt. | 6000
ZADANIE 78
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Anoskop proktologiczny operacyjny, śr. 23 mm, ścięty prosto , długość robocza 65 mm, rękojeść przystosowana do włożenia światłowodu |  | szt | 20
ZADANIE 79
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia „zamrożona-satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 40 cm | Ch 06-10 dł. 40 cm | szt. | 10000
ZADANIE 80
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia „zamrożona -satynowa”, wolny od ftalanów, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 60 cm | Ch 12-18 dł. 60 cm | szt. | 16000
ZADANIE 81
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Dren do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych z trokarem, wykonany z medycznej odmiany PCV, pasek kontrastowy RTG wzdłuż całego drenu | 24, 28, 32F | szt. | 10
ZADANIE 82
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka dwuczęściowa z zakończeniem luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przezroczysty cylinder z wyraźna , trwałą skalą pomiarową ,bezskokowy przesów tłoka , wyraźny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka, tłok idealnie dopasowany do cylindra, logo lub nazwa producenta na cylindrze strzykawki, opakowanie zbiorcze a 100 szt | 2 ml - skala min. co 0,1 ml | opak. | 2000
|  | 10 ml – skala min. co 0,5 ml | opak. | 4000
ZADANIE 83
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do punkcji opłucnej strzykawka 50/60 ml, komplet drenów ,kranik trójdrożny ,trzy igły punkcyjne dł. 80 mm worek na wydzielinę 2000 ml z zaworem spustowym sterylny, jednorazowego użytku |  | szt. | 400
ZADANIE 84
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy port do wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór pływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzeniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170 mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej, fabrycznie zestaw wyposażony w zastawkę na końcu linii pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego wycieku |  | szt. | 30
ZADANIE 85
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Worek stomijny symetryczny, otwarty, beżowy, pojemność 650 ml, średnica otworu 15-60 mm/ do przycięcia do 60 mm/ rozmiar płytki 100*100 mm , wielkość worka 265*148 mm |  | szt. | 300
ZADANIE 86
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Szpatułki drewniane – sterylne lub mikrobiologicznie czyste - płaskie, zaokrąglone i gładkie (bez ostrych krawędzi i drzazg) - pakowane pojedynczo w saszetki – opakowanie a 100 szt. |  | op. | 500
ZADANIE 87
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wyraźna skala co 1ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opak. zbiorcze do 100 szt. | 20ml | szt. | 5000
ZADANIE 88
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Jednorazowa sonda do pH-metrii z impedancją do oceny kwaśnego refluksu, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanał, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr |  | szt. | 5
ZADANIE 89
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna do podawania surfactau i pomiaru kapnometrycznego, wykonana z termoplastycznego materiału, cienkościenne, o dużej średnicy wewnętrznej, pomiar ciśnienia parcjalnego CO₂ na końcówce dystalnej rurki, skalowanie co 0.5cm dla rozmiarów 2.0 do 3.5 oraz co 1cm dla rozm. 4.0-4.5, pasek kontrastujący w RTG, wygięcie rurki pod kątem 37° | 2.0-4.5 co 0.5 | szt. | 30
ZADANIE 90
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Specjalny stojak na strzykawki do żywienia enteralnego - do karmienia grawitacyjnego, kompatybilny do strzykawek posiadanych przez zamawiającego - typu Nutrisafe. |  | szt. | 5
ZADANIE 91
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy dla dorosłych typu RT206 , z komorą nawilżacza podgrzewany wdech z drenem ciśnieniowym i samo napełniającą się komorą, odcinek podgrzewany wdechowy -1,5 m odcinek niepodgrzewany wydechowy -1,76 m z pułapką wodną, odcinek respirator -nawilżacz 0,5 m, dren ciśnieniowy 2,0 m, komora samo napełniająca się typu MR 290 |  | szt. | 100
ZADANIE 92
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Układ oddechowy dla niemowląt typu RT235 ,z komorą nawilżacza , podwójny system podgrzewania (wraz z komorą )>4l/min, objętość ściśliwa 730 ml, opór przepływ przy 2 cm H2O ok 13 l/ min, maksymalne ciśnienie robocze w komorze 8kpa, maksymalny współczynnik utraty gazu układu 75 ml/min ok 60 cm H2O, długość układu min 1,6 m, bez zawartości lateksu, kompatybilny z nawilżaczami typu: MR850, Drager Babylog, odpowiedni dla przepływów <25l/min -jednorazowego użytku. |  | szt. | 160
ZADANIE 93
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Sterylny instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa – zakończony grotem, posiada dwa przyciski: ssanie oraz płukanie - oznaczone kolorystycznie i literowo, proksymalnie umieszczona irygacja zapobiega zablokowaniu ssaka przy odsysaniu. Ssak matowy, tępo zakończony z otworami bocznymi: 2 końcówki 5mm lub 10mm o długości 33cm lub 45cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, bez ftalanów, przewody o niskim stopniu skręcalności. |  | szt. | 120
ZADANIE 94
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Filtr antybakteryjny do płynów - przeznaczony na 96 godz., z nylonową membraną 0,2µm o dodatnim ładunku elektrostatycznym, mała objętość wypełnienia, wytrzymałość na ciśnienie do 6 barów, bezlateksowy, wolny od ftalanów (DEHP) i PCV, z liniami wykonanymi z poliuretanu o dł. 5 cm i 10 cm, przeźroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu - sterylny |  | szt. | 100
ZADANIE 95
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego z wbudowanym mechanizmem zapewniającym po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, przepływ min 170ml/min, objętość do 0,02ml - bezpieczne użycie do 7 dni (potwierdzone badaniami klinicznymi) lub do 720 aktywacji, możliwość podawania lipidów, uniwersalne zakończenie umożliwiające podłączenie strzykawek z końcówką luer oraz luer-lock, kompatybilny ze śrdodwiskiem RM i TK - sztywny plastikowy, wygodny w użyciu aplikator ochronny |  | szt. | 1500
ZADANIE 96
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Wieloświatłowe przedłużenia przekształcające jednoświatłowy przewód w min. trzyświatłowy, wszystkie linie wyposażone w zaciski, zakończone bezigłowymi zaworami wytwarzającymi pozytywne ciśnienie powodujące podanie dawki 0,03 ml, długość rozgałęzień min. 10 cm, śr. drenów wewn/zewn 1.5/2.5 mm, przepływ przez pojedynczy zawór min. 200 ml/min., objętość do 0,5 ml - bezpieczne użycie poszczególnych zaworów bezigłowych do 7 dni lub 720 aktywacji |  | szt. | 30
ZADANIE 97
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Wymazówka sucha jałowa 165 mm*12 mm, z naklejką - miejsce do opisania |  | szt. | 2000
ZADANIE 98
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Elektroda neutralna jednorazowa dla pacjentów dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa do użycia w technice monopolarnej , dzielona , podłoże z pianki z klejem akrylowym , folia aluminiowa kompozytowa z hydrożelem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 110 cm2 ,powierzchnia całkowita 175 cm2 lub 170 cm2 , bez zawartości lateksu , bez zawartości ftalanów, kompatybilna z klipsem o szerokości styku 2,5 cm, pakowana po 50 lub 100 szt. |  | szt. | 2000
ZADANIE 99
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Pojemnik na mocz 100-120ml - jałowy |  | szt. | 400
podpis Wykonawcy