|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 12 października 2022r**

***ZP/220/69/22***

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn****: „****Dostawa zestawów do higieny jamy ustnej, stentów powlekanych oraz sprzętu do wykonywania aterektomii rotacyjnej wraz* z dzierżawą urządzenia**”

**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do higieny jamy ustnej, jednokrotnego użytku, zawierającego zamiast czterech opakowań z „*7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator*” cztery opakowania zawierające 7ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, **spełniającego wszystkie pozostałe wymogi swz**.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Wykonawca II**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw umożliwiający wykonanie 6 procedur toalety jamy ustnej przez 2 doby (3 procedury/dobę). Zawierający dwa osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° i gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce z nacięciem ułatwiającym otwieranie, 1 gąbkę aplikator oraz cztery osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° oraz z zagiętą końcówką, 10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru w saszetce z nacięciem ułatwiającym otwieranie, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianku oraz 1 gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie typu blister z fabrycznym zamknięciem w postaci zgrzewów na całym obwodzie opakowania, z wyprofilowaną i oddzieloną przegrodą częścią pełniącą jednocześnie funkcję pojemnika na płyn, pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw umożliwia postawienie go przy łóżku pacjenta?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający uchwytu do yankauera? Oferowany zestaw pozwala na bezpośrednie połączenie szczoteczki i gąbki do urządzenia ssącego.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu yankauer bez osłonki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu yankauer z miękką końcówką z PCV?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**


**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt bez „łącznika „Y” do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka)”?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści perforowaną końcówkę do odsysania pola operacyjnego z rączką wyposażoną w regulowaną ręcznie kontrolę odsysania, zdjęcie poglądowe poniżej:

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

***Z poważaniem***

***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***