|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia**  **Załącznik nr 6 do SWZ**  **Sprawa Nr 41/24/ZT** |  |

**UWAGA**

**Przedmiot zamówienia musi być objęty min. 24 miesięczną pisemną gwarancją,** **liczoną od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostaw.**

**Wszystkie rysunki i zdjęcia w opisie przedmiotu zamówienia są rysunkami pomocniczymi   
i poglądowymi.**

**ŁÓŻKO METALOWE Z MATERACEM**

**1. ŁÓŻKO METALOWE Z MATERACEM**

- **wymiary łóżka:** długość 2070 mm x wysokość 840 mm x głębokość 840 mm (+/- 2 cm);

- stelaż łóżka składa się z 16 profili 20 mm x 20 mm, poprzeczek metalowych, zespolonych na stałe  
z ramą łóżka;

- rama główna profil 40 x 40 x 1,5 mm;

- rama boczna 60 x 20 x 1,5 mm;

- wysokość zagłowia 860 mm x 800 mm;

- tylna część łóżka 660 mm x 800 mm;

- wysokość nogi do ramy 342 mm;

- szuflada wykonana z blachy 1,5 mm;

- podpora szuflady cztery kółka gumowe prowadzące montowane w taki sposób, aby w środku nie było ostrych krawędzi;

- w trzech ścianach szuflady (oprócz czołowej) po 4 otwory wentylacyjne fi 8 - 10 mm;

- nogi łóżka zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczając przed zarysowaniami;

- szuflada zawieszona na prowadnicach i posiadająca w tylnej ścianie zabezpieczenia przed

wysuwaniem się szuflady;

- w szufladzie wycięty uchwyt;

- powłoka lakier proszkowy w kolorze czarnym RAL 9005;

- wymiary szuflady: 800 x 900 x 282 mm;

- **wymiary materaca:** 80 x 200 x 17, produkt polski, materac nowy:

- wykonanie materaca w technologii hybryd FOAM;

- szkielet materaca składa się z pianki poliuretanowej (T-35), która zapewnia odpowiednią trwałość  
i sztywność;

- 9-strefowe wypełnienie sprężynowe typu POCKET dopasowuje się do kształtu ciała;

- materac ma posiadać właściwości antyalergiczne i antygrzybiczne zapewniając przy tym doskonałą wentylację;

- pikowany;

- posiada zamek błyskawiczny umożliwiający ściągnięcie;

- trwałość obu stron materaca to klasa średnio-twarda H3;


- pokrowiec na materac wykonany z tkaniny pikowanej o właściwościach antyalergicznych w kolorze białym;

- możliwość prania pokrowca w 40 stopniach C.

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do następujących lokalizacji:

* Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo – 559 szt.,
* Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach ul. Ogrodowa 39, 05-650 Sułkowice – 196 szt.,
* Baza Szkoleniowa Policji w Kalu, Kal 34, 11-600 Kal – 27 szt.,
* Szkoła Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice-Piotrowice – 170 szt.,
* Szkoła Policji w Słupsku ul. Jana Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk – 405 szt.,
* Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2, 98-200 Sieradz – 120 szt.





****

****