## Arkusz1
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularze asortymentowo-cenowe należy przygotować wg. poniższego wzoru:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego
1
2
..
RAZEM:
Pakiet nr 1 - Endoproteza stawu biodrowego cementowana.
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera ( samocentrujący się w kanale szpikowym). Trzpień prosty spłaszczony gładki w minimum 5 rozmiarach .Stożek 12/14. | Szt. | 10
2 | Panewka antyluksacyjna w wersji cementowej .Średnica zewnętrzna panewki cementowej od 44mm-60mm. Zmienna co 2mm. | Szt. | 10
3 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt. | 10
4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt. | 10
Pakiet nr 2 - System do próżniowego mieszania cementu kostnego do endoprotez .
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Klej do endoprotez ( cement kostny 2x40g ) | Szt. | 10
2 | Mieszalnik podciśnieniowy do kleju składający się z: - dwóch pojemników do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającą i do panewki wraz z krótką dyszą, - dociskacz krętarzowy do sprężania cementu w kanale szpikowym, - ochronny filtr ( do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych ) | Kpl. | 10
3 | Korek kanałowy wykonany z polietylenu z metalowym znaczkiem rentgenowskim w zakresie rozmiarów od 11 – 23 mm. | Szt. | 10
4 | Szczotka do czyszczenia kanału | Szt. | 10
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz zestaw narzędzi