## LAMPA DO TK
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (I kat.) albo wcześniej użytkowany, jednakże wyprodukowany nie później niż w 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane ...) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów
Dostawa sprzętu medycznego- zespół lampy RTG ( 1 kpl.) do tomografu komputerowego Aquilion ONE TSX – 301A/4C nr fabr. 4CA1242005 posiadanego przez Zamawiającego wraz z instalacją w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru
A. Wymagania ogólne
Zespół lampy RTG ( 1 kpl.) do tomografu komputerowego Aquilion ONE TSX – 301A/4C
1. | Model: | Tak, podać
2. | Nr katalogowy producenta: | Tak, podać
3. | Producent lampy RTG: | Tak, podać
4. | Lampa rtg, przewód wysokiego napięcia, wymiennik w pełni zgodne z oprogramowaniem i sterowaniem systemu tomografu komputerowego Aquilion ONE i posiadanego przez Zamawiającego | Tak
5. | Pojemność cieplna anody lampy [MHU]:7,5 MHU | Tak
6. | Szybkość chłodzenia lampy [kHU/min].:1386 kHU/min | Tak
7. | Maksymalny zakres zmian napięcia anodowego, możliwych do zastosowania w protokołach badań [kV] :80 kv-135 kv | Tak
8. | Maksymalny prąd lampy: 600 mA | Tak
9. | Rozmiar małego ogniska: 0,9 mm x 0,8 mm | Tak
10. | Rozmiar dużego ogniska: 1,6 mm x 1,4 mm | Tak
Pozostałe wymagania
11. | Instalacja | Tak
12. | Dostawa | Tak
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: …...............................................................................................................................................................................................................................................
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.