**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania pn.: ,, **KPP Kozienice dostosowanie pomieszczenia do przechowywania dowodów rzeczowych zanieczyszczonych biologicznie oraz remont pomieszczeń PDOZ ”**

ADRES OBIEKTU: Komenda Powiatowa w Kozienicach ul. Radomska 1.

Kody wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres robót:

Branża budowlana:. a) Dostosowanie pomieszczenia do przechowywania dowodów rzeczowych zanieczyszczonych biologicznie, wykonanie instalacji elektrycznej wod- kan i co wraz z przeniesieniem wodomierza . b) Malowanie pomieszczeń PDOZ , remont krat wewnętrznych montaż mieszacza ciepłej wody wraz z armaturą wandaloodporną .

Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania zadania 20.12.2017