## Część_1
Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w zakresie części nr 1.
Lp | Opis asortymentu | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie 72% etanalu, zawierający substancje nawilżające i natłuszczające, spełniający wymagania EN 1500 i EN 12791 . Zakres działania:bakterio, drożdżako, grzybo, prądko- oraz wirusobójcze (Polio,Adeno,Noro). Dodatkowe działanie wobec wirusów: BVDV(HCV), VACCINIA, ROTA, H1N1, H5N1, HIV, HBV, CORONA Preparat kompatybilny z preparatem z poz 2 i 3 (w celu uzyskania lepszego efektu działania i minimalizacji możliwości powstawania podrażnień skóry). Konfekcjonowane w jednorazowych workach o pojemności 0,7 l. Worki dostosowane do ramieniowych dozowników ściennych ze specjalną zastawką chroniącą przed wtórną dekontaminacją. Kompatybilny z systemem dozującym Sterisol (kompatybilność potwierdzony przez producenta /producentów). Produkt biobójczy . |  | op.0,7 | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Nie zawierający konserwantów i substancji drażniących. Opakowanie w formie worka . Pojemność 0,7l. Kosmetyk. |  | op.0,7 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Emulsja do pielęgnacji rąk. Szybko wchłaniająca się i łatwa do rozprowadzenia. Przebadana dermatologicznie. Opakowanie z pompką do dozowania. Pojemność 500 ml. Kosmetyk. |  | op.500 ml. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Pojemnik łokciowy na worki o pojemności 0,7l na preparaty do dezynfekcji rąk i mycia kompatybilne z pozycją 1 i 2 |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 1 poz.1-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_2
Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni w zakresie części nr 2.
Lp | Opis asortymentu | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu oraz innego wyposażenia medycznego. Bezbarwny. Na bazie alkoholu Bez dodatkowych substancji czynnych np. aldehydów,pochodnych chlorheksydyny. Spektrum działania: B ( w tym Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Rota, Noro .Nie pozostawiający plam i zacieków, dobra tolerancja materiałowa. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. Zamawiający wymaga, aby preparat spełniał normę EN 16615 tj. możliwość używania preparatu przez przecieranie w czasie do 60 sekund |  | op.1 L ze spryskiwaczem | 800 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Gotowe do użycia chusteczki , przeznaczone do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni o doskonałej kompatybilności z materiałem np. ekrany dotykowe, monitory, tablety oraz urządzeń medycznych służących do wykonywania procedur nieinwazyjnych. Spektrum działania : B,V,Tbc. Opakowanie Softpakt 100 sztuk. Wymiary 20x 20 cm. Wyrób medyczny |  | op.100 szt. | 800 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 2 poz. 1-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_3
Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia).
Dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia zakresie części nr 3.
Lp | Opis asortymentu | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Preparat płynny w koncentracie, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Nie wymagający spłukiwania i nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc( terarum- m1% - 15 minut , F , V (HIV, HBV, HCV,adeno0,5 % - 30 min, polio1% 15 min) . Opakowanie z wbudowanym systemem dozowania. Badany w warunkach czystych i brudnych. Wyrób medyczny. |  | op.1 L | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 3 poz.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_4
Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 4
Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu w zakresie części nr 4.
Lp | Opis asortymentu | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat płynny w koncentracie do dezynfekcji narzędzi i sprzętu anestezjologicznego. Na bazie czwartorzędowych zwiazków amoniowych, pochodnych alkoholowych i pochodnych guaniduny. Bez zawartości aldehydów, fenolu, kwasu octowego i związków tlenowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie do 30 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno. Możliwość 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym, bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi. Opakowania 2L z dołączonym dozownikiem ręcznym. Wyrób medyczny |  | 2 L | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 4 poz. 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_5
Załącznik nr 2 do SWZ
Częśćnr 5
Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Dostawa preparatów do dekontaminacji skóry w zakresie części nr 5.
Lp | Opis asortymentu | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat alkoholowy, bezbarwny do dezynfekcji skóry przed różnymi zabiegami np. pobieranie krwi, iniekcje, zdejmowanie szwów itp. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu, etanolu,fenoli. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). Opakowania 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy. |  | op. z atomizerem | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Rękawica do mycia i pielęgnacji ciała, nie wymagające aktywacji wody ani spłukiwania. Zawierająca substancje pielęgnujące skórę. Odpowiednia do wszystkich rodzajów skóry, pH neutralne dla skóry, nie zawierająca środków zapachowych i barwiących. Jednorazowego użytku. Opakowanie typu flow pack. Wyrób medyczny |  | op. 8 -10 sztuk | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Gotowy do użycia czepek przeznaczony do mycia oraz dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody u pacjentów unieruchomionych. Nie wymaga spłukiwania, możliwość podgrzania w mikrofali. |  | op po 1 szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Pianka o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych do skóry zanieczyszczonej wydalinami. Zawierająca składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, delikatne substancje myjące, dodatki natłuszczające. Pianka nie podrażniająca skóry i błon śluzowych oraz pochłaniająca nieprzyjemne zapachy. Kosmetyk |  | Op 500 ml z rozpylaczem 400 | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 5 poz. 1-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_6
Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 6
Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w zakresie części nr 6.
Lp | Opis asortymentu | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Alkoholowy płyn do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej (90 sek) dezynfekcji rąk. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych .Posiadający środek zmiękczający skórę. Zakres działania B, Tbc, F, V (Adeno, Polio). Opakowanie w formie kieszonkowej o pojemności 100 ml. Produkt biobójczy. |  | op.100 ml. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Alkoholowy płyn do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej ( 90 sek) dezynfekcji rąk. . Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych .Posiadający środek zmiękczający skórę. Zakres działania B, Tbc, F, V (Adeno, Polio). Opakowanie butelka z pompką poj. 500 ml. Produkt biobójczy. |  | butelka poj. 500 ml | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 6 poz. 1-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_7
| Część nr 7 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni w zakresie części nr 7.
Lp | Opis asortymentu | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat alkoholowy. Do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych, Nie zawierający aldehydów i fenoli .Nie wymagający spłukiwania i nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Spektrum działania: B (W TYM mrsa), Grzyby, prątki gruźlicy ,wirusy osłonkowe ( Vacina , SARS -Cov 2,HIV,HBV,HCV, WIRUS Rota, wirus Noro) Wyrób medyczny. Zamawiający wymaga, aby preparat spełniał normę EN 16615 tj. możliwość używania preparatu przez przecieranie w czasie do 60 sekund. Zamawiający wymaga, aby preparat działał w podanym spektrum w czasie 60 sekund dla warunków brudnych. Zamawiający dopuszcza preparat spełniający wszystkie wymogi SWZ o następującym spektrum działania: B (W TYM mrsa), F (C. Albicans), M. Terrae, wirusy (Vacina , SARS -Cov-2,HIV,HBV,HCV,WIRUS Rota, wirus Noro). |  | op.5 L | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych i nieotoczkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, Rota wirus. Produkt biobójczy. Zamawiający wymaga, aby maksymalna ilość dozowanej ilości preparatu do dezynfekcji rąk wynosiła 2x3 ml. |  | op.5 L | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 7 poz. 1-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_8
Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 8
Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia zakresie części nr 8.
Lp | Opis asortymentu | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat w postaci tabletek) do dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu medycznego. Na bazie aktywnego chloru. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno), S (Clostridium Difficile) do 15 min. Badany w warunkach czystych i brudnych. Opakowanie sztuk 200. Produkt biobójczy. |  | op.200 sztuk | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Chusteczki chlorowe do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni,wyposażenia miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Spektrum działania:B,F,V,S( C.difficile) Produkt biobójczy. |  | op.25 szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 8 poz. 1-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.