## Część nr 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Nić monofilamentowa niewchłanialna
Poz.1 , 2 - nylonowa
Poz. 3 - polipropylenowa
Tolerancja długości nici (+/- 5 cm)
Tolerancja długości igły (+/- 1 mm)
Lp. | Opis igły |  |  |  | Długość nici w cm | Liczba saszetek | Wartość netto za saszetkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent nazwa handlowa | Numer katalogowy
| Rozmiar | Długość w mm | Krzywizna (częśc koła) | Rodzaj
1. | 10/0 | 6.1 | 0.375 | podwójna | 30 | 48
2. | 9/0 | 5.5 | 0.5 | podwójna | 30 | 24
3. | 10/0 | 15 | 0.25 | podwójna w tym jedna z pętlą o krzywiźnie 1/4 koła | 20 | 24
Razem | [8 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m. | Wartość jednostkowa netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nr Katalogowy | Nazwa handlowa (podać)* | opcja art. 441 uPzp
1. | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów (minimum 1,5l), z możliwością przytwierdzania do podłogi. Mata o wymiarach 60-85cmx 110-125cm | szt. | 2000 | [6 empty] | 1000
2. | System do zabezpieczenia stołu operacyjnego i jego otoczenia wraz z systemem monitorowania jakości sprzątania. W skład zestawu wchodzą: Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100cm(+/-2cm) x 225cm(+/-4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zgięć i przeszyć) - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjetna. Wchłanialność co najmniej 4L. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu oraz program do monitorowania jakości sprzątania sal oparacyjnych z uwzględnieniem stołu operacyjnego i urządzeń peryferyjnych. W skład programu wchodzą następujące wymagania: żel fluorescencyjny w ilości 20 szt. miesięcznie, elektroniczne urządzenie do rejestracji danych, comiesięczne porównawcze raporty monitorujące poziom higieny szpitalnej. Operatorem programu będzie pracownik wskazany przez zamawiajacego. | szt. | 3400 | [6 empty] | 1000
3. | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła o grubości min.0,7mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 152cm ( +/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 2400 ml. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu -opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy. Gramatura produktu minimum 125g/m2 (+/-1%). | szt. | 2200 | [6 empty] | 1000
4. | Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100cm(+/-2cm) x 75cm(+/-4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zgięć i przeszyć) - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. | szt. | 15000 | [6 empty] | 5000
5. | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwy górnej i dolnej tkaniny z włókna poliestrowego, warstwa środkowa - gąbka kompozytowa. W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. Szerokość: 10,2cm, długość pierwszego -84cm(±1cm), długość drugiego - 71cm(±1cm). Możliwość regulacji długości pasów. zgodnie z EN ISO 13485:2016 | szt. | 50 | [6 empty] | 50
6. | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ramienia pacjenta składające się z trzech warstw (warstwy górnej i dolnej tkaniny z włókna poliestrowego, warstwa środkowa - gąbka kompozytowa. Wymiar: szerokość: 3,81cm, długość 81,3cm Możliwość regulacji długości pasów. zgodnie z EN ISO 13485:2016 | szt. | 200 | [6 empty] | 100
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m. | Wartość jednostkowa netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nr Katalogowy | Nazwa handlowa (podać)* | opcja art. 441 uPzp
1. | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej rozmiar min. 60cm x 90cm, pow.chłonna min. 82cm x 54cm chłonność min.2000gr od strony pacjenta - włóknina na całej powierzchni podkładu, warstwa nieprzemakalna - folia perforowana zapobiegająca przesuwaniu się podkładu | szt. | 27000 | [6 empty] | 5000
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | LINIA ONKOLOGICZNA (DREN) - do pompy INFUSOMAT COMPACT PLUS. Nie zawiera PCV nie zawiera DEHP o długości 240cm z filtrem 0,2µm | szt. | 500 | [6 empty] | 100
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 5
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Tampony nosowe, absorpcyjne, anatomiczne do pooperacyjnego tamponowania nosa, wyposażone w nić zabezpieczającą Rozmiary: Tampon nosowy 80mmx20mmx15mm | szt. | 250
2. | Uchwyt rurki ssącej z regulacją przepływu, sterylny | op. a'50szt. | 1
3. | Sterylna rurka ssąca do ucha dł. 70mm śr.1,6mm | op.a'50szt. | 1
4. | Sterylna rurka ssąca do nosa dł .160mm śr.4,0mm | op.a'50szt. | 1
5. | Stabilizator dwupłatowy do nosa FEP standard 0,5mm | op.a'5 par | 20
6. | Tampon spiczasty z nicią, dł.8cm, niesterylny | op.a'250szt. | 1
7. | Tampon spiczasty z nicią, dł.8cm, sterylny | op.a'25sterylnych saszetek po 10 szt. | 1
8. | Silikonowa tuba wentylacyjna typu PAPARELLA II śr. 1,5mm, sterylna | op.a'10szt. | 1
9. | Tampony nosowo – gardłowe typu Bellocq - sterylne, wyposażone w minimum 3 nici. Rozmiar:mały 30 x 30 mm (+/- 5mm) | szt. | 8
10. | Tampony nosowo – gardłowe typu Bellocq - sterylne, wyposażone w minimum 3 nici. Rozmiar: średni 40 x 40 mm (+/- 5mm) | szt. | 10
11. | Tampony nosowo – gardłowe typu Bellocq - sterylne, wyposażone w minimum 3 nici. Rozmiar: duży 50 x 50 mm (+/- 5mm) | szt. | 2
12. | Folia do septoplastyki. Folia PTFE dla otolaryngologii o wymiarach 40x40x0,5mm. Wyrób sterylny | szt. | 20
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 6
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nr Katalogowy | Nazwa handlowa (podać)*
1. | Jednorazowy, kompletny system z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Gramatura siatki w zakresie 100-105g/m2 Porowatość siatki w zakresie 1180-1200 μm Grubości siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm Materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament Końce siatki w osłonie plastikowej ze zwężanymi ramionami wprowadzającymi umożliwiającymi płynne przeprowadzenie siatki przez struktury anatomiczne. Siatka bez osłony plastikowej w części podcewkowej.Krawędzie taśmy w części podcewkowej wygładzone. Plastikowa, ergonomiczna wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej oraz pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu, łatwa do usunięcia, luźno połączona z siatką, Minimum dwa systemy igieł do aplikacji, w tym minimum jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak i podziałem lewa/prawa. System zakładany przez otwory zasłonione. | szt. | 25
2. | System z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, zakładana załonowo, o porowatości 1180-1200μm oraz grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance. Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. System aplikacji w postaci igły o średnicy maks. 2,7 mm, z ergonomiczną rękojeścią i ruchomym elementem wypychającym ułatwiającym implantację taśmy. System całkowicie jednorazowy. | szt. | 3
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 7 Zmodyfikowany dnia 07.11.2023 r.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych - jasne, dł. min. 1,5 m, elastyczny, zakończenie Luer Lock | szt. | 18900
2. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych - czarne lub bursztynowe, dł. min. 1,5 m, elastyczny, zakończenie Luer Lock | szt. | 9300
3. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych | szt. | 260000
4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy , komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, długość drenu 180cm (±10cm), na przyrządzie na wysokości ok. 10 cm od miejsca podłączenia z wkłuciem pacjenta dodatkowy port iniekcyjny w postaci zastawki antyzwrotnej pracujący w systemie luer i luer-lock, sterylny. | szt. | 2200
5. | Przyrząd do przetoczeń krwi | szt. | 13000
6. | Przyrząd do chemioterapii dwudrożny | szt. | 7900
7. | Przyrząd do chemioterapii wielodrożny | szt. | 200
8. | Przyrząd z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego | szt. | 600
9. | Skala do OCŻ | szt. | 130
10. | Zestaw do irygacji typu Y z dwoma kolcami, dwoma zaciskami, komorą z pułapką na bąbelki powietrza, linią o długości 1676mm i średnicą 7,05mm, zaciskiem rolkowym, zaciskiem medycznym, adapterem cewnika oraz silikonową przedłużką. | szt. | 2050
11. | Przyrząd do pobierania krwi i preparatyki krwi typu podstawowy | szt. | 5
12. | Dren do pompy objętościowej Infusomat | szt. | 2500
13. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości umożliwiającym ustawienie przepływu płynu w mililitrach na godzinę z zastawką antyrefluksową | szt. | 2000
Razem | [5 empty] | X |  | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
WYMAGANIA:
Poz. 3
1. | igła biorcza jedno lub dwukanałowa z osłonką
2. | komora kroplowa min 65mm.
3. | przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
4. | elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm
5. | precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem dla odłączonego drenu
6. | łącznik luer lock z osłonką
7. | długość przyrządu min. 2000 mm
8. | opakowanie jednostkowe typu blister-pack
Poz. 4
1. | igła biorcza jedno lub dwukanałowa z osłonką
2. | komora kroplowa min 50mm.w części przeźroczystej
3. | przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
4. | elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm
5. | precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Na drenie dodatkowy łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y który jest dostosowany do podłączenia strzykawki typu luer-lok
6. | łącznik luer lock z osłonką
7. | długość przyrządu min. 1800 mm
8. | całość wolna od ftalanu
9. | opakowanie jednostkowe typu blister-pack
poz. 5
1. | igła biorcza dwukanałowa z osłonką
2. | przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
3. | elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm
4. | precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem dla odłączonego drenu
5. | skala pomiarowa OCŻ 0-30 cm H2O
6. | kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów
7. | łącznik luer lock z osłonką
8. | opakowanie jednostkowe typu blister-pack
poz. 6
1. | Układ zbiorczy zbudowany z 2 części:
a. | igła biorcza z osłonką, dren, regulator przepływu
b. | łącznik Luer Lock z osłonką, dren, zaciskacz zatrzasków
2. | trzyczęściowa komora filtracyjna: komora dolna z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, komora górna, pokrywa górna z dwoma wejściami
3. | Układ podający: dren podający, zaciskacz zatrzaskowy lub ślizgowy , rolkowy regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y który jest przystosowany do podłączenia strzykawki luer lok i luer bez konieczności użycia igły podczas iniekcji , łącznik Luer Lock z osłonką
4. | długość przyrządu min. 1700 mm
5. | opakowanie jednostkowe typu blister-pack
poz.7
1. | Przyrząd do chemioterapii jednorazowego użytku, pięciodrożny,
2. | Układ zbiorczy zbudowany z 2 części: a.posiadający na dwóch końcach drenu igłę biorczą
3. | Na trzech końcach drenu łącznik Luer-Lock typu żenskiego
4. | Przyrząd z komorą kroplową bez odpowietrznika
5. | Układ podający: dren podający, zaciskacz zatrzaskowy lub ślizgowy , rolkowy regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y który jest przystosowany do podłączenia strzykawki luer lock i luer bez konieczności użycia igły podczas czynnosci infuzyjnych, łącznik typu Clearlink ( lub równoważny ) , łącznik Luer Lock z osłonką.
6. | Długość przyrządu min. 1700 mm
poz.8
1. | igła biorcza dwukanałowa z osłonką
2. | przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
3. | elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm
4. | aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm 2
5. | precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem dla odłączonego drenu
6. | łącznik luer lock z osłonką
7. | długość przyrządu min. 1500 mm
8. | opakowanie jednostkowe typu blister-pack

## Część nr 8
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Liczba opakowań | Wartość netto za opakowanie | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
Watki neurochirurgiczne, 6 - cio warstwowe, zaopatrzone w nitkę 100 % bawełny o wysokiej zdolności absorpcji, nie kłaczące, elastyczne, możliwość formowania dowolnego kształtu, wytrzymałe na rozrywanie, ze znacznikiem RTG, w pakiecie 10 szt., w opakowaniu zbiorczym 30 pakietów
1 | 1,5 cm x 1,5 cm | 120
2 | 1,5 cm x 15 cm | 120
3 | 2,0 cm x 2,0 cm | 400
4 | 2,5 cm x 2,5 cm | 120
5 | 5,0 cm x 9,0 cm | 180
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
TOLERANCJA ROZMIARÓW;
POZYCJA 1,3,4--+/-0,15CM
POZYCJA 2,5--+/-0,5CM

## Część nr 9
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Łącznik umożliwiający szczelne podłączenie z przyrządami do żywienia dojelitowego, które posiadają końcówkę EnFit/ EnLock z sprzętem zakończonym łącznikiem typu konektor . Produkt pakowany indywidualne folia-papier, czysty mikrobiologicznie lub sterylny. | op.a15szt. | 70 | [6 empty] | 20
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Dopuszcza się inną ilość w opakowaniu po odpowiednim przeliczeniu.

## Część nr 10
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość jm | Wartość netto za jm | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Worki kriogeniczne do głębokiego mrożenia | szt | 140 | [6 empty] | 70
WYMAGANIA
Poz 1 - Worki kriogeniczne do głębokiego mrożenia
1. | Worek do głębokiego mrożenia o pojemności 500 ml w sterylnej kieszeni.
2. | Wymiary: nie więcej niż 12,9 cm x 23,0 cm. Objętość możliwa do zamrożenia 55-100ml
3. | Materiał EVA, który zapobiega ich pękaniu po wyjęciu z LN2 (-196C). Worek wyposażony w 3 luery: 2 żeńskie, 1 męski; 2 porty typu twist – off, 3 zaciski oraz dren PCV do jałowego łączenia z zestawami zewnętrznymi. Worek wyposażony w zintegrowany dren (długości min 15 cm) z trzema „rozgałęźnikami” służący do wprowadzania materiału przeszczepowego, odczynników, wykonany z identycznego materiału co worek do zamrażania Wyposażony jest w dren z możliwością wyodrębnienia próbki „pilotki”
4. | Oznakowanie CE, wyrób medyczny klasy IIa
5. | Każdy pojedynczy pojemnik zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przechowywania. Pojedyncze zestawy są zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze.
6. | Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać informacje o warunkach przechowywania pojemników.

## Częśc nr 11
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 11
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Kartridż jednorazowy, sterylny do ogrzewaczy krwi i płynów Fluido Compakt: objętość napełniania kartridża - maks. 3ml (±1ml); połączenia pasujące do standardowych zestawów kroplówkowych; tryb działania - ciągły. Możliwość łatwego przenoszenia między ogrzewaczami. | szt. | 200
2. | Pułapka wodna dla dorosłych do modułu kapnografii Mindray typu M02C | szt. | 50
3. | Koc jednorazowego użytku dla dorosłych, na całe ciało. Wymiary 2180x1270mm, perforowany w sposób umożliwiający równomierny przepływ powietrza przy współpracy z ogrzewaczem Mistral -Air, materiał nietkany, nie zawierający lateksu oraz przezierny dla promieni RTG, bez koniecznosci usuwania z ciała pacjenta. | szt. | 170
4. | Jednorazowa elektroda do defibrylacji dla dorosłych do defibrylatorów typu Paramedic CU-ER 2 | szt. | 20
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 12
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 12
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba jednostek | Wartość netto za jednostkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość netto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Ostrze jednorazowe do shavera firmy Stryker, śr 4mm typu Aggressive Plus- Formula | szt. | 5
2. | Ostrze jednorazowe do shavera firmy Stryker, śr 3,5mm typu Tomcat- Formula | szt. | 50
3. | Ostrze jednorazowe do shavera firmy Stryker, śr 4mm typu Tomcat- Formula | szt. | 40
4. | Ostrze jednorazowe do shavera firmy Stryker, śr 4mm typu Angled Tomcat- Formula | szt. | 5
5. | Ostrze jednorazowe do shavera firmy Stryker, śr 4mm typu Standard 12 Flute Barrel Burs | szt. | 15
6. | Ostrze jednorazowe do shavera firmy Stryker, śr 4mm typu Standard 6 Flute Barrel Burs | szt. | 5
7. | Ostrze jednorazowe do shavera firmy Stryker, śr 2,5mm typu Smail Joint Full Radius | szt. | 5
8. | Frezy jednorazowe do shavera firmy Stryker śr. 4mm typu Subchondral Drill (1,5mm Drill Tip) | szt. | 25
9. | Elektroda z kanałem ssącym giętka 4,0mm | szt. | 60
10. | Elektroda z kanałem ssącym 3,5mm ugięta pod kątem 50° | szt. | 1
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 13
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 13
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Kaniula 16G 1,7-1,8 x 45-50 szara | szt. | 530
2. | Kaniula 17G 1,5-x 45 biała | szt. | 500
3. | Kaniula 18G 1,3 x32-33 zielona | szt. | 15700
4. | Kaniula 18G 1,3 x45 zielona | szt. | 4000
5. | Kaniula 20G 1,1x 32-33 różowa | szt. | 18100
6. | Kaniula 20G 1,1x 25 różowa | szt. | 24800
7. | Kaniula 22G 0,9 x 25 niebieska | szt. | 45800
8. | Bezigłowy zawór dostępu dożylnego | szt. | 12100
9. | Kaniula 24G żółta neonatologiczna z usuwalnym przyrządem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia bez portu bocznego, rozmiar 07 | szt. | 700
10. | Kaniula fioletowa neonatologiczna z usuwalnym przyrządem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia bez portu bocznego, rozmiar 06 | szt. | 2000
11. | Kaniula bezpieczna 16G 1,7-1,8 x 45-50 szara | szt. | 400
12. | Kaniula bezpieczna17G 1,5-x 45 biała | szt. | 400
13. | Kaniula bezpieczna 18G 1,3 x45 zielona | szt. | 600
14. | Kaniula bezpieczna 20G 1,1x 32-33 różowa | szt. | 2700
15. | Kaniula bezpieczna 22G 0,9 x 25 niebieska | szt. | 4400
16. | Kaniula bezpieczna 18G 1,3 x32-33 zielona | szt. | 5400
17. | Kaniula bezpieczna 20G 1,1x 25 różowa | szt. | 900
18. | Kaniula bezpieczna z zastawką 20G 1,1x 32 różowa | szt. | 200
19. | Kaniula bezpieczna z zastawką 22G 1,0x 25 niebieska | szt. | 200
20. | Kaniula bezpieczna z zastawką 18G 1,3 x32 zielona | szt. | 200
21. | Sterylna igła do znieczuleń szczęki górnej i dolnej, śr. 0,5 40mm 25G V/2" cale, pomarańczowa | szt. | 400
22. | kaniula- motylek anestezjologiczny do żył obwodowych 23G 0,65x20mm | szt. | 300
Razem | [5 empty] | X |  | X
Wymagania
Poz.11-17
1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z zabezpieczeniem personelu przed przypadkowym zakłuciem w postaci zatrzasku na igle, aktywowanego automatycznie bez ingerencji użytkownika - rekomendowany typ zabezpieczenia wg EPINET (Exposure Prevention Information Network) na Liście Urządzeń Bezpieczeństwa)
2. | Cienkościenna kaniula zapewniająca możliwie duży przepływ (podać max prędkość przepływu przy danym rozmiarze) – potwierdzone materiałami producenta
3. | Widoczne w RTG-min.4 paski radiocieniujące dla pewnej lokalizacji w naczyniu w przypadku uszkodzenia kaniuli
4. | Obrotowy mechanizm zaworu portu do dodatkowych wstrzyknięć,zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka
5. | Membrana hydrofobowa zapobiegająca wypływowi krwi w trakcie wprowadzania do żyły,zakończona koreczkiem luer-lock z aseptycznym trzpieniem poniżej krawędzi
Poz. 1 – 7
1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu
2. | Cienkościenna kaniula zapewniająca możliwie duży przepływ (podać max prędkość przepływu przy danym rozmiarze) – potwierdzone materiałami producenta
3. | Widoczne w RTG-min.4 paski radiocieniujące dla pewnej lokalizacji w naczyniu w przypadku uszkodzenia kaniuli
4. | Obrotowy mechanizm zaworu portu do dodatkowych wstrzyknięć,zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka
5. | Membrana hydrofobowa zapobiegająca wypływowi krwi w trakcie wprowadzania do żyły,zakończona koreczkiem luer-lock z aseptycznym trzpieniem poniżej krawędzi
Poz. 8
1. | Złączka, zawór dożylny i dotętniczy będący bezigłowym zamkniętym systemem do stosowania z wszelkiego rodzaju dożylnym sprzętem np. strzykawkami, zatyczkami, drenami przedłużającymi, cewnikami, kaniulami posiadający łatwą do dezynfekcji membranę, zamykana automatycznie. Czas pracy 7 dni i minimum 100 użyć
Poz. 18-20
1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z zabezpieczeniem personelu przed przypadkowym zakłuciem w postaci zatrzasku na igle, aktywowanego automatycznie bez ingerencji użytkownika - rekomendowany typ zabezpieczenia wg EPINET (Exposure Prevention Information Network) na Liście Urządzeń Bezpieczeństwa). Kaniula bez portu górnego, z wbudowaną zastawką uniemożliwiającą wypływ krwi podczas kaniulacji

## Część nr 14
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Elementy ekspoloatacyjne do ultradzwiękowego aspiratora tkanek CUSA
1. | Końcówka standardowa o przedłużonej żywotności ultradźwiękowej 23 kHz, wielokrotnego użytku w opakowaniu z 6 nakładkami irygacyjnymi. Długość końcówki 7,98 cm Średnica wewnętrzna 1,98 mm | szt. | 6
2. | Końcówka precyzyjna, zakrzywiona, do aspiracji ultradźwiękowej 36 kHz przedłużona, wielokrotnego użytku w opakowaniu z 6 nakładkami irygacyjnymi. Długość 12,51 cm Średnica 1,14 cm | szt. | 4
3. | Filtr odsysania zanieczyszczeń do CUSA ( w opakowaniu 2 szt.) | op. | 2
4. | Klucz dynamometryczny sterylny 23 kHz do zmiany końcówek w polu jałowym (opakowanie 6 szt.) | op. | 1
5. | Klucz dynamometryczny sterylny 36 kHz do zmiany końcówek w polu jałowym (opakowanie 6 szt.) | op. | 1
6. | Zestaw drenów 36 kHz składający się z dwóch drenów: zasysającego i przepłukującego do aparatu CUSA, sterylnych, jednorazowego użytku. | szt. | 24
7. | Zestaw drenów 23 kHz składający się z dwóch drenów: zasysającego i przepłukującego do aparatu CUSA, sterylnych, jednorazowego użytku | szt. | 18
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 15
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 15
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | ENDOSKOPOWA LINIA IRYGACYJNA GRAWITACYJNA Z PODWÓJNYMI KOLCAMI Jednorazowy dren zakończony dwiema, elastycznymi końcówkami płuczącymi. Końcówki wyposażone w kolce do worków. Cylindryczna komora z anty-zwrotną uszczelką. Podwójny port do drenu typu Luer-Lock. Port obrotowy - 360°. Wejściu z uszczelką typu Touhy-Borst do wprowadzenia włókna laserowego. Wejście do podawania kontrastu. Wbudowane kraniki dwudrożne | szt. | 400
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
*W kolumnie „Nazwa handlowa (podać)” proszę podać nazwę oferowanego produktu lub nr katalogowy pozwalający na jego identyfikację

## Część nr 16
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 16
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Zewnętrzny prowadnik do do biopsji jednorazowego użytku przystosowany do współpracy z igłami biopsyjnymi jednorazowego użytku | szt. | 10
2. | Igła biopsyjna jednorazowego użytku z zamontowanymi markerami pasywnymi | szt. | 10
3. | Zestaw jednorazowych ostrzy wraz z pojemnikiem dedykowanym do młynka do kości Bone Mill Medtronic | szt. | 3
4. | Szczotka Legend do czyszczenia końcówek wiertarki 2,4 mm lub 3,2 mm | szt. | 1
5. | Wiertło węglikowe do cięcia metalu, średnica 1,6mm, dł 7,6mm | szt. | 1
6. | wiertło węglikowe do cięcia metalu, średnica 3,0mm, dł 7,6mm | szt. | 1
7. | Diamentowa tarcza do cięcia metalu o średnicy 25,4mm, dł 7,6mm | szt. | 1
8. | Wiertła do wyboru zwykłe (pasujące do kątnic oraz prostnic posiadanych przez Zamawiajacego Medtronic LEGAND EHS nr 54180) | szt. | 10
9. | Wiertła do wyboru diamentowe (pasujące do kątnic oraz prostnic posiadanych przez Zamawiajacego Medtronic LEGAND EHS nr 54180) | szt. | 100
10. | Jednorazowy trepan do perforatora o różnych średnicach | szt. | 100
11. | Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej Midas Rex firmy Medtronic do kraniotomu. Wiertła spiralne i proste | szt. | 35
[6 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się do stworzenie banku po 2 szt. z jednego rodzaju

## Część nr 17
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 17 Zmodyfikowany dnia 06.11.2023 r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 18
2. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | op.a'6szt. | 1
3. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dł. linii szwu 30mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5mm), standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 18
4. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dł. linii szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 48
5. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o dł. linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 36
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
*Stworzenie banku dla poz. 1,2,3,4, - po 6 szt.
* Poz. 5 - 1 op. - 12szt.

## Część nr 18
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 18
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka | Liczba jednostek | Wartość netto za jednostkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Filtr wdechowy jednopacjentowy kompatybilny z respiratorem Puritan Bennett 980 oraz Puritan Bennett 840 | op.a'12 szt. | 35
2. | Filtr wydechowy jednopacjentowy kompatybilny z respiratorem Puritan Bennett 840 | op.a'12 szt. | 25
3. | Dren -przewód łączący o długości 200 cm do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym w rurce tracheostomijnej. | op.a'10 szt. | 5
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 19
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 19
Nić wchłanialna/niewchłanialna, do zamykania ran bez konieczności wiązania węzłów. Pozycja 1 - okres wchłaniania 180 dni.
Tolerancja długości nici (+/- 5 cm)
Tolerancja długości igły (+/- 1 mm)
Lp. | Opis igły |  |  |  | Długość nici w cm | Liczba saszetek | Wartość netto za saszetkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent nazwa handlowa | Numer katalogowy
| Rozmiar | Długość w mm | Krzywizna (częśc koła) | wchłanialność
1 | 3/0 | 26 | 1/2 okrągła | wchłanialna | 15 | 24
2 | 3/0 | 26 | 1/2 okrągła | niewchłanialna | 23 | 96
3 | 3/0 | 17 | 1/2 okrągła | wchłanialna | 15 | 96
4 | 2/0 | 26 | 1/2 okrągła | niewchłanialna | 30 | 24
5 | 2/0 | 26 | 1/2 okrągła | niewchłanialna | 15 | 24
Razem | [8 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 20
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 20
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Filtr jednorazowy wlotu powietrza do respiratora Support Air | szt. | 10
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 21
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 21
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Niesilikowana igła ze szlifem Hubera wyposażona w miękką platformę z gąbki zabezpieczającej skórę pacjenta ze zintegrowanym drenem nie zawierajacym DEPH, bez lateksowym o długości 20cm (+/- 1cm) z zaciskiem klamrowym i zakonczeniem typu Luer-Lock (bez drenu portu bocznego) do podawania przez wszczepiony port dostępu naczyniowego o rozmiarach: 20G x 25 mm,20Gx 19mm do wyboru zamawiającego | szt. | 6200
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 22
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 22
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Przyrząd do aspiracji z butelek typu KabiPack/ fiolek przystosowany do strzykawek typu luer/ luer lock. | szt. | 48000
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 23
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 23
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Producent Nazwa handlowa* (podać) | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem
1 | Opatrunek przeźroczysty pediatryczny dla noworodków do mocowania kaniul obwodowych; rozmiar 5x5,7cm(+/-0,5cm) z wycięciem, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, z ramką I dwoma paskami; opakowanie typu foli-folia.. |  | szt. | 200
2 | Opatrunek przeźroczysty z PU z wycięciem do kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z trzech stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami; rozmiar 7x8cm(+/-0,5-1cm),z ramką,laminowaną metką i dwoma laminowanymi paskami mocującymi,klej akrylowy naniesiony w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary,opakowanie typu folia-folia |  | szt. | 300
3 | Opatrunek przeźroczysty z PU z wcięciem do cewników centralnych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z czterech stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami; rozmiar 8,5x11,5cm(+/-0,5-1cm),laminowana metka do oznaczeń i szeroki laminowany pasek, naniesiony mocujący klej akrylowy w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej;opakowanie typu folia-folia |  | szt. | 1000
4 | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym2%glukonian chlorheksydyny;przeźroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obżerzem;rozmiar 8,5x11,5cm(+/-0,5-1cm); z metką i 2-paskami mocującymi; ;opakowanie typu foli-folia. |  | szt. | 650
Razem | [6 empty] | X
*W kolumnie „Nazwa handlowa (podać)” proszę podać nazwę oferowanego produktu.

## Część nr 24
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 24
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Chirurgiczny, jałowy wosk kostny | Saszetka 2,5g | 520
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 25
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 25
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Elektrody EDGE system QUICK-COMBO stymulacja / defibrylacja / EKG ze złączem REDI-PAK | para | 410
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 26
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 26
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Sterylna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: osłonka na taśmie zapewniająca sterylność, gramatura 48g/m2(±4g/m2), grubość siatki 0,33mm (±0,01mm), porowatość 84%, rozmiar: dł. 45 cm (±3cm), szer. 1,1 cm (±0,1cm), wytrzymałość 70N/cm, podwójna nić wzmacniająca. | szt. | 36
2. | Sterylna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: osłonka na taśmie zapewniająca sterylność, gramatura 127g/m2(±4g/m2), grubość siatki 0,54mm (±0,01mm), porowatość 76%, rozmiar: dł. 45 cm (±3cm), szer. 1,1 cm (±0,1cm). | szt. | 1
3. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka przednia pochwy) o parametrach: Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi osłonką, materiał polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2(±1g/m2), grubość siatki 0,33mm (±0,01mm),grubość nitki 80 µm (±5µm, ) porowatość max 1870 µm (±20µm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (±2cm), długość dolnego ramiona 45 cm(±2cm), podwójna nić wzmacniająca,wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość 8 cm. | szt. | 1
4. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka tylna pochwy) o parametrach: Implant o anatomicznym kształcie, trapez z podwójnymi ramionami pokrytymi osłonką, materiał polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2(±1g/m2), grubość siatki 0,33mm (±0,01mm),grubość nitki 80 µm (±5µm, ) porowatość max 1870 µm (±20µm), rozmiar: długość ramion 45 cm, wysokość dolnej wypustki 12 cm, szerokość 3,5cm (±0,5cm), wysokość górnej wypustki 4,5 cm, szerokość 3,5 cm, podwójna nić wzmacniająca, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm | szt. | 1
5. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele z polipropylenu monofilamentowego, o parametrach: osłonka na taśmie zapewniająca sterylność, gramatura 48 g/m2(±2g/m2), grubość siatki 0,33mm (±0,01mm), porowatość 84%, rozmiar: dł. 45 cm (±2cm), szer. 1,1 cm (±0,1cm), najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm, wytrzymałość 70N/cm, podwójna nić wzmacniająca. | szt. | 1
6. | Siatka przepuklinowa, pachwinowa. Wykonana z polipropylenu monofilamentu. Grubość siatki 0,32mm, grubość nitki 80µm. Porowatość 1390µm. Gramatura: 30g/m2. Rozmiar 15x15cm. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | X |  | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 27
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 27
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka | Liczba jednostek | Wartość netto za jednostkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość netto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Cement kostny bez antybiotyku 1x40g, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. | a'40g | 60
2. | Cement kostny z gentamycyną 1x40g, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. | a'40g | 200
3. | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. | a'40g | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 28
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 28
Szew niewchłanialny impregnowany - jedwab naturalny pleciony/skręcony
Tolerancja długości nici (+/- 5 cm)
Tolerancja długości igły (+/- 0,5 mm)
Lp. | Opis igły |  |  |  | Długość nici w cm | Liczba saszetek | Wartość netto za saszetkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent nazwa handlowa | Numer katalogowy
| Rozmiar | Długość w mm | Krzywizna (część koła) | Rodzaj
1 | 5/0 | 16 | 0.375 | Konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 45 | 12
2 | 6/0 | 8 | 0.25 | Szpatułka podwójna, łopatkowate ostrze | 45 | 192
3 | 7/0 | 8 | 0.375 | odwrotnie tnąca , podwójna z mikroostrzem | 45 | 24
4 | 8/0 | 6.5 | 0.375 | Szpatułka z mikroostrzem | 30 | 12
5 | 8/0 | 6.5 | 0.375 | podwójna igła z mikroostrzem łopatkowym | 45 | 12
Razem | [8 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.