**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Numer postępowania: PT/WB/21/1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do nieruchomości stanowiących własność Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w o łącznym szacowanym wolumenie 633 MWh: z tego:

1. IDEA – Przestrzeń Biznesu, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, działka 7/404, obręb 132, 85-862 Bydgoszcz (dalej IDEA) – 498 MWh; umowa na okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Centrum Technologiczne, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6a, działka 7/379; 7/381; 7/404, obręb 132, 85-862 Bydgoszcz – 135 MWh; umowa na okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Nr licznika  | Przewidywana ilość zużycia energii | Taryfa | Moc  | Uwagi | OSD | Sposób dostarczenia energii | Informacje na temat układu pomiarowo – rozliczeniowego |
| Część I Budynek IDEA ul. Bydgoskich Przemysłowców 6Działka 7/404Obręb 132  | 51023364Typ.ZMG410CR4.440b43 S2 P06 | 498 MWh | B21 | 0,25 MW | Układ fazowy 3,III grupa przyłączeniowa | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A | energia elektryczna będzie dostarczana linią kablową o napięciu 15kV do zacisków prądowych na odłączniku sekcyjnym rozdzielni SN-15kV od strony zasilania w kierunku urządzeń odbiorcy | pośredni |
| Część II Budynek Centrum Technologicznego, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6aDziałki 7/379; 7/381; 7/404 Obręb 132 | 53464041Typ.ZMD405CT44.0459 | 135 MWh | 0,300 MW |

*Powyższe dane mają charakter orientacyjny, służący do określenia szacunkowej wartości zamówienia i szacunkowej wysokości wynagrodzenia umownego. Przewidywane zużycie ma charakter orientacyjny, co oznacza, że nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupienia energii elektrycznej w podanej ilości. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru na poziomie co najmniej (+/-) 20%.*

**Zamawiający korzysta z odnawialnych źródeł energii:**

**W obu nieruchomościach zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy nie przekraczającej 50 kW każda. Zamawiający rozlicza energię OZE na zasadach prosumenta.**