Starachowice dn. 09.08.2017r.

Znak: GKDŚ.7021.5.58.2017.KMa
Wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Gmina Starachowice, na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

1. „Modernizacja terenu po starej fontannie obok Szkoły Podstawowej Nr 9”
2. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
3. Zakres opracowania:
  1. Wyburzenie istniejących siedzisk wykonanych z kamienia i drzewa, załadunek i wywóz na teren parkingu Urzędu Miejskiego - 32 szt. x 0,4 m x 0,30 m x 0,5m = 1,92 m3
  2. Korytowanie mechaniczne ze złożeniem obok celem zasypania wewnątrz fontanny ( ziemia urodzajna) grunt kl. I-IV głębokość 0,2 m - 420,0 m2
  3. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm, gr. 10 cm - 420 m2
  4. Stabilizacja piaskowo-cementowa o Rm = 2,5 Mpa, grubości 7 cm. - 420 m2
  5. Ułożenie płyt posadzkowych o wym. zbliżonych 0,90 m x 0,60 m Megan klasyczny szary, lub zbliżony-420,00 m2
  6. Klinowanie boków płyt (zamiast obrzeży) kamieniami z gruntu -65 mb.
  7. Skucie tynku ze ścian starej fontanny - 2,00m x 0,50 m x 4 szt. x 4 szt. = 16,00 m2
  8. Nałożenie warstwy szczepnej na stare elementy betonowe - 16,0 m2
  - materiał
  1. Zasypanie wnętrza terenu fontanny ziemią do różnicy z terenem wynoszącej 0,2 m
  14,50 m x 12,50 x ( 0,75m – 0,2 m ) = 99,68 m3
  -dostawa ziemi
  99,68 m3 – 420,00 m2 x 0,20 m = 15,68 m3
  1. Zagęszczenie gruntu
  2. Zasianie trawy wewnątrz terenu fontanny ( obniżonego o 0,2 m w stosunku do istniejącego terenu) wraz z nawadnianiem do momentu pierwszego koszenia.
  14,50 m x 12,50 m = 181,25 m2
  - siew
  - pielęgnacja
  1. Wykonanie pergoli – długość10,5m ( identyczna jak pergola zlokalizowana na placu Manhattan przy al. Armii Krajowej)
  2. Naprawa lamp oświetleniowych, czyszczenie i malowanie słupów wraz z wymianą lamp - 8szt.
  3. Dostawa ławek - 8szt
  4. Dostawa i montaż koszy -8 szt.
4. Termin wykonania zamówienia:
  1. Termin realizacji zamówienia – 15.10.2017 r. wymagany
5. Kryteria oceny ofert: -cena 100%
6. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus