|  |  |
| --- | --- |
|  **UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI****DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** **ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków****tel. +4812-663-39-03****e-mail:** **bzp@uj.edu.pl** **;** [**www.uj.edu.pl**](http://www.uj.edu.pl) [**www.przetargi.uj.edu.pl**](http://www.przetargi.uj.edu.pl) | http://www.uj.edu.pl/oip/siw/gif/her_cz.gif |

Kraków, dnia 5 kwietnia 2022 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 *Szanowni Państwo,*

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy:

**Pytanie nr 1**

Siłowniki P/poż. (oddymiające lub napowietrzające), które są zamontowane na oknach są do przełożenia i zamontowania, czy będą nowe?

**Odpowiedź nr 1**

Istniejące siłowniki p/poż należy zdemontować i ponownie zamontować na nowych oknach.

**Pytanie nr 2**

Czerpnie powietrza P/poż, które są w oknach mają być zdemontowane i ponownie zamontowane w nowych oknach?

**Odpowiedź nr 2**

Istniejące czerpnie powietrza wentylacji mechanicznej należy zdemontować i ponownie zamontować w nowych oknach.

**Pytanie nr 3**

Na obiekcie są 3 modele okien czy okno wzorcowe ma być wykonane w 1 szt. (według wskazanego modelu) czy mają być wykonane 3 szt. (po jednym z każdego modelu)?

**Odpowiedź nr 3**

Należy wykonać okno wzorcowe zgodnie z wytycznymi pozwolenia konserwatorskiego nr ZR-I.5142.24.2020. Dokładne wskazanie okien wzorcowych zostało wyszczególnione w dokumentacji pt. „Konserwatorski program odtworzenia stolarki okiennej w Collegium Kołałtaja, okna w fasadach od strony ulic: Św. Anny, Jagiellońskiej, Gołębiej” autorstwa mgr K. Czepiela.

**Pytanie nr 4**

Czy kraty występujące od wewnątrz w niektórych oknach, będą poddane renowacji i ponownie zamontowane czy zostają zlikwidowane?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, że kraty należy pozostawić w istniejącej formie. Kraty nie podlegają renowacji.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ oraz jej modyfikacja, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

 Z poważaniem

 Anna Onderka