WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników”

Pytanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA– ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ

Proszę o wskazanie do jakich celów Zamawiający będzie używać dwutlenek węgla. Czy zaoferowany dwutlenek węgla ma służyć do celów medycznych? Jeśli tak, proszę o określenie do jakich zabiegów Zamawiający będzie używał dwutlenek węgla. Czy do zabiegów laparoskopii czy krioterapii ? Jeśli Zamawiający będzie używał dwutlenek węgla do laparoskopii i krioterapii, w takiej sytuacji prosimy o rozdzielenie gazu w formularzu cenowym (załącznik nr 5) na dwie pozycje, ponieważ są to dwa zupełnie różne wyroby medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie używał dwutlenku węgla do zabiegów krioterapii.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 7 z treści :

Dostawca winien zobowiązać się do posadowienia i uruchomienia zbiorników na azot ciekły i tlen ciekły, w ciągu 24 godzin licząc od dnia obowiązywania umowy.

na treść:

Dostawca winien zobowiązać się do posadowienia i uruchomienia zbiorników na azot ciekły i tlen ciekły, w ciągu 24 godzin licząc od dnia obowiązywania umowy. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego są zamontowane zbiorniki Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje warunek za spełniony w przypadku jeśli zamontowane są zbiorniki Wykonawcy.

Pytanie 3

Dotyczy pkt. 9 ppkt b

Czy Zamawiający dopuszcza realizację dostaw ciekłego tlenu medycznego cysterną o masie nie przekraczającej 26 ton?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 9 ppkt c

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył skan dowodów rejestracyjnych pojazdów na przewóz butli z tlenem, tlenu ciekłego oraz azotu ciekłego ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz ofertą skanów dowodów rejestracyjnych pojazdów na przewóz butli z tlenem, tlenu ciekłego oraz azotu ciekłego.

Pytanie 5

PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – dotyczy części nr 1

Wykonawca wnosi o zmianę § 3 pkt 4 z treści :

Wystawienie faktury przez Wykonawcę za wykonane dostawy następuje po przekazaniu spedytorowi towarów, będących przedmiotem dostawy, lub w dniu rozpoczęcia dostawy własnymi środkami transportu Wykonawcy.

na treść:

Wykonawca wystawi fakturę za towary, będące przedmiotem dostawy, niezwłocznie po zrealizowanej dostawie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o zmianę § 3 pkt 5 z treści :

Każdorazowa płatność za wykonana dostawę zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy określone w fakturze w terminie  do 60 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

na treść:

Każdorazowa płatność za wykonana dostawę zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy określone w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o zmianę § 4 pkt 1 poprzez uzupełnienie przez Zamawiającego wykropkowanego miejsca:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy polegającego na …………………… Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3% łącznej wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.

Pytanie 8

SWZ – dotyczy części nr 1

Dotyczy rozdziału IX. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 1 ppkt 1 z treści :

Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce i stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj. posiada certyfikat CE i deklarację zgodności,

na treść:

Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce i stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj. posiada certyfikat CE lub równoważny i deklarację zgodności – dotyczy tylko przedmiotu zamówienia, który jest wyrobem medycznym

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę.

Pytanie 9

Prosimy o dodanie zapisu „dużym przedsiębiorcą” do poniższej treści znajdującej się w formularzu ofertowym:

Czy Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorcą*

małym przedsiębiorcą*

średnim przedsiębiorcą*

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą*

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, któremu przepisy ustawy przyznają zdolność prawną*

osobą prawną*

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy.