Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.:„ Rozbudowa oraz docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Miechowice na terenie Gminy Inowrocław"

Zakres dokumentacji:
1.Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii rzeczoznawców i pozwoleń związanych ze specyfikacją.
2.Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr ZP.6730.92.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
3. Proponowane rozwiązania projektowe:
- Inwentaryzacja istniejących pomieszczeń świetlicy wraz ze sprawdzenie stanu technicznego budynku
- Określenie zakresu robót budowlanych oraz robót dociepleniowych

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2003 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującym Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.