|  | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FANTOM DO KARMIENIA PRZEZ ZGŁĘBNIK NG, OG, PEG- 1 szt. |
|  | Fantom do Karmienia Przez Zgłębnik NG, OG i PEG | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Fantom do nauki zakładania i karmienia przez sondę, odsysania oraz pielęgnacji tracheotomii | TAK |  |  |
| 2 | Potwierdzenie prawidłowości umieszczenia sondy przez osłuchiwanie | TAK |  |  |
| 3 | Przezroczysta budowa umożliwia bezpośrednią obserwację postępu wprowadzania sondy | TAK |  |  |
| 4 | Manekin można posadzić w pozycji Fowlera; - możliwość podawania prawdziwych płynów żywieniowych | TAK |  |  |
| 5 | Dodatkowo na wyposażeniu znajduje się poglądowy model anatomiczny górnego odcinka przewody pokarmowego w przekroju | TAK |  |  |
| 6 | Model anatomiczny nosa, ust, gardła, tchawicy, przełyku i żołądka. Rurki do karmienia lub cewniki można wprowadzać przez nos lub usta do przełyku i do żołądka. | TAK |  |  |
| 7 | Symulacja tracheotomii, aby zademonstrować aspirację dotchawiczą. | TAK |  |  |
| 8 | W zestawie: fantom z podpórką, przewód do drenażu, lejek, strzykawka, model anatomiczny, walizka, instrukcja obsługi | TAK |  |  |

|  | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYMULATOR CHESTER CHEST + SKÓRA WYMIENNA- 1 szt. |
|  | Symulator Chester Chest do nauki pielęgnacji i obsługi długotrwałych dostępów dożylnych – 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Port naczyniowy | TAK |  |  |
| 2 | Centralny cewnik żylny (CVC) | TAK |  |  |
| 3 | Kaniulacja naczyń centralnych przez naczynia obwodowe (PICC) | TAK |  |  |
| 4 | Symulator z zaawansowanym modelem ręki z zamontowanym dwuświatłowym cewnikiem PICC, z jamą do wprowadzenia obwodowego portu. | TAK |  |  |
| 5 | Wenflon zamontowany w przedramieniu 20G IV | TAK |  |  |
| 6 | Ręka symulatora posiadająca swobodę ruchową i możliwość wykonywania czynności: mycie, opatrywanie i mocowanie i pielęgnacja cewników | TAK |  |  |
| 7 | Prawa strona symulatora wyposażona w chirurgicznie umieszczony centralny cewnik żylny (CVC). |  |  |  |
| 8 | Możliwość podłączenia cewnika do żyły szyjnej zewnętrznej i żyły podobojczykowej przez przygotowane porty. | TAK |  |  |
| 9 | Lewa strona symulatora posiada wszczepiony port z możliwością ćwiczenia trudniejszych przypadków podłączania cewnika. | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość ustawienia w pozycji pionowej lub leżącej. | TAK |  |  |
| 11 | W zestawie: • model tułowia dorosłego pacjenta na podstawie • cewnik centralny 9.6 FR • zewnętrzna warstwa skóry na lewą część klatki piersiowej • port rzeczywisty (IVAD) • 3 wkładki trudnego dostępu • zaawansowane ramię • cewnik PICC 5FR • cewnik 20 G IV • worki na krew • talk (skrobia kukurydziana) • instrukcja obsługi | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wymagana odpowiedź | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL NIEWYDOLNOŚCI TĘTNICZEJ KOŃCZYNY DOLNEJ- 1 szt. |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Profesjonalny fantom w postaci kończyny dolnej wykonany z realistycznego skóropodobnego materiału imitujący zmiany zachodzące w kończynie dolnej spowodowane niewydolnością tętniczą. | TAK |  |  |
| 2 | Model pozwala na zaobserwowanie następujących zmian: owrzodzenia tętnic, martwicze palce u nóg, strupy piętowe, stopa Charcota, owrzodzenie stopy cukrzycowej, zapalenie tkanki łącznej, dystroficzne paznokcie, cętkowanie, zrogowacenia pęknięcia piętowe. | TAK |  |  |
| 3 | Model wyposażony jest także w specjalny moduł emitujący dźwięki nagrane podczas badania Dopplerowskiego. | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wymagana odpowiedź | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL NIEWYDOLNOŚCI TĘTNICZEJ KOŃCZYNY DOLNEJ- 1 szt. |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Profesjonalny model imitujący zmiany zachodzące w kończynie dolnej spowodowane niewydolnością żylną. | TAK |  |  |
| 2 | Reprezentowane są następujące stany chorobowe: owrzodzenie żylne, zapalenie tkanki łącznej, zastoinowe zapalenie skóry, żylaki, wybarwienie hemosyderyny, zapalenie naczyń, lipodermatoskleroza, zwapnienie, piodermia zgorzelinowa, wyleczony wrzód stopy, grzybicze zrogowacenie paznokci, maceracja, wrzód cukrzycowy, zanik naczyń krwionośnych, obrzęk siatkówkowy żyły teleangiektazji. | TAK |  |  |
| 3 | Model może być również używany jako narzędzie dydaktyczne i noga ćwiczebna dla uczących się / ćwiczących owijanie kompresyjne. | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAMIĘ DO INIEKCJI GERIATRYCZNE + SKÓRA WYMIENNA- 1 szt. |
|  | Ramię do iniekcji geriatryczne | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Realistycznie odwzorowane ramię osoby starszej przeznaczone do nauki iniekcji dożylnej. | TAK |  |  |
| 2 | W zestawie: ramię osoby starszej, rezerwuar na sztuczną krew, torba. | TAK |  |  |
| 3 | Iniekcja może być wykonywana w żyły grzbietowe dłoni oraz w żyłę odpromieniową, odłokciową oraz żyły dołu łokciowego. | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW IMITACJI RAN- 1 kpl. |
|  | Zestaw imitacji ran | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Zestaw składający się z 7 ran krwawiących | TAK |  |  |
| 2 | 15 ran przyklejanych pozwalających na pozorację 70 różnych ran | TAK |  |  |
| 3 | Zestaw zawiera: rany samoprzylepne, gałkę oczną; zestaw do usuwania ciał obcych; otwarcie powłok brzusznych; duża nadżerka; średnia nadżerka; mała nadżerka; złamanie skomplikowane piszczeli; złamanie skomplikowane kości ramiennej; niewielka zakażona rana; duża zakażona rana; wyrwanie; duże wyrwanie; zmiażdżona stopa; oparzenie drugiego stopnia; oparzenie pierwszego stopnia, oparzenie drugiego stopnia i trzeciego stopnia; niewielka rana w ciele; duże złamanie; rana szczęki; małe pęknięcie; perforowane rany; siedem samoprzylepnych krwawiących wraz z workami z zapasem krwi i pompkami; przebicie dolnej części nogi; złamany obojczyk; skomplikowane złamanie kości ramiennej; skomplikowane złamanie kości udowej; skomplikowane złamanie piszczeli; rana przedramienia; rana postrzałowa. | TAK |  |  |
| 4 | Akcesoria do makijażu obejmują: rozpylacz; klej do ciała; krem cold cream; waciki; gliceryna; olej mineralny; lustro; paletę; wazelinę, patyczki do uszu; nożyczki; szpatułki; gąbki; taśmę; chusteczki higieniczne; szpatułki lekarskie; węgiel drzewny; sztuczny brud; mazaki w kolorze czarnym, białym, brązowym, czerwonym, cielistym, niebieskim, oraz żółtym; lateks; wosk; ciemna i białą plastelinę; metylocelulozę; krew w proszku; krew, jako koagulant. | TAK |  |  |
| 5 | Zestaw umieszczony w walizce. Zawiera instrukcje obsługi. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW IMITACJI RAN U NOWORODKÓW- 1 kpl. |
|  | Zestaw imitacji ran u noworodka maltretowanego | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Zestaw zawierający 4 typów ran (krwiak podokostnowy, oparzenia po papierosie, siniak w kształcie palców, wklęsłe pęknięcie czaszki) | TAK |  |  |
| 2 | Funkcje / cechy: ● 7 ran w zestawie ● 4 typów ran: - krwiak podokostnowy - oparzenie po papierosie (3 sztuki) - siniak w kształcie palców (2 sztuki) - wklęsłe pęknięcie czaszki | TAK |  |  |
| 3 | W zestawie: ● 7 ran ● rękawiczki (1 para) ● szpatułka lekarska (1 szt.) ● środek wiążący (2 szt) ● walizka | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRENAŻER DO BADANIA OKA- 1 szt. |
|  | Trenażer do nauki badania oka | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Cyfrowy trenażer o jasnej karnacji do nauki badania oka oftalmoskopem. | TAK |  |  |
| 2 | Cyfrowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
| 3 | Pokrywa egzaminacyjna uniemożliwiająca podgląd ustawionego schorzenia | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość zasilania poprzez akumulator lub z sieci | TAK |  |  |
| 5 | Tryb uśpienia | TAK |  |  |
| 6 | Co najmniej 36 przypadków schorzeń: I Retinopatia cukrzycowa: - retinopatia i makulopatia cukrzycowa - retinopatia cukrzycowa przedproliferacyjna - zaawansowana proliferacyjna retinopatia cukrzycowa - retinopatia proliferacyjna z nowo powstałymi naczyniami na tarczy nerwu wzrokowego - makulopatia cukrzycowa: w wyniku przeprowadzonej wcześniej laserowej fotokoagulacji ogniskowej - fotokoagulacja panretinalna - retinopatia o niemożliwym do ocenienia stopniu zaawansowania z możliwym nvd II Inne stany chorobowe: -Prawidłowe dno oka (tarcza nerwu wzrokowego i siatkówka) - jaska - obrzęk tarczy nerwu wzrokowego - zanik nerwu wzrokowego z bliznowaceniem plamki żółtej i jaskrą - sucha postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - retinopatia nadciśnieniowa - zakrzep żyły środkowej siatkówki - zakrzep tętnicy środkowej siatkówki - druzy - retinopatia barwnikowa - zmielinizowane włókna nerwowe - wysoka krótkowzroczność - zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki - krwotok podsiatkówkowy - liczne krwotoki siatkówkowe - krwotok przedsiatkówkowy - odwarstwienie siatkówki - naczyniowe smugi siatkówki - łagodne znamię barwnikowe tarczy nerwu wzrokowego - czerniak oka - krwotok do plamki żółtej - znamię barwnikowe naczyniówki - blizna tkanki żółtej (toksoplazmoza) - cytamegalowirusowe zapalenie siatkówki - nacieki lipidowe siatkówki z proliferacyjną retinopatią cukrzycową - zmiany naczyniowe w obrębie tarczy Sierp wokół tarczy nerwu wzrokowego u pacjenta z dużą krótkowzrocznością - ustępujący krwotok przedsiatkówkowy - oparzenie plamki żółtej z dodatkowym uszkodzeniem w obwodzie | TAK |  |  |
| 7 | Zasilacz | TAK |  |  |
| 8 | Narzędzie do otwierania komory baterii | TAK |  |  |
| 9 | Walizka | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRENAŻER DO NAUKI BADANIA UCHA- 1 szt. |
|  | Trenażer do nauki badania ucha | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Trenażer ucha o dokładnie odwzorowanym wyglądzie i rozmiarze | TAK |  |  |
| 2 | Kolorowe wydruki stanów ucha umieszczone na błonie bębenkowej | TAK |  |  |
| 3 | Realistyczna, elastyczna tekstura ucha umożliwiająca operowanie otoskopem. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wykonania irygacji i czyszczenia ucha | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość rozpoznawania stanów: - zdrowa błona bębenkowa - surowicze zapalenie ucha środkowego - śluzowe zapalenie ucha środkowego - przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perforacją - zdrowa błona bębenkowa z pochyłym przewodem słuchowym - zdrowe ucho przeznaczone do nauki usuwania woskowiny | TAK |  |  |
| 6 | Uszy z numeracją (najmniej 6) | TAK |  |  |
| 7 | Syntetyczny wosk (najmniej 2) | TAK |  |  |
| 8 | Płyta CD ze zdjęciami różnych stanów ucha | TAK |  |  |
| 9 | Lubrykant | TAK |  |  |
| 10 | Instrukcja obsługi | TAK |  |  |
| 11 | Walizka | TAK |  |  |

| WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| TRENAŻER DO ĆWICZENIA PROCEDURY WKŁUĆ DOMIĘŚNIOWYCH – 2 SZT. |
| Trenażer wkłuć domięśniowych – 2 szt. | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |
| 1 | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia domięśniowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | TAK |  |  |
| 2 | Trenażer w postaci miednicy osoby dorosłej z możliwością iniekcji mięśni pośladkowych oraz biopsji szpiku w obrębie talerza biodrowego. | TAK |  |  |
| 3 | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury wkłucia w oba pośladki. | TAK |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego (jest to jedno z kryteriów oceny ofert opisanych w rozdz. XIII SIWZ) | TAK | Podać w miesiącach …………………………………. |  |
| 2 | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | TAK, podać |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie. | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). ……………………………………………….……………………… (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć,  że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu odpowiedniej weryfikacji zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań należy podać dokładną nazwę producenta, model itp. Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.