Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ str. 14 i 15 oraz załącznik nr 1 do SWZ (Tabela parametrów technicznych)

Z uwagi na rozbieżność zapisów w SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ (Tabela parametrów technicznych) wnioskujemy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat USG spełniał poniższe parametry zawarte w Tabeli parametrów technicznych:

| 10 | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu z regulacją pochylenia. | TAK Przekątna min. 12’’ rozdzielczość min. 1280 x 800 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 25 | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu. | min. 41 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 28 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY) | min. 60000 obrazów w trybie 2D |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | TAK, min. przekątna: 23” rozdzielczość min. 1920 x 1080 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 35 | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. | TAK min. 40 krotny |  |
| --- | --- | --- | --- |

oraz o modyfikację kryteriów oceny parametrów jakościowych oferowanego sprzętu tak aby były spójne z wymogami parametrów technicznych jak  poniżej:

| nr pozycji z zestawienia parametrów technicznych - zał. nr 1 | Parametr | Jednostka/wartość graniczna | Punktacja parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu | TAK Przekątna min. 12’’ rozdzielczość min. 1280 x 800 | <= 12" - 0 pkt >12" i <= 13” - 6 pkt > 13” i <= 14" - 8 pkt > 14” i <= 15" - 10 pkt > 15" i więcej - 12 pkt |
| 28 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY) | min. 60 000 obrazów w trybie 2D | poniżej 65 000 - 0 pkt 65 000 i więcej - 2 pkt |
| 4 | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | TAK, min. przekątna : 23" rozdzielczość min. 1920 x 1080 | Powyżej 23"- 2 pkt |
| 35 | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. | min. 40 krotność | Więcej niż 45 krotny – 2 pkt. |

oraz określenie brakujących wartości parametrów jakościowych:

- Pozycja nr 2 „ Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz bezpłatny serwis i przeglądy dostarczonego sprzętu, w tym bezpłatne części”

- Pozycja nr 25 „Maksymalna głębokość obrazowania aparatu”

Odpowiedź

Zamieszczono nowy formularz ofertowy

Pytanie nr 2 – dotyczy załączników do SWZ

Prosimy o publikację i udostępnienie załącznika nr 3 do SWZ (Wykaz dostaw) oraz załącznika nr 4 do SWZ (Oświadczenie RODO Wykonawcy)

Odpowiedź

Zamieszczono FORMULARZE.

Pytanie nr 3 – dotyczy str. 6 oraz str. 7 SWZ

Prosimy o doprecyzowanie czy niżej wymienione dokumenty, wyszczególnione w SWZ na str.6 oraz 7, powinny zostać złożone razem z ofertą, czy też jako dokumenty uzupełniające składane na wezwanie Zamawiającego:

Odpowiedź

Należy złożyć wraz z ofertą wszystkie podpisane załączniki oraz karty katalogowe proponowanego wyrobu. Pozostałe dokumenty będą składane  na wezwanie.