  1. Opis przedmiotu zamówienia
    1. Zakres prac projektowych: zaprojektowanie wyniesionego skrzyżowania ulic gminnych tj. skrzyżowania ulicy Bursztynowej z ulicą Szmaragdową w Ostrołęce.
    2. Teren objęty opracowaniem:
działka o nr ewid.: 51264/21, 51283/6 – wł. Miasto Ostrołęka,
    1. Wytyczne do projektowania:
      1. wyniesienie skrzyżowania na wysokość 10 cm, skosy najazdowe nie krótsze niż 1 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze i wzorze uzgodnionym na etapie projektowania,
      2. nawierzchnia najazdowa na skrzyżowania z regularnej kostki granitowej
      3. obrzeża chodników i krawężnik betonowe – rozmiarowo dopasowane do istniejących.
      4. przewidzieć możliwość ewentualnych kolizji z sieciami oraz zaprojektować techniczne rozwiązania tych kolizji, a w razie potrzeby ich przebudowę,
      5. unikanie rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
    2. W dokumentacji należy uwzględnić m. in.:
      1. odpowiednie spadki nawierzchni,
      2. ewentualną wymianę krawężników i obrzeży,
      3. wszystkie inne roboty, wynikające z zakresu zamówienia, niezbędne do uzyskania zamierzonego celu,
      4. ewentualne kolizje z sieciami oraz zaprojektować techniczne rozwiązania tych kolizji (w razie potrzeby),
      5. regulacja minimum: 1 studni i wpustu kanalizacji deszczowej oraz ewentualna regulacja (w zależności od rozwiązania projektowego) 1 studni kanalizacji sanitarnej.
    3. Przedmiot zamówienia powinien obejmować m. in.:
      1. mapę do celów projektowych w skali 1:500, którą uzyskuje projektant,
      2. projekt wykonawczy – branża drogowa – 3 egz.
      3. projekt wykonawczy – innych niezbędnych branż (w razie potrzeby) – 3 egz.,
      4. kosztorys inwestorski ze szczegółowym przedmiarem robót – 2 egz.
      5. kosztorys ofertowy – 2 egz.,
      6. szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.,
      7. projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.
      8. warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów,
      9. materiały do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z wypełnionym wnioskiem,
      10. zapis na płycie CD lub DVD (w formatach xls, doc., pdf, dwg., odt., kosztorysy
          w wersji edytowalnej) - 1 egz.,
      11. forma pisemna musi być tożsama z wersją elektroniczną.
    4. Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich zezwoleń na wykonanie, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) tj. zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami).
    5. Dokumentacje opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy.