|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ###### (STWiORB) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek nr 2 Ostrowiec Św. |
| Adres obiektu budowlanego | Ostrowiec Św. Oś Słoneczne 37 |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ |
| Nazwa zamówienia | Remont łazienek i części pomieszczeń wraz z wejściem do budynku nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim |
| Rodzaj robót | ### CPV 45000000-7 roboty budowlane |
| Autor opracowania | ### Korporowicz Artur |
| Data opracowania | ### Wrzesień 2024 rok |

Spis Treści

- 1.Wstęp…………………………………………………………………….......3

- 1.1 Przedmiot specyfikacji………………………………………………..…..3

- 1.2 Zakres robót………………………………………………………...……..9

- 1.3 Określenia podstawowe…………………………...………………...…...9

- 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót …..………………………...……..9-10

- 2. Termin realizacji……………………………………..………………..……10

- 3. Materiały i wyroby…………………………………….……………..……...11

- 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia………………………………..….…11-12

- 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn……………..…………..…..….12

- 6. Wymagania dotyczące środków transportu…………………..…....…… 12

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych……………....…12

- Ogólne zasady kontroli, jakości………………………………..……...…13

- 9. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym………………...….….13

- 10.  Obmiar robót………………………………………………………..……..13

- 11.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów…………………………….13

12. Rodzaje odbiorów………………………..……………………………. ……14-16

- 13.Dokumenty odniesienia…………………………………….………….16

- 14. Gwarancja………………………………………………………..…………16

- 15. Podstawa płatności……………………………………………..………….16

- 16. Ważniejsze normy i przepisy……………………...…………..……....……….…..16-18

- WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń w kompleksie wojskowym w Ostrowcu Św. os Słoneczne 37

Ustalenia zawarte w STWiORB obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robót.

1.2 ZAKRES PRAC:

Wyburzenia i rozbiórki

- Wykucie ościeżnic stalowych, demontaż drzwi (łazienki wc);

- Skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg w łazienkach;

- Demontaż umywalek, misek ustępowych, zaworów i baterii w instalacji wod. – kan. oraz innych elementów instalacji w łazienkach;

- Demontaż pozostałych elementów wyposażenia;

- Wywiezienie samochodami gruzu;

- Remont wejścia do budynku:

- rozbiórka schodów z płytek wraz z podbudową z betonu oraz kostki brukowej przed wejściem;

- korytowanie podłoża;

- wykonanie warstw odsączających z piasku oraz ław pod stopnie schodowe;

- ułożenie stopni schodowych z betonu;

- ułożenie betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 i 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

Malowanie pomieszczeń farbą lateksową

W zakres prac wchodzą: zeskrobanie wykwitów i śladów po zalaniach, szpachlowanie ścian i sufitów, zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym i malowanie farbą lateksową wg koloru wskazanego przez użytkownika (farba gęstości 1,40 – 1,51 g/cm3, wydajność do 12 m2, zmywalna).

Wykonać pracę demontażowe: boazerii, tynku mozaikowego, tapet w części pomieszczeń.

Podłoża powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, odstające tynki należy odbić a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. np.: Knauf Cover - lub równoważne. Przed malowaniem i szpachlowaniem farbami, należy zagruntować preparatami do gruntowania głęboko penetrującymi. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. Wykonanie tynku mozaikowego - lamperii z mieszanki żywiczno-mineralnej wew. gr 1mm np.: Bau-technik (lub równoważnej).

wprasowanym w siatkę z włókna szklanego, wykonanie warstwy z farby podkładowej pod tynki cienkowarstwoweżywiczne,

Wykonanie ścianki działowej i nowych drzwi

Postawienie ścianek działowych z cegły lub bloczków komórkowych Drzwi obsadzone w ościeżnicy regulowanej. Drzwi plaster pszczeli, tłoczone - dostosowane do istniejących drzwi, zarówno wzorem jak i kolorem (do zatwierdzenia przez zamawiającego .Postawienie ścianek i drzwi z płyt hpl

Wykonanie ścianki z cegły pełnej

Wykonanie ścianek z cegły pełnej gr 12 cm, klasy 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej.

Roboty elektryczne

Wymiana lamp na lampy led natynkowe sufitowe strumień światła, co najmniej 1850 lm barwa światła 4000K moc d  18W IP 44 w łazienkach w pomieszczeniach pryszniców IP 65  przy wymianie lamp wszystkie punkty oświetleniowe muszą działać Wymiana włączników i gniazdek elektrycznych. Gniazdka elektryczne podwójne z uziemieniem.

Roboty instalacyjne

Wymiana pionów i wewnętrznej instalacji wodociągowej na rury polipropylenowe PP-R PN20 zgrzewane zaizolowane otulinami. Baterie umywalkowe gat. 1 stojące jednouchwytowe, baterie prysznicowe ścienne, urządzenia instalacyjne gat. 1 wysokiej, jakości (brodziki kwadratowe 90x90 metalowe, emaliowane). Instalacja kanalizacyjna z rur SN 4.

Wykonać próbę ciśnieniowa instalacji wody.

Zamontować urządzenia typ ubikacja typ compakt, umywalki , brodziki

Roboty okładzinowe

Ściany przy brodzikach i umywalkach (fartuch) zabezpieczyć dwukrotnie folią w płynie. Posadzki łazienek i wc zabezpieczyć w całości folia w płynie dwukrotnie. Wszelkie naroża i załamania zabezpieczyć dodatkowo taśmą, mankietami i narożnikami uszczelniającymi. Płytki na ścianach wykonać do wysokości 2 m na kleju wysokoelastycznym wodoodpornym – żelowym typ

Rozebranie okładzin ściennych i podłogowych w łazienkach i ubikacjach. Wykonanie posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30cm (gat. 1, PEI V, R11). Wykonanie okładzin ścian w pomieszczeniach sanitarnych.

Poręcz

Wykonanie i zamontowanie poręczy drewnianej lakierowanej 2x mocowanej do ściany na korytarzu ( zejście ze schodów )

Wejście do budynku

Skucie istniejących płytek posadzkowych i podkładu betonowego . Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową .Położenie kostki betonowej na zaprawie cementowej .schody oparte na obrzeżach chodnikowych mocowanych na zaprawie betonowej.

Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

Uwaga:

Przed złożeniem oferty cenowej zalecana jest wizja lokalna.

Kolorystyka, wzór i rodzaj stosowanego materiału musi być uzgodniony 
z Zamawiającym oraz Użytkownikiem.

Remont przebiegał będzie w budynku użytkowanym przez wojsko. Wszelkie przekazania i udostepnienia pomieszczeń będą musiały być bezwzględnie ustalane z użytkownikiem , który może decydować o kolejności prac.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania

Kolorystyka, płytki ścienne i podłogowe mają być zatwierdzona przez Inwestora i Użytkownika przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją.

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Kraków).

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. (DZ.U. z 2013r poz.21 z późn. zm.) 
o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu SOI Sandomierz. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Sandomierz karty przekazania odpadów.

W trakcie remontu obiekt musi być w ciągłej eksploatacji.

- Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy – do pięciu dni roboczych po podpisaniu umowy przez Kierownika SOI Sandomierz Tel:  261 514 610

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy.

- Materiały i wyroby

Prace naprawcze muszą być przeprowadzone zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności:

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych w tym prac fizycznych (rozbiórkowych, demontażowych, montażowych, murarskich, malarskich, instalacyjnych, brukarskich i ogólnobudowlanych) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełnienia przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących zamówienie zgodnie z art. 95 ustawy PZP.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego Sandomierz ul. Mickiewicza 38 oraz Ostrowiec os. Słoneczne 37.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego Sandomierz.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie kompleksu wojskowego Sandomierz i Ostrowiec Świętokrzyski.

- Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zgodnie z zapisami umowy.

- Ogólne zasady kontroli, jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli, jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

- Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

- szt. – ilość wbudowanych elementów

- Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Kierownik budowy (wykonawca) po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

12. 	Rodzaje odbiorów:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 	korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić 
w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny, jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach 
i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej 
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

13.	Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona

przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania

inwestycji.

14.	Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie z warunkami umowy.

15.	Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORB.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

16.	Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:

- Ustawa Prawo budowlane  - Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze zm.,

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177, opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53),

- Dz.U. 2019  poz. 372 – Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,

- Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, 
z 2018 r. poz. 650.),

- Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620),

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533 z 2019 r. poz. 42),

- Dz.U. 2019  poz. 1065 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy

z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.