**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **„Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z rozbiórek dróg związanych z usuwaniem awarii wodociągowo – kanalizacyjnych w Szczecinie na rok 2024 w podziale na pakiety”**

W związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1**

Informuję, że załączone w dokumentacji przetargowej testy/badania odpadów w pakietach: 2,3,4,5,6,7 oraz 8 są nieważne (starsze niż 12 miesięcy). Z uwagi na powyższe zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o aktualne badania odpadów objętych postepowaniem.

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia aktualne wyniki badań/testów dla pakietów 2,3,4,5,6,7. Natomiast dla odpadów ujętych w pakiecie nr 8, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U.2015.1277) w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach, nie ma obowiązku przeprowadzania badań.

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ.