Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 – Przedłużacz-łącznik martwa przestarzeń

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Przedłużacz do rur intubacyjnej tzw. martwa przestrzeń z obrotowym złączem rurki 22M/15F zgiętym pod kątem min. 600 z portem do odsysania z koreczkiem i gumowym uszczelnieniem (kołnierzem) do bronchoskopii, przeźroczysty , wyposażony w spiralne zbrojenie z PCV na zewnątrz, gładki wewnątrz, jednorazowy, sterylny, długość 15 cm. | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy