**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dla zadania: Wykonanie pomiarów szkodliwych czynników chemicznych, czynników rakotwórczych i mutagennych wraz z wykonaniem sprawozdania z wyników pomiarów w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki**

**we Wrocławiu**.

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania pomiarów szkodliwych czynników chemicznych, czynników rakotwórczych i mutagennych wraz z wykonaniem sprawozdania z wyników pomiarów. Pomieszczenie w których należy dokonać pomiarów znajduje się
w budynku mieszczącym się przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.

Nazwa odczynnika:

1. fenoloftaleina
2. kobalt

Wykonanie sprawozdania z wyników pomiarów zgodnie z:

1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. z 2011 r. nr 33 poz.166
ze zm.).

3) Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania w zakresie badań i pomiarów czynników niebezpiecznych dla zdrowia określonych w § 15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1995), oraz posiadać akredytację w wyżej wymienionym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 ze zm.).

1. **Zasady wykonania przedmiotu zamówienia**

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a. posiadają aktualny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji,

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c. w przypadku korzystania Wykonawcy z usług podwykonawcy, podwykonawca również powinien spełniać określone wymagania, w zakresie posiadania stosownych uprawnień
i akredytacji.

2) Wykonawca dołączy do formularza oferty kserokopię certyfikatu akredytacji lub innego dokumentu opisanego w pkt. 1).

3) Ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia.

4) Podana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem pomiarów środowiska pracy i opracowaniem sprawozdań, w tym koszty dojazdu.

5) Pomiary będą prowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
do 14:00.

6) Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym pomiary odzież i obuwie ochronne
oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej.

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprawozdanie z pomiarów wolne od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.

10) Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

a. Sprawozdanie z pomiarów zawierające w szczególności wyniki pomiarów, daty wykonania pomiarów kontrolnych.

b. Sprawozdanie z pomiarów należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie drukowanej.

11) Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich poprawek w treści sprawozdania na żądanie Zamawiającego, o ile konieczność ich wyniknie z niewłaściwego wykonania usługi w terminie do 3 dni roboczych.