## Arkusz
| Provision Sp. z o.o. | [10 empty] | Dąbrowskiego 32/6, 84-230 Rumia e-mail: info@provision.com.pl, tel/fax: 587361668, kom: 509854525
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
| 45312310-3 |  |  |  |  | Ochrona odgromowa
| 45300000-0 |  |  |  |  | Połączenia wyrównawcze
| NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | WYKONANIE INSTALACJI URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO DLA BUDYNKU SZPITALA ORAZ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ
| ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | 115 Szpital Wojskowy ul. Boczna 10, 84-150 Hel
| NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
| ADRES INWESTORA: | [5 empty] | ul. Boczna 10, 84-150 Hel
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
| Instalacji elektrycznych | [6 empty] | inż. Maciej Brzeziński
| DATA OPRACOWANIA: | [6 empty] | 13.08.2024
| WYKONAWCA: | [12 empty] | INWESTOR:
| Data opracowania | [12 empty] | Data zatwierdzenia
13.08.2024
Przedmiar
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | [9 empty] | j.m. | Poszcz. |  | Razem
PRZEDMIAR:
1 |  |  |  |  | INSTALACJA ODGROMOWA
1 d.1 |  |  | kalk. własna |  | Demontaż istniejącej instalacji odgromowej | [9 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [9 empty] | kpl | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
2 d.1 |  |  | kalk. własna |  | Wynajem oraz praca podnośnika koszowego do 12 m | [9 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [9 empty] | kpl | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
3 d.1 |  |  | kalk. własna |  | Likwidacja dwóch masztów antenowych na dachu budynku administracji | [9 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [9 empty] | kpl | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
4 d.1 |  |  | kalk. własna |  | Przeniesienie trzech masztów antenowych na dachu segmentu A | [9 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [9 empty] | kpl | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
5 d.1 |  |  | kalk. własna |  | Likwidacja jednego masztu antenowego na dachu segmentu C | [9 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [9 empty] | kpl | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
6 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0604-04 z.o. 9901-5 analogia |  | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych - roboty w budowli o wysokości 4-12 m | [9 empty] | m
[5 empty] | 74.96 | [9 empty] | m | 74.96
[16 empty] | RAZEM |  | 74.96
7 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0604-04 z.o. 9901-5 |  | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych - roboty w budowli o wysokości 4-12 m | [9 empty] | m
[5 empty] | 552.25 | [9 empty] | m | 552.25
[16 empty] | RAZEM |  | 552.25
8 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0622-05 analogia |  | Montaż iglic typu IO-2.5 na dachu z gotowymi kotwami - maszt na czworonogu do zwodów poziomych 3m | [9 empty] | kpl.
[5 empty] | 23 | [9 empty] | kpl. | 23
[16 empty] | RAZEM |  | 23
9 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0622-05 analogia |  | Montaż iglic typu IO-2.5 na dachu z gotowymi kotwami - maszt na czworonogu do zwodów poziomych 4m | [9 empty] | kpl.
[5 empty] | 4 | [9 empty] | kpl. | 4
[16 empty] | RAZEM |  | 4
10 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0622-05 analogia |  | Montaż iglic typu IO-2.5 na dachu z gotowymi kotwami - maszt izolowany na czworonogu do zwodów poziomych 4m | [9 empty] | kpl.
[5 empty] | 4 | [9 empty] | kpl. | 4
[16 empty] | RAZEM |  | 4
11 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0615-03 z.o. 9901-5 |  | Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku płaskim - roboty w budowli o wysokości 4-12 m | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 127.65 | [9 empty] | szt. | 127.65
[16 empty] | RAZEM |  | 127.65
12 d.1 |  |  | KNR 5-08 0610-02 analogia |  | Montaż przewodów instalacji bezuchwytowej - wykonanej z pręta o śr. do 10 mm - podpora stalowa lub betonowa o wysokości do 3m | [9 empty] | m
[5 empty] | 334.04 | [9 empty] | m | 334.04
[16 empty] | RAZEM |  | 334.04
13 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0618-01 |  | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 111 | [9 empty] | szt. | 111
[16 empty] | RAZEM |  | 111
14 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0615-02 z.o. 9901-5 |  | Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o średnicy do 48 mm - stojącym - roboty w budowli o wysokości 4-12 m - maszt odgromowy na pojedynczej podstawie 1m | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [9 empty] | szt. | 2
[16 empty] | RAZEM |  | 2
15 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0615-02 z.o. 9901-5 |  | Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o średnicy do 48 mm - stojącym - roboty w budowli o wysokości 4-12 m - maszt odgromowy na pojedynczej podstawie 2m | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [9 empty] | szt. | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
16 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0615-02 z.o. 9901-5 |  | Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o średnicy do 48 mm - stojącym - roboty w budowli o wysokości 4-12 m - maszt odgromowy na czworonogu 5m | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [9 empty] | szt. | 2
[16 empty] | RAZEM |  | 2
17 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0607-03 z.o. 9901-5 |  | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm - roboty w budowli o wysokości 4-12 m | [9 empty] | m
[5 empty] | 258.26 | [9 empty] | m | 258.26
[16 empty] | RAZEM |  | 258.26
18 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0621-02 z.o. 9901-5 analogia |  | Montaż osłon przewodów uziemiających na cegle - roboty w budowli o wysokości 4-12 m | [9 empty] | m
[5 empty] | 258.26 | [9 empty] | m | 258.26
[16 empty] | RAZEM |  | 258.26
19 d.1 |  |  | KNR 5-08 0619-05 |  | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 29 | [9 empty] | szt. | 29
[16 empty] | RAZEM |  | 29
20 d.1 |  |  | KNR 5-08 0404-07 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 29 | [9 empty] | szt. | 29
[16 empty] | RAZEM |  | 29
21 d.1 |  |  | KNR-W 5-08 0614-02 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | [9 empty] | m
[5 empty] | 145 | [9 empty] | m | 145
[16 empty] | RAZEM |  | 145
2 |  |  |  |  | INSTALACJA WYRÓWNANIA POTECJAŁÓW
22 d.2 |  |  | KNR AT-17 0101-02 |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w konstrukcji dachu | [9 empty] | cm
[5 empty] | 30 | [9 empty] | cm | 30
[16 empty] | RAZEM |  | 30
23 d.2 |  |  | KNR 5-08 0704-02 analogia |  | Montaż elementów konstrukcyjnych - wspornik klejony na dachu płaskim | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 40 | [9 empty] | szt. | 40
[16 empty] | RAZEM |  | 40
24 d.2 |  |  | KNNR 5 1105-07 |  | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - koryto kablowe perforowane 50 | [9 empty] | m
[5 empty] | 40 | [9 empty] | m | 40
[16 empty] | RAZEM |  | 40
25 d.2 |  |  | KNNR 5 1105-09 analogia |  | Montaż pokryw o szerokości do 100 mm do koryta kablowego perforowanego | [9 empty] | m
[5 empty] | 40 | [9 empty] | m | 40
[16 empty] | RAZEM |  | 40
26 d.2 |  |  | KNR 5-08 0206-03 analogia |  | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach - kabel YLY 1x50 mm2 | [9 empty] | m
[5 empty] | 115 | [9 empty] | m | 115
[16 empty] | RAZEM |  | 115
27 d.2 |  |  | KNR 5-08 0206-03 analogia |  | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach - kabel YLY 1x4 mm2 | [9 empty] | m
[5 empty] | 590 | [9 empty] | m | 590
[16 empty] | RAZEM |  | 590
28 d.2 |  |  | KNR-W 4-01 0206-04 analogia |  | Uszczelnienie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [9 empty] | szt. | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
29 d.2 |  |  | KNNR-W 9 0607-01 |  | Montaż szyny wyrównania potencjałów | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 8 | [9 empty] | szt. | 8
[16 empty] | RAZEM |  | 8
30 d.2 |  |  | KNR 5-08 0404-07 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 4 | [9 empty] | szt. | 4
[16 empty] | RAZEM |  | 4
3 |  |  |  |  | POMIARY
31 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [9 empty] | szt. | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
32 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-02 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 28 | [9 empty] | szt. | 28
[16 empty] | RAZEM |  | 28
33 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-03 |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [9 empty] | szt. | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
34 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-04 |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 28 | [9 empty] | szt. | 28
[16 empty] | RAZEM |  | 28
35 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [9 empty] | szt. | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
36 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-06 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 28 | [9 empty] | szt. | 28
[16 empty] | RAZEM |  | 28
37 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-01 analogia |  | Badania i pomiary instalacji połączeń wyrównania potencjałów (pierwszy pomiar) | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [9 empty] | szt. | 1
[16 empty] | RAZEM |  | 1
38 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-02 analogia |  | Badania i pomiary instalacji połączeń wyrównania potencjałów (każdy następny pomiar) | [9 empty] | szt.
[5 empty] | 69 | [9 empty] | szt. | 69
[16 empty] | RAZEM |  | 69
Zestawienie materiałów
Lp. |  | Nazwa | [6 empty] | j.m. | Ilość | Il inw. |  | Il wyk. |  |  |  | Cena jedn. |  | Wartość
1 |  | linka ALDREY 50mm | [6 empty] | m | 347.4016 | 0 |  | 347.4016
2 |  | pręty stalowe ocynkowane fi8 | [6 empty] | m | 970.5804 | 0 |  | 970.5804
3 |  | pręty uziomowy fi16 ocynkowany z trzpieniem | [6 empty] | m | 150.8 | 0 |  | 150.8
4 |  | Przewód wysokonapięciowy 50mm2 | [6 empty] | m | 77.9584 | 0 |  | 77.9584
5 |  | masa uszczelniająca do betonu | [6 empty] | kg | 11 | 0 |  | 11
6 |  | maszt odgromowy na pojedynczej podstawie 1m | [6 empty] | m | 2 | 0 |  | 2
7 |  | maszt odgromowy na czworonogu 5m | [6 empty] | m | 2 | 0 |  | 2
8 |  | maszt odgromowy na pojedynczej podstawie 2m | [6 empty] | m | 1 | 0 |  | 1
9 |  | puszka natynkowa IP44 do złącza odgromowego | [6 empty] | szt. | 29 | 0 |  | 29
10 |  | puszka natynkowa IP44 do szyny wyrównywania potencjałów | [6 empty] | szt. | 4 | 0 |  | 4
11 |  | rury odgromowa z tworzywa | [6 empty] | szt. | 258.26 | 0 |  | 258.26
12 |  | wsporniki ścienne do rury odgromowej | [6 empty] | szt. | 260.8426 | 0 |  | 260.8426
13 |  | wsporniki betonowe | [6 empty] | szt. | 633.4821 | 0 |  | 633.4821
14 |  | maszt izolowany na czworonogu do zwodów poziomych izolowany 4m | [6 empty] | kpl. | 4 | 0 |  | 4
15 |  | maszt na czworonogu do zwodów poziomych 4m | [6 empty] | kpl. | 4 | 0 |  | 4
16 |  | maszt na czworonogu do zwodów poziomych 3m | [6 empty] | kpl. | 23 | 0 |  | 23
17 |  | złącza uniwersalne | [6 empty] | szt. | 111 | 0 |  | 111
18 |  | złączki odgałęźne uniwersalne | [6 empty] | szt. | 66.808 | 0 |  | 66.808
19 |  | złącza kontrolno-pomiarowe 4-otworowe OC | [6 empty] | szt. | 29 | 0 |  | 29
20 |  | śruby naciągowe | [6 empty] | szt. | 133.616 | 0 |  | 133.616
21 |  | wsporniki betonowe do koryt kablowych | [6 empty] | szt. | 40 | 0 |  | 40
22 |  | szyna wyrównania potencjałów | [6 empty] | szt. | 8 | 0 |  | 8
23 |  | kabel YLY 1x50 mm2 | [6 empty] | m | 119.6 | 0 |  | 119.6
24 |  | kabel YLY 1x4 mm2 | [6 empty] | m | 613.6 | 0 |  | 613.6
25 |  | koryto kablowe perforowane 50 | [6 empty] | m | 40 | 0 |  | 40
26 |  | pokrywy koryta kablowego perforowanego 50 | [6 empty] | m | 40 | 0 |  | 40
27 |  | wiertło diamentowe | [6 empty] | szt. | 0.0375 | 0 |  | 0.0375
28 |  | materiały pomocnicze | [6 empty] | zł |  | 0 |  | 3054.3364
RAZEM
Słownie: