**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa transiluminatora do analizy żeli agarozowych**

**Charakterystyka sprzętu:** Intensywność promieniowania: stała; napięcie zasilające: 230V; pobór mocy: 8 wat; źródło światła: 2 lampy; długość emitowanego światła: 302 i 365 nm; rozmiar filtra: 20x20 cm; max wymiary: 280 x 360 x 125 mm.

Model wzorcowy dla zamawiającego to **Transiluminator LM-20** o nr katalogowym: **95-0449-02**

lub równoważny.

**Kryteria równoważności:**

Podanie nazwy zamawianego produktu, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaoferowanie towaru równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i parametry jakościowe jak wskazany wzorcowy produkt. Wykonawca, który oferuje towar równoważny powinien dołączyć do oferty wiarygodne dokumenty potwierdzające jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja).

Cena zaoferowanego transiluminatora wina zawierać wszystkie składniki cenotwórcze w tym koszty transportu i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.