        Załącznik nr 1.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakres zadania obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót ogólnobudowlanych przy realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Komunalny w tym m. in.:
- roboty murarskie, tynkarskie,
- roboty malarskie,
- roboty posadzkowe,
- roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej ,
- roboty blacharsko-dekarskie,
- roboty z zakresu konstrukcji dachowych (więźby dachowe itp.),
- roboty termomodernizacyjne,
- inne roboty ogólnobudowlane wg. potrzeb w tym towarzyszące im roboty z zakresów instalacji sanitarnych, wod-kan, i elektrycznych,
- roboty drenarskie i odwadniające.
Wykonawca - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonania swoich obowiązków zgodnie z artykułem 25 i 26 ustawy z dnia 7.VII.1994 roku Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.U. poz. 2351 z 02.12.2021 roku ) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w tym ;
1. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Inwestora, upoważnionym do nadzorowania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, tj. projektem budowlanym, projektem technicznym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową, w trakcie wykonywania zadania oraz w okresie gwarancyjnym.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy inspektor nadzoru przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z art. 10,art. 12 ust. 2 i 7, art. 41 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 25 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane o przyjęciu funkcji Inspektora Nadzoru.
3. Inspektor Nadzoru zapozna się z dokumentacją, kosztorysami, umową lub zleceniem na prowadzone prace, terenem budowy przed wejściem wykonawcy na plac budowy.
4. Inspektor Nadzoru uczestniczy w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.
5. Inspektor Nadzoru bierze udział w naradach budowy zwołanych na wniosek Inwestora/ Wykonawcy/Użytkownika/Kierownika budowy w celu oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw wykonywania robót w toku ich realizacji.
6. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót.
7. Inspektor Nadzoru reprezentuje inwestora na budowie poprzez sprawdzanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją ,obowiązującymi nomami i przepisami.
8. Inspektor Nadzoru współpracuje z Zamawiającym, projektantem, wykonawcą robot budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo.
9. Inspektor Nadzoru pisemnie informuje Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji.
10. Inspektor Nadzoru sprawdza posiadane przez Kierownika budowy dokumenty materiałów budowlanych, prefabrykatów i innych materiałów przed ich wbudowaniem. Ponadto dokonuje oceny zgodności materiałów budowlanych, elementów prefabrykowanych z ich dokumentami dopuszczającymi do użycia na budowie bezpośrednio przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganiu zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, Inspektor Nadzoru odrzuci dany materiał lub prefabrykat jako nie spełniający warunków umowy i przepisów prawa.
11. Inspektor Nadzoru zatwierdza wykaz materiałów budowlanych i urządzeń wg wzoru „ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE”
12. Inspektor Nadzoru weryfikuje dokumenty dostarczone przez wykonawcę stanowiących podstawę zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane oraz sprawdzanie obmiarów kosztorysów powykonawczych.
13. Inspektor Nadzoru sprawdza pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową.
14. Inspektor Nadzoru dokona odbiorów robot budowlanych (odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru „PROTOKÓŁ ODBIÓRU ROBÓT ZANIKAJACYCH”.
15. Inspektor Nadzoru sporządza protokół konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniecha wg wzoru „PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI ROBOTY ZAMIENNE”.
16. Inspektor Nadzoru sporządza protokół konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe wg wzoru „PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI ROBOTY DODATKOWE”.
17. Inspektor Nadzoru prowadzi dokumentacje fotograficzna (między innymi robót zanikających oraz ulegających zakryciu).
18. Kontrola zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy inżynierskiej, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,
19. Inspektor Nadzoru potwierdza faktycznie wykonane roboty budowlane oraz usunięcie wad.
20. Nadzór Inspektora Nadzoru nad realizacją zaleceń komisji odbiorowej w zakresie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych dających się usunąć wad lub usterek obiektu stwierdzonych podczas odbiorów w tym podczas odbioru końcowego.
21. W przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor jest zobowiązany nadzorować umowę na roboty budowlane będące kontynuacją robót przerwanej umowy na roboty.
22. Inspektor Nadzoru nadzoruje przestrzeganie przez wykonawców zasad bhp.
23. Inspektor Nadzoru uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie rękojmi oraz w spotkaniach na okoliczność ujawnienia się usterek i wad.
24. Inspektor Nadzoru uzgodni z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń.
25. Inspektor Nadzoru wykonuje w razie potrzeby kosztorysy dotyczące rozliczeń remontów oraz kosztorysy inwestorskie wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odebrania robót według potrzeb Wydziału Komunalnego.
26. Inspektor Nadzoru zawiadomi odpowiednie organy o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonego w toku realizacji budowy.
27. Dostosowanie godzin pracy do czasu pracy wykonawców robót oraz podwykonawców tak, aby z tego tytułu nie było żadnych przerw w realizacji robót budowlanych.
28. Inspektor Nadzoru nadzoruje roboty w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu w wymiarze minimum 2 godziny dziennie oraz w razie potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego.
29. Inspektor Nadzoru po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych prób i sprawdzeń, potwierdza pisemnie gotowości robót do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu robót.
30. Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.
31. Inspektor Nadzoru po dokonaniu odbioru robót przejmuje od Kierownika budowy dokumentację powykonawczą, kompletną dokumentację prób i sprawdzeń oraz wszelkie dokument dotyczące realizacji tego zadania, które przekazuje Inwestorowi.
32. Sprawdzenie i zaopiniowanie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania dokumentacji powykonawczej, od Kierownika robót które przekazuje Inwestorowi.
33. W przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor jest zobowiązany nadzorować umowę na roboty budowlane będące kontynuacją robót przerwanej umowy na roboty.
34. W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy o wykonanie robót budowlanych wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym odstąpieniem, w tym co najmniej przejęcie w imieniu Zamawiającego od Wykonawcy robót placu budowy, nadzór nad robotami zabezpieczającymi, czynny udział w wykonaniu i weryfikacji inwentaryzacji robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz ich odbiór techniczny , a także zastępcze sporządzenie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz wbudowanych lub dostarczonych materiałów, fabrykatów lub urządzeń na żądanie Zamawiającego za odrębnie uzgodnionym wynagrodzeniem.