**Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót remontowo – budowlanych w pomieszczeniach odtwarzanego Posterunku Policji w Wiźnie**

1. Roboty budowlane:

* rozbiórka posadzek, ścian działowych,
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwdźwiękowych i cieplnych,
* wykonanie stolarki drzwiowej,
* wymiana podokienników z lastriko na konglomerat,
* wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
* wykonanie nowych posadzek z gresu,
* szpachlowanie, malowanie ścian,
* ułożenie wykładziny antypoślizgowej na schodach zewnętrznych,
* wywóz materiałów zdemontowanych do utylizacji.

1. Roboty elektryczne:

* demontaż istniejących instalacji elektrycznych wraz ze sprzętem,
* montaż WLZ zalicznikowy
* montaż rozdzielni głównej elektrycznej w Posterunku,
* wykonanie instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtykowych ,
* wykonanie instalacji napięcia dedykowanego z gniazdami Data 230 V,
* montaż instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
* wykonanie instalacji okablowania strukturalnego z montażem szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem,
* montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu,
* wykonanie instalacji łączności radiowej,
* wykonanie pomiarów elektrycznych i logicznych.

1. Roboty sanitarne:

* wymiana grzejników,
* wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
* montaż nowego osprzętu,
* wykonanie próby szczelności,